
2018年第三季度灌云县城区生活饮用水
水质卫生监测情况公示
 

一、基本信息
根据《国务院关于印发污染防治行动计划的通知》和《省政府关于江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，灌云县卫生计生委组织完成了2018年第三季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。

全县共设8个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行常规指标和氨氮的监测，共检测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价，合格8份，合格率100%（其中出厂水2份，合格2份，末梢水4份，合格4份；二次供水2份，合格2份）。

二、监测结果
灌云县城市生活饮用水水质卫生监测工作，由县卫生计生委委托县疾病预防控制中心承担，对灌云县自来水公司胜利路水厂、凯发新泉自来水（灌云）有限公司2个出厂水，县城东部、南部、西部、北部4个末梢水，灌云县高级中学、县城孙腾路怡圣园小区2个二次供水,共8个监测点生活饮用水水质进行了监测，结果见附表1，附表2和附表3。

灌云县卫生和计划生育委员会
2018年9月25日

附表1

	出厂水点位
	县自来水公司胜利路水厂
	凯发新泉自来水（灌云）有限公司
	标准限值

	监测日期
	2018-08-27
	2018-08-27
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	7
	8
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.2
	0.3
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	pH
	 7.69
	 7.67
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	
	 0.17
	≥0.1

	游离氯/ (mg/L)
	 0.34
	<0.01
	液氯消毒的出厂水≥0.3

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	  208.1
	  198.2
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.0
	1.0
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	415
	386
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	 0.06
	 0.05
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	  0.006
	  0.005
	0.05

	砷/(mg/L)
	  0.001
	   0.0008
	0.01

	汞/(mg/L)
	  <0.000001
	  <0.000001
	0.001

	硒/(mg/L)
	   0.0002
	  <0.00001
	0.01

	铅/(mg/L)
	  <0.00007             
	  <0.00007            
	0.01

	镉/(mg/L)
	     <0.00006
	<0.00006
	0.005

	铜/(mg/L)
	 <0.00009 
	   <0.00009
	1

	铝/(mg/L)
	0.02
	0.02
	0.2

	铁/(mg/L)
	0.03
	0.02
	0.3

	锰/ (mg/L)
	 0.0006
	 0.0007
	0.1

	锌/(mg/L)
	 <0.0008
	 <0.0008
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	   0.003
	   0.003
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	   0.001
	   <0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	  <0.002
	  <0.002
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	 0.85
	 0.66
	1

	氯化物/(mg/L)
	 23.9
	 20.2
	250

	硝酸盐 (以N计)/(mg/L)
	1.0
	1.7
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	 58.2
	  110.9
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	/
	 0.30
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	/
	 0.26
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	 0.05
	 0.05
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	  <0.002
	  <0.002
	0.05

	是否合格
	合格
	合格
	/


附表2

	 末梢水点位 
	县城东部
	县城西部
	县城北部
	县城南部
	标准限值

	监测日期 
	2018-08-27
	2018-08-27
	2018-08-27
	2018-08-27
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	 47
	28
	22
	26
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.3
	0.2
	0.2
	0.2
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无

	pH
	 7.78
	 7.66
	 7.76
	 7.74
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	 0.03
	 0.03
	 0.03
	 0.03
	≥0.02

	游离氯/ (mg/L)
	 0.07
	 0.12
	 0.11
	 0.08
	≥0.05

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	  208.1
	  208.1
	  208.1
	  218.0
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.0
	1.1
	1.1
	1.0
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	423
	392
	397
	402
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	 0.05
	 0.05
	 0.05
	 0.06
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	  0.005
	  0.006
	  0.005
	  0.005
	0.05

	砷/(mg/L)
	  0.001
	  0.002
	  0.0006
	  0.001
	0.01

	汞/(mg/L)
	   <0.000001
	   <0.000001
	   <0.000001
	   <0.000001
	0.001

	硒/(mg/L)
	  0.0002
	  <0.00001
	  0.0002
	   0.0002
	0.01

	铅/(mg/L)
	   0.00009             
	  <0.00007             
	   0.00007             
	  <0.00007             
	0.01

	镉/(mg/L)
	    <0.00006
	    0.00006
	    0.00006
	    <0.00006
	0.005

	铜/(mg/L)
	  0.0003
	 <0.00009
	  0.001
	<0.00009 
	1

	铝/(mg/L)
	 0.02 
	 0.01 
	0.04 
	  0.02
	0.2

	铁/(mg/L)
	  0.02
	<0.02
	 0.02
	  0.02
	0.3

	锰/ (mg/L)
	   0.0007
	  0.0003
	   0.001
	  0.0005
	0.1

	锌/(mg/L)
	 <0.0008
	 <0.0008
	  0.03
	 <0.0008
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	  0.003
	  0.003
	   0.003
	  0.003
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	  0.001
	  <0.0003
	   0.001
	  <0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	 <0.002
	 <0.002
	 <0.002
	 <0.002
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	 0.82
	 0.87
	0.63
	 0.76
	1

	氯化物/(mg/L)
	 25.0
	 23.7
	 19.1
	 20.6
	250

	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	 0.85
	 0.86
	1.7
	1.3
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	 53.5
	 57.9
	  114.4
	 88.7
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	 0.30
	 0.30
	 0.30
	 0.30
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	 0.23
	 0.26
	 0.26
	 0.26
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	 0.06
	 0.05
	 0.06
	 0.05
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	  <0.002
	  <0.002
	  <0.002
	  <0.002
	0.05

	是否合格 
	合格
	合格
	合格
	合格
	/


附表3
	二次供水点位 
	灌云县高级中学
	县城孙腾路怡圣园小区  
	标准限值

	监测日期
	2018-08-27
	2018-08-27
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	  28
	31
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.2
	0.2
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	pH
	 7.65
	 7.70
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	 0.02
	 0.02
	≥0.02

	游离氯/ (mg/L)
	 0.07
	 0.10
	≥0.05

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	  208.1
	  218.0
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.0
	1.0
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	413
	398
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	 0.06
	 0.06
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	  0.005
	  0.005
	0.05

	砷/(mg/L)
	0.001
	  0.002
	0.01

	汞/(mg/L)
	   <0.000001
	   <0.000001
	0.001

	硒/(mg/L)
	  <0.00001
	  <0.00001
	0.01

	铅/(mg/L)
	  <0.00007             
	  <0.00007             
	0.01

	镉/(mg/L)
	     <0.00006
	     <0.00006
	0.005

	铜/(mg/L)
	 <0.00009
	<0.00009
	1

	铝/(mg/L)
	0.02
	  0.02 
	0.2

	铁/(mg/L)
	0.02
	 <0.02
	0.3

	锰/ (mg/L)
	 <0.00006
	 0.0004
	0.1

	锌/(mg/L)
	 <0.0008
	 <0.0008
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	  0.003
	  0.003
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	  <0.0003
	  <0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	 <0.002
	 <0.002
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	 0.82
	0.84
	1

	氯化物/(mg/L)
	 20.6
	 22.8
	250

	硝酸盐     (以N计)/(mg/L)
	 0.78
	 0.61
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	 49.1
	 63.0
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	 0.30
	 0.30
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	 0.26
	 0.26
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	 0.05
	 0.05
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	  <0.002
	  <0.002
	0.05

	是否合格 
	合格
	合格
	/



