
2019年第一季度灌云县城区生活饮用水
水质卫生监测情况公示
 

一、基本信息
根据《国务院关于印发污染防治行动计划的通知》和《省政府关于江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，灌云县卫生计生委组织完成了2019年第一季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。

全县共设8个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行常规指标和氨氮的监测，共检测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价，合格8份，合格率100%（其中出厂水2份，合格2份，末梢水4份，合格4份；二次供水2份，合格2份）。
二、监测结果
灌云县城市生活饮用水水质卫生监测工作，由县卫生计生委委托县疾病预防控制中心承担，对灌云县自来水公司胜利路水厂、凯发新泉自来水（灌云）有限公司2个出厂水，县城东部、南部、西部、北部4个末梢水，灌云县高级中学、县城孙腾路怡圣园小区2个二次供水,共8个监测点生活饮用水水质进行了监测，结果见附表1，附表2和附表3。

灌云县卫生健康委员会
2019年3月25日

附表1

	出厂水点位
	县自来水公司胜利路水厂
	凯发新泉自来水（灌云）有限公司
	标准限值

	监测日期
	2019-03-11
	2019-03-11
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	21
	13
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.2
	0.2
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	pH
	7.68
	7.62
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	/
	0.20
	≥0.1

	游离氯/ (mg/L)
	0.7
	0.04
	液氯消毒的出厂水≥0.3

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	252.4
	223.3
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.5
	2.0
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	365
	318
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	0.06
	0.05
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	0.005
	0.007
	0.05

	砷/(mg/L)
	0.001
	0.0006
	0.01

	汞/(mg/L)
	<0.0001
	<0.0001
	0.001

	硒/(mg/L)
	0.0004
	0.0004
	0.01

	铅/(mg/L)
	<0.0025
	<0.0025
	0.01

	镉/(mg/L)
	<0.0005
	<0.0005
	0.005

	铜/(mg/L)
	0.06
	0.10
	1

	铝/(mg/L)
	0.005
	0.01
	0.2

	铁/(mg/L)
	<0.1
	<0.1
	0.3

	锰/ (mg/L)
	<0.2
	<0.2
	0.1

	锌/(mg/L)
	0.03
	0.05
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	0.002
	0.002
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	0.0006
	<0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	0.0007
	0.0008
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	0.72
	0.68
	1

	氯化物/(mg/L)
	32.8
	20.0
	250

	硝酸盐 (以N计)/(mg/L)
	0.9
	1.7
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	63.7
	110.8
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	/
	0.30
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	/
	0.24
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	0.06
	0.07
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	0.0006
	0.0006
	0.05

	是否合格
	合格
	合格
	/


附表2

	 末梢水点位 
	县城东部
	县城西部
	县城北部
	县城南部
	标准限值

	监测日期 
	2019-03-11
	2019-03-11
	2019-03-11
	2019-03-11
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	34
	35
	48
	45
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无

	pH
	7.68
	7.49
	7.74
	7.56
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	0.04
	0.03
	0.04
	0.03
	≥0.02

	游离氯/ (mg/L)
	0.07
	0.08
	0.07
	0.07
	≥0.05

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	233.0
	257.3
	262.1
	262.1
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.5
	2.2
	1.5
	2.0
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	336
	355
	368
	372
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	0.06
	0.06
	0.06
	0.07
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	0.008
	0.006
	0.008
	0.006
	0.05

	砷/(mg/L)
	0.001
	0.003
	0.0004
	0.002
	0.01

	汞/(mg/L)
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	0.001

	硒/(mg/L)
	0.0002
	0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	0.01

	铅/(mg/L)
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	0.01

	镉/(mg/L)
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	0.005

	铜/(mg/L)
	0.06
	0.1
	0.07
	0.1
	1

	铝/(mg/L)
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	<0.3
	0.2

	铁/(mg/L)
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	0.3

	锰/ (mg/L)
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	0.1

	锌/(mg/L)
	0.04
	0.02
	0.32
	0.04
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	0.0004
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	0.0006
	0.0008
	0.0007
	0.0008
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	0.84
	0.85
	0.67
	0.79
	1

	氯化物/(mg/L)
	25.2
	23.6
	20.3
	20.7
	250

	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	1.0
	0.7
	1.9
	1.5
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	53.9
	58.1
	115.4
	88.4
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	0.25
	0.25
	0.28
	0.29
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	0.06
	0.06
	0.07
	0.06
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	0.0006
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	0.05

	是否合格 
	合格
	合格
	合格
	合格
	/


附表3
	二次供水点位 
	灌云县高级中学
	县城孙腾路怡圣园小区  
	标准限值

	监测日期
	2019-03-11
	2019-03-11
	/

	菌落总数/ (CFU/mL)
	57
	50
	100

	总大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	耐热大肠菌群/ (MPN/100mL)
	未检出
	未检出
	不得检出

	色度 （铂钴色度单位）
	5
	5
	15

	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	0.3
	0.3
	1

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	pH
	7.68
	7.57
	不小于6.5且不大于8.5

	二氧化氯/ (mg/L)
	0.05
	0.04
	≥0.02

	游离氯/ (mg/L)
	0.08
	0.07
	≥0.05

	总硬度(以CaCO3 计)/ （ mg/L)
	259.7
	242.7
	450

	耗氧量 (CODMn 法，以O2 )/(mg/L)
	1.8
	1.9
	3

	溶解性总固体/ (mg/L)
	379
	342
	1000

	氨氮（以N计）/ (mg/L)
	0.06
	0.05
	0.5

	铬 (六价) (mg/L)
	0.007
	0.006
	0.05

	砷/(mg/L)
	0.001
	0.002
	0.01

	汞/(mg/L)
	<0.0001
	<0.0001
	0.001

	硒/(mg/L)
	<0.0004
	<0.0004
	0.01

	铅/(mg/L)
	<0.0025
	<0.0025
	0.01

	镉/(mg/L)
	<0.0005
	<0.0005
	0.005

	铜/(mg/L)
	0.10
	0.10
	1

	铝/(mg/L)
	<0.3
	<0.3
	0.2

	铁/(mg/L)
	<0.1
	<0.1
	0.3

	锰/ (mg/L)
	<0.2
	<0.2
	0.1

	锌/(mg/L)
	0.03
	0.06
	1

	三氯甲烷/(mg/L)
	0.002
	0.002
	0.06

	四氯化碳/(mg/L)
	<0.0003
	<0.0003
	0.002

	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)
	0.0006
	0.0008
	0.002

	氟化物/(mg/L)
	0.85
	0.86
	1

	氯化物/(mg/L)
	20.8
	23.2
	250

	硝酸盐     (以N计)/(mg/L)
	1.2
	1.0
	10

	硫酸盐/(mg/L)
	52.1
	68.5
	250

	亚氯酸盐/(mg/L)
	0.20
	0.35
	0.7

	氯酸盐/(mg/L)
	0.24
	0.27
	0.7

	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)
	0.06
	0.06
	0.3

	氰化物/(mg/L)
	0.0006
	0.0005
	0.05

	是否合格 
	合格
	合格
	/



