## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品品牌 | 产品单价 | 产品单位 | 产品简介 | 产品图片 | 产品所属辅具类别 | 数量
7.1 | 智能门锁 | D2025032501204 | 萨莱明R50 | 2980 | 元/套 | 型号：R50 面板材质：铝合金 最大适配门厚度：120mm 最小适配门厚度：450mm 猫眼电源类型：锂电池 开门方式：推拉门 开门方向：通用型 开锁方式：小程序解锁、指纹开锁、刷卡开锁、密码开锁、机械开锁、组合开锁 锁芯等级：C级锁芯 锁体类型：机械锁体 锁体电源类型：锂电池 是否支持天地钩：不支持天地钩 是否支持霸王锁：否 | 单独提供图片，把图片名称用产品编号命名，多张后面加后缀，例如：111-01.png，111-02.jpg | 一、地面和门改造 | 大于3，根据电商平台库存安全系数，低于3个直接下架
7.2 | 智能门锁 | GA374-2019 GB 21556-2008 | 小智 | 2499 | 元/套 | 型号：V2P 面板材质：铝合金 最大适配门厚度：120mm 最小适配门厚度：40mm 开门方式：推拉门 开门方向：通用型 开锁方式：APP临时密码密码人脸识别钥匙半导体指纹手机小程序刷卡 锁芯等级：C级锁芯 锁体类型：机械锁体 锁体电源类型：锂电池 附加功能：静音模式离家联动模式防盗模式电池更特醒实时抓拍 是否支持天地钩：支持天地钩 是否支持霸王锁是 |  | 一、地面和门改造
7.3 | 智能门锁 | E2025031201705 | 橙柯 | 3690 | 元/套 | 识别速度：<0.1S 产品颜色：黑色 工作温度：-30℃-70℃ 指纹传感：活性半导体指纹头 应急电源：USB应急供电 充电方式：DC5V2A充电器 引导提示：液品屏OLED 面板工艺：航空铝 密码容量：300组 密码位数：6-20位 拒真概率：<0.01 供电方式：锂电池 密码输入：防窥视输入 待机功耗：50UA 误识概率：<0.001% 3D人脸识别、远程主动监控、远程可视对讲、远程抓拍视频、室内4.5寸高清大屏、开门信息推送手机、远程开锁、鑫泓佳系统、千泓电机、外接临时应急供电口、华悦4200mAh |  | 一、地面和门改造
11 | 坐便椅 | 6978186802968 | 松骐 | 165 | 元/个 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 1、规格尺寸:坐便椅尺寸：座宽45cm 2、座面离地高度45cm 总高96cm 3、采用国标管材 直径25mm 壁厚0.8 4、脚垫直径30mm，EAV扶手，PU座板 5、承重150KG |  | 二、如厕洗浴设备改造
13.1 | 洗澡椅（浴凳） | 6978186801640 | 盛通健康 | 265 | 元/个 | 1.采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2.一体成型PE吹塑U型开口座板，可粘贴防寒垫； 3、6档高度可调，宽49mm，长41cm，总高68-82cm,座高37-51cm 4、一体式PE吹塑靠背； 5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽； 6、免工具组装，无障碍设计。 |  | 二、如厕洗浴设备改造
13.2 | 洗澡椅（浴凳） | 6978186801503 | 盛通健康 | 618 | 元/个 | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 |  | 二、如厕洗浴设备改造
15 | 洗澡床 | 6978186801510 | 盛通健康 | 455 | 元/套 | 1.床上洗浴套装(电动花洒) 2.可充气，电动气泵； 3.配花洒、水泵、修补贴（2张） 便携式老人沐浴充气床 充气床+气泵+电动花洒 盛通健康 ST04030002 |  | 二、如厕洗浴设备改造
25.1 | 适老餐桌 | 06978551390014 | 东升恒亚 | 540 | 元/个 | 参考尺寸:800X800X750mm 1、实木框架:采用橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力; 2、台面:橡胶木实木，桌面无直角边，防止老人刮伤，桌边有扶手孔，具有手抓功能; 3、桌腿:采用橡胶木实木框架，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力。 4、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 |  | 三、厨房设备改造
25.2 | 适老餐桌 | 06978551390021 | 东升恒亚 | 680 | 元/个 | 参考尺寸:1400X800X750mm 1、实木框架:采用橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力; 2、台面:橡胶木实木，桌面无直角边，防止老人刮伤，桌边有扶手孔，具有手抓功能; 3、桌腿:采用橡胶木实木框架，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力。 4、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 |  | 三、厨房设备改造
25.3 | 适老餐桌 | 06978551390045 | 东升恒亚 | 650 | 元/个 | 1.规格尺寸：80cm*80cm*75cm 2.材质： 框架为橡胶木、台面为 圆角木； 3.功能： 有良好的强度性能和抗 震力，台面无缝拼接边角处采用 倒圆工艺。 |  | 三、厨房设备改造
29 | 多功能护理床 | 6978529930884 | 衡水嘉顿 | 3550 | 元/套 | 1.规格: 床面尺寸规： 长度1930mm，床面宽度900mm，床体标准高度305mm。便孔尺寸：210X260mm 外形尺寸规： 长度2070mm，床面宽度960mm，床体标准高度460mm。便孔尺寸：210X260mm 床面框架:床面采用20*20*0.8mm的方管，床帮采用40*80*1.2mm的方管 2.功能： （1）起背功能（2）抬腿功能（3）落腿功能（4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能（6）助便功能（7）洗头功能 起背角度:0-75°±5°抬腿:0-25°±5°落腿:0- -55°±5°左右翻身角度:0-45°±5° 3、铝合金护栏：侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 4、床头尾板：采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5、医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 6、床垫：使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7、腿部承重：支撑材料采用直径3x6的方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 8、左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 9、床体可承载重量260㎏。 10、材料： （1）床帮采用厚度为1.2mm的方管。床面采用厚度为0.8mm的方管。（2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 11、产品配置：医用静音脚轮、铝合金护栏、6公分床垫、洗头盆、便盆、ABS床头床尾、电机（3个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V） |  | 四、卧室改造
30 | 床边扶手 | 10118833166553 |  | 290 | 元/套 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 |  | 四、卧室改造
31 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 0 6978186800711 | 盛通健康 | 380 | 元/个 | 品名：防褥疮充气床垫 型号：KZY-01 生产许可证编号:鲁药监械生产许202200116号 注册证编号:鲁械注准20142150056 技术要求编号:鲁械注准20142150056 使用期限:5年 |  | 四、卧室改造
39.1 | 适老家具 | 06978551390038 | 东升恒亚 | 260 | 元/个 | 型号：HY-008 1.规格尺寸：长宽高 60cm*30cm*60cm； 2.框架：采用橡胶实木，耐用美观； 3.油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； 4.采用高密度、高弹海棉，可有效防止褥疮 |  | 五、物理环境改造
39.2 | 适老家具 | 06978551390007 | 东升恒亚 | 260 | 元/个 | 适老椅尺寸：540mm*550mm*850mm 适老化设计、符合人体工程学、环保无异味 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计，边角处采用倒圆工艺； 3.海绵：采用高密度、高弹海棉，可有效防止褥疮； 4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉的PU皮。 ★产品通过有害物质检测，甲醛释放量≤1.5mg/L |  | 五、物理环境改造
39.3 | 适老家具 | 6978186800520 | 鸣朗 | 980 | 元/个 | 材质：金属铁 主机尺寸：125.5*33*8 整机尺寸：126*55*15 升降高度：1.03M LED 面屏尺寸：25*400CM 烘干功率：580*2 风干功率： 6*2 照明功率： 12W 色温：6000K 承重：35KG |  | 五、物理环境改造
48 | 智能监控摄像头 | YZC0224769GRFZ | 言中 | 198 | 元/套 | 网络连接方式：无线，APP连接 电源方式：电源式 适用系统:iOS，ANDROID 功能:云台机，实时对讲 焦段:广角 摄像像素:300万像素 最大光圈:F2.0 呈像颜色：彩色 中国大陆广东省 材质：ABS 夜视模式：双光夜视 水平可旋转角度：270°(含)-360°(不含) 垂直可旋转角度：70°(含)-90°(不含 |  | 六、智能监测跟进
54.1 | 手杖 | 0 6978186801015 |  | 79 | 元/个 | 小四脚手杖，备用单脚拐杖。10档可调节 |  | 七、适老辅具适配
54.2 | 手杖 | 0 6978186801039 |  | 120 | 元/个 | 凳拐 |  | 七、适老辅具适配
55 | 轮椅 | 0 6978186800001 | 盛通健康 | 4980 | 元/个 | 整车尺寸：111*65*92CM 包装尺寸80*39*80CM 折叠后尺寸：76*37*71CM 座高：50CM 前轮10英寸 后轮16英寸 24v 250w*2 有刷电机 电池：24v 12AH铅酸 净重：36KG(不含电池） 材质：碳钢 续航：15KM 16英寸大轮毂，带手刹，带脚踏板，可掀扶手，防后翻 语音提示，四轮减震，速度5档可调 |  | 七、适老辅具适配
56.1 | 老年助行推车 | 0 6978186801152 | 伟华 | 279 | 元/个 | 1：座面尺寸：48*40CM 2：凳面高度：48CM 3：扶手高度：60CM 4：靠背高度：90CM 5：靠背三档位可调节 6：材质：铁管喷塑 |  | 七、适老辅具适配
56.2 | 老年助行推车 | 0 6978186801145 | 伟华 | 428 | 元/个 | 总长：66cm,总宽：63cm，总高：88-94cm, 座宽:45cm,座高：47cm, 车身铁质，坐板是木板加海绵外面是皮革材质，轮子前后都是轴承PU轮， 带刹车，靠背可以前后自由调节，扶手高低可调 |  | 七、适老辅具适配
57 | 老年电动代步车 | Q/YKFK 001-2022 | 伟达胜 | 2980 | 元/个 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车。 10A蓄电池 续航：约40里 200W电机 AI控制器 智能电磁刹车 车辆悬浮减震 8寸实心防爆胎 |  | 七、适老辅具适配
59 | 移位机 | DH077600 | 达洋 | 2800 | 元/个 | 1.整车采用高强度钢管，整体造型简约、美观大气，强度高,稳定性好。表面采用喷涂处理，具有抗老化/氧化的特质； 2.大开合座架，减轻护理者工作负担，更方便使用； 3.座垫：采用高强度PVC布车缝成型，质地柔软防水防滑，平整美观； 4.靠背垫：吹塑塑料靠背，可拆卸； 5.前轮为万向3寸带刹轮，后轮为万向3寸带刹轮，适合小范围转向挪移； 6.液压泵脚控控制升降，节省人力。 7.尺寸：总长70CM，总宽 59CM（扶手垫），总高 92-108CM（靠背） 座位宽度 46CM，深度 40CM 座位离地面高度 46-62CM（不含座垫） 靠背高度 42CM 前后轮：直径3寸万向带刹 包装尺寸 74*60*50CM（待定）净重25kg，承重量100kg |  | 七、适老辅具适配
60.1 | 防走失胸卡 | 6978186801275 | 霍普 | 420 | 元/个 | 1:尺寸:106:*62*11mm 2:4G全网通+双向高清通话 3:功能:电量播报/围栏报警/808一键紧急报警/多平台/多设备管理/支持180天历史轨迹回放 4:产品重量60G，内置1200MA锂电池，工作频段GPRS |  | 七、适老辅具适配
60.2 | 防走失胸卡 | 6978186801268 | 霍普 | 680 | 元/个 | 1、4G全网通,家长设置拔打电话权限。亲情号通话等、低电同步家属。 2、1.69高清触屏 3、按钮:开关机键+S0S一键紧急按键 4、定位方式 GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS(轨迹回放，围栏提醒、危险水域) 5、待机时间8-12天+ 6、计步算法 支持 7、磁吸充电:充电电流5V/1A 8、电池容量700mAh高容电池 9、充电时间2H 10、外观尺寸50.5*41*16MM 11、防水等级:IP67 12、颜色:黑色、蓝色、粉色 13、重量55g |  | 七、适老辅具适配
62 | 多参数监护仪 | PLM20250108 | 施博瑞 | 2050 | 元/套 | 产品名称:多参数监护仪 型号:SPR9000N 许可证编号:粤食药监械 生产许20193513号 注册证编号:粤械注准20192070963 技术要求编号:粤械注准20192070963注册人 生产企业:深圳市施博瑞科技实业有限公司住所 生产地址:深圳市坪山区马峦街道江岭社区赤坳工业区35号1栋301 |  | 七、适老辅具适配
64 | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 6978186800568 | 霍普 | 568 | 元/套 | 1、不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 2、支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强， 3、尺寸：73*42*40.5（mm） 工作电压：USB Type-C 5V 4、工作频率: 60G 5、通讯方式：4G 检测范围： ≤1.5m 6、检测角度： 波束方位宽度 ±60° 7、波束俯仰宽度 ±60° 安装方式； 壁挂 8、呼吸心跳6秒/次，体动10秒/次，活跃状态6秒/次，位置10秒一次，存在(状态变化上报，有人无人状态变化)，质量报告睡眠结束后5分钟上报(20分钟起) |  | 七、适老辅具适配
65.1 | 健康检测类产品 | 6975359170114 | 维乐高 型号: KWL-B04 | 85 | 元/套 | 商品名称：血压计 带语音播报功能 1、机器尺寸：6*2*9cm 2、彩盒尺寸：9.5*15*4.5cm 包装尺寸：16.2*20.3*4.6cm 智能加压、血压监测警示灯、99次双人记忆测量值、袖带佩戴自检 |  | 七、适老辅具适配
65.2 | 健康检测类产品 | 693918466624 | 爱奥乐bioland A666G | 579 | 元/套 | 商品名称：血压计 1. 产品尺寸：157X96X64mm；2. 袖带范围：臂周22-32cm 3. 产品重量：约515g（不含袖带）；4. 无线通信：无线蓝牙 5. 测量方法：示波法；6. 加压泄压：微电子气泵控制 7. 电池容量：3.85V 650MA；8. 使用环境：+5°C″+40°CRH<80% 9. 储运环境：-20°c*+55°CRH<93% 10. 测量范围：0~280mmHg脉搏40~195次/分 11. 精 确 度：压力+/-3mmHg脉率+/-5% 12. 功能：云度健康服务健康总览、趋势分析、数据记录 |  | 七、适老辅具适配
65.3 | 健康检测类产品 | 03241010246 | 施博瑞 | 89 | 元/套 | 商品名称：血氧仪 1.血氧饱和度测量范围：50%～100% 误差【注 1】： 70%～100%范围±3%；70%以下，无定义。 2.脉率测量范围：30bpm（次/分钟）～240bpm（次/分钟） 误差：±2bpm 或±2%（取大值） 3.电池要求 电池：2 节 AAA 电池。 4. 环境要求 工作温度 5℃-40℃ 环境湿度：10%-80% 大气压力： 70kPa-106kPa |  | 七、适老辅具适配
65.4 | 健康检测类产品 | 6954912910015 | 康和生物 | 85 | 元/套 | 商品名称：血糖仪 1：1微升毛细血管全血 ；2：7秒内显示结果免代码 3：葡萄糖氧化酶法；4：血球容积范围 5：记忆储存量；6：自动退条 7：查询方便 ；8：1套包括：1台仪器+50张试纸+50个采血针+收纳盒+采血笔+纽扣电池 |  | 七、适老辅具适配
65.5 | 健康检测类产品 | 6939184630335 | 爱奥乐 | 365 | 元/套 | 商品名称：血糖仪 1. 仪器尺寸：104×54×24mm；2. 记忆组数：500组记忆值 3. 测量单位：mol/L；4. 读值显示：LCD大屏幕 5. 反应时间：5秒内；6. 仪器重量：63克（含电池） 7. 测量范围：1. 133.3nmol/L；8. 目标血液：微血管全血 9. 电池供应：内置充电锂电池 10.产品功能：四电极技术抗干扰更准确 |  | 七、适老辅具适配
66 | 家用制氧机 | 6978186802142 | 氧生康 | 4980 | 元/套 | 高效锂分子筛，确保产氧稳定，出氧纯净静音无油压缩机，源自德国技术，纯铜电机，铝合金一体成型外缸持续运转，高效出氧 制氧方法:变压吸附法 运行噪音:<45dB 外形尺寸:329*235*480mm 输入功率:≤330VA 产品净重:11.0kg 氧气浓度:93%+3% 氧气流量:0.5~3L/min 电源电压:AC220V 出氧口压力:<60kpa |  | 七、适老辅具适配
68 | 适老智能按摩椅 | 6973955733009 | 品善 | 3980 | 元/套 | A1大屏触控操作、臀部滚轮按摩、小腿热歉、助眠眼罩、足底滚刮痧、背部艾草热敷、头部u型枕气素夹捏、360度大腿环绕气素、HIFI蓝牙高品质音箱、三段式启背气素夹捏、深v大空索重力全躺、全身揉捏舒适按摩、灵动定点机械手按摩、手臂气素夹捏腿部双重夹捏、20种自动仿真人按摩、高囧档环保亲肤皮质、一体免安装、第六代智能按摩机芯、腿足全包裹按摩、腿部自由伸缩调整、产品尺寸：150*97*74cn、重量:净重55KG/毛重60KG、额定电压：220V、额定频率：50HZ、额定功率:90w |  | 七、适老辅具适配