## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品品牌 | 产品单价 | 产品单位 | 产品简介 | 产品图片 | 产品所属辅具类别 | 数量
1 | 门铃 | 32072320250020 | DUOTAI | 95 | 元/个 | 1、尺寸：接收端:8.5*6.8*2, 2、工作模式:1、闪光；2、响铃，震动 3、响铃加闪光同时工作 配置：门铃接收端1个，发射端1个 4、功能：38首音乐供选择，四档音量调节（发射端请不要装在金属物体上，金属物体对无线信号有屏蔽作用） ！接收器使用3节七号电池，可以随身携带 5、发射端:6*4*1.3cm | =DISPIMG("ID_0C1B7EC59F114C93A911217935FC0DA6",1) | 一、地面和门改造 | 100
2 | 可双向开启的门 | 32072320250001 | 杰豪 | 4500 | 元/樘 | 定制系列： 1.适用于室内使用木门的场所 2.适用门重:最大承重70Kg/付 3.可适用墙体预留框口的规格为:宽度为800-1100mm，高度为2200mm(门扇为2135mm) 4.适用门厚:35~45mm 5.开门角度:-90°~+90° | =DISPIMG("ID_E325F414DBA94D23B20B7A2D5B3EDAA1",1) | 一、地面和门改造 | 100
3 | 一字型扶手 | 32072320258810 | 永久亮 | 68 | 元/个 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.规格为盖外尺430mm 5.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查. 6.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上。 | =DISPIMG("ID_183F6C584F3141818FD3C98AEBCCC34D",1) | 一、地面和门改造 | 100
4 | L扶手 | 32072320258808 | 永久亮 | 80 | 元/个 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2、内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4、规格为盖外尺500*700mm 5、耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上。 | =DISPIMG("ID_4EDA6FD5F1CC436D81FB13EC93AFF136",1) | 一、地面和门改造 | 100
5 | 台阶落地扶手 | 32072320250019 | 永久亮 | 380 | 元/米 | ：1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 | =DISPIMG("ID_5E2D3864C5044DB7B8C1BF66123A247C",1) | 一、地面和门改造 | 100
6 | 智能门锁 | 32072320258301 | DUOTAI | 1599 | 元/把 | 1、材质：锌铝合金； 2、颜色可选：曜石黑、哑枪； 3、唤醒方式:人脸/触摸屏； 4、供电方式:锂电池、低电报警； 5、远程解锁:优智云家、手机远程解锁； 6、显示屏:4.0寸显示屏； 7、摄像头像素:200W像素； 8、指纹传感器:半导体指纹、密码解锁、磁卡解锁、钥匙开锁 ； 9、门铃：自带 10、锁芯类型:C级锁芯 11、指纹密码数量:80/80/100； 12、工作温度:-20-60'C； 13、静态功耗:≤60uA，应急供电 ； 14、适用类型:防盗门、木门、非标门、铸铝门、铜门； 15、产品功能：3D人脸识别、活体指纹识别、猫眼可视、照片抓拍推送、微信小程序、钥匙、快开把手、人体侦测报警、远程APP解锁、同步开锁记录、主动抓拍/监控 | =DISPIMG("ID_F52E6346AE6146AD838071765E99D2B5",1) | 一、地面和门改造 | 100
7 | 蹲便器改坐便器 | 32072320257810 | 雅德 | 280 | 元/个 | 1、总高：47cm，总宽36cm，总长：38cm， 2、主架：主架采用的是高强度铝合金焊接组装而成，表面处理是阳极氧化雾面处理，椅子整体是由8个8mm的爆钉螺丝安装在墙体上面，椅子整体可以上翻折叠，便携不占用空间 3、座板：坐板采用HD-PE工程塑料，可上翻，强度好,触感舒适,易清洁。 4、脚垫：脚垫是由加大橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用。 5、座板后端到墙距离分为S码：17cm、M码：22cm、L码28cm，使用者可根据实际需要的安装距离选择合适的尺寸。 | =DISPIMG("ID_A9FE6DD6ABBA4114BDF6B56657BD3CBA",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
8 | 蹲便器改坐便器 | 6972165438668 | 科堡 | 980 | 元/个 | 拆除旧的蹲便器，安装陶瓷坐便马桶 坑距：300/400MM；瓷体采用高压注浆工 艺成型瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而 且不易堵塞。 | =DISPIMG("ID_DCD0244A0B7F46C48BFD4F1BDF99E41C",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
9 | 适老一体式马桶扶手架 | 32072320250062 | 永久亮 | 598 | 元/个 | 1、材质：PP+碳钢+TPE； 2、适配马桶缸体座高：370-440MM； 3、可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 4、体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。 | =DISPIMG("ID_BE0FE8EFCF72400699C5A5D95C1FB57F",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
10 | 智能马桶盖 | 6972165430586 | 科堡 | 1800 | 元/个 | 1、电源规格 220V~50Hz 2、加热方式 即热式 3、适用水压 0.1-0.75MPa 4、加热功率1325W 5、冲水量 约0.5-0.9L/Min 6、喷嘴位置调节 ：3档 7、冲水温度调节： 0-3档(31-39C) 8、坐圈温度调节 暖风温度调节 0-3档(30-41℃) 0-3档(40-55℃) 525x396*157mm | =DISPIMG("ID_5E59726B904644DB9FEE1A3414444E3A",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
11 | 坐便椅 | 6975845600095 | 福仕德 | 360 | 元/个 | 1、尺寸:长49CM宽53CM,高78-90CM,折叠后尺寸：52*18*78.5CM,座位高度：42.5-54.5CM高低5档可调，座位宽度：46CM,,安全承重：100KG,净重：7.2KG。 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，其结构如下： 2．1）椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 2．2）座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 2．3）桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 2．4）扶手：PE防水扶手。 2．5）脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | =DISPIMG("ID_6E4B3AC687E74F0E8BCB60E2B3E6C061",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
12 | 一字型扶手 | 32072320258810 | 永久亮 | 68 | 元/个 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2、内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4、规格为盖外尺430mm | =DISPIMG("ID_183F6C584F3141818FD3C98AEBCCC34D",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100 | 重复
13 | L扶手 | 32072320258808 | 永久亮 | 80 | 元/个 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2、内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4、规格为盖外尺500*700mm 5、耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | =DISPIMG("ID_4EDA6FD5F1CC436D81FB13EC93AFF136",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100 | 重复
14 | U形上翻扶手 | 32072320258849 | 永久亮 | 220 | 元/个 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座。 2、内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4、规格为中心600*700mm 5、耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 6、弯头带卡槽，面管带卡槽，垫圈为￠38*6mm带卡槽防止扶手使用中扶手和弯头转动，防止使用者摔伤。 7、弯头和面管连接处采用Ф38*6mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 8、扶手厂家必须通过IS09001、CE,ISO13485医疗器械备案证书,必须获得省科技型企业和国家级高新技术企业双证书 | =DISPIMG("ID_169D8205D0AF4A009A7CAAB61389D44B",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
15 | 洗澡椅 | 32072320250033 | 永久亮 | 240 | 元/个 | 1、产品规格：412x560x682mm 2、产品净重：2.70kg 3、产品承重：100kg 4、纸箱规格：590x110x390mm 5、主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR产品结构特点： 6、坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm 7、EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。 8、带孔防滑坐板，排水更快捷。 9、防滑背板，支撑腰部更舒适。 10、脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。 11、产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。 12、采用全组装式安装，无任何焊接处理。 | =DISPIMG("ID_4BCE69C0875846D5865CFA1ED61D944D",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
16 | 折叠洗澡椅 | 32072320258933 | 永久亮 | 598 | 元/个 | 1、尺寸：545*545*778（展开） 2、材质：椅架高强度铝合金，规格￠29*1.5mm和￠25.2*1.5mm表面喷塑处理，座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙。 2、防霉防滑TPE材质脚垫,座板和靠背可加装EVA软垫 3、座板高度六档调节：345mm-445mm 4、产品承重100kg以上， | =DISPIMG("ID_61547703A2BD4BEAA0744F891256F38C",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
17 | 坐式淋浴器 | 6978371038028 | 鹭氧 | 5999 | 元/台 | 1、坐立两用、 自由调节角度、可折叠、 三种出水方式；可站可坐，不占空间 2、包裹式洗浴、多角度雾化喷淋出水；用多喷头喷 淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人 洗浴。 3、铝合金支臂、180 °自由调节喷淋臂、多功能手持 花洒、动感肩喷； 4、40 °C 恒温阀芯、 自动感温调节出水； 5、加宽安全座椅、不打滑，承重》100kg。 | =DISPIMG("ID_8E38702EB04247B8ACBA6E1F01C5650A",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
18 | 洗澡床 | 32072320250011 | 宇沐 | 600 | 元/个 | 1、便携式老人沐浴充气床 2、充气床+气泵+电动花洒 3、环保PVC材质 | =DISPIMG("ID_E39DA729E56B487D8E32E865D4485774",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
19 | 智能便携洗浴机 | 32072320250186 | 作为 | 3400 | 元/个 | 1、便携设计重仅4.8kg 2、污水回吸滴水不漏 3、移动式洗浴系统安全可靠 4、水箱外挂快捷给水 5、洗头/洗浴/淋浴喷头随意切换 6、尺寸：406*208*356mm 7、污水箱容量：5.2L | =DISPIMG("ID_8E110711DA6A46C58E60024080E635EC",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
20 | 装配式卫生间一体化改造 | 32072320250012 | 杰豪 | 3300 | 元/平方米 | 拆除浴缸/淋浴房/原老旧设施进行卫生间整体改造，包含过程中所必需的安装吊顶、墙面出新、防滑地面以及照明、取暖、水电线路管道等辅材物品，让老年人洗浴、如厕更安全、更便捷。 | =DISPIMG("ID_D95DBC76EF8343FE8EFC3A0CAEC0A6D5",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
21 | 恒温花洒 | 32072320258110 | 班尼尔 | 680 | 元/套 | 1、表面拉丝处理 2、1.5m304不锈钢花洒软管 3、304不锈钢五功能手洒 | =DISPIMG("ID_BF9585F36CC241B6862A5A106A413840",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
22 | 抽拉式水龙头 | 32072320258005 | 班尼尔 | 280 | 元/个 | 1、材质：304不锈钢 2、阀芯：陶瓷阀芯 3、工艺：拉丝处理 4、抽拉长度：66.5cm | =DISPIMG("ID_9CA4CAC5EAB54B31A9B66598194E381D",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
23 | 一字扶手 | 32072320258810 | 永久亮 | 78 | 元/个 | 握杆外层为弹性TPE,,外径38mm,颜色蓝白色或者黄白色，邵氏硬度为50度-60度;芯材为高强度铝合金壁厚2mm, 6条内加强筋，5条外加强筋;弯头连接件采用ABS两次注塑成型，扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑,绝缘底座中间螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落 | =DISPIMG("ID_5E10D3B61C144004BB0437301BC8E4C6",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
24 | 135°扶手 | 32072320250008 | 永久亮 | 105 | 元/个 | 握杆外层为弹性TPE,外径38mm,颜色蓝白色或者黄白色，邵氏硬度为50度-60度;芯材为高强度铝合金壁厚2mm, 6条内加强筋，5条外加强筋;加强部分外层采用ABS尼龙料，内管采用直径28不锈钢管，弯头连接件采用ABS两次注塑成型，握杆防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑,绝缘底座中间螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落 | =DISPIMG("ID_DDCF03C146E94B6F8B7C23D1555F0FBC",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
25 | T字型扶手 | 32072320258849 | 永久亮 | 155 | 元/个 | 握杆外层为弹性TPE,,外径38mm,颜色蓝白色或者黄白色，邵氏硬度为50度-60度;芯材为高强度铝合金壁厚2mm, 6条内加强筋，5条外加强筋;弯头连接件采用ABS两次注塑成型，扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑,绝缘底座中间螺丝固定，上下左右都有月牙型卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落 | =DISPIMG("ID_CBED8EEA92344BEA8C7BFC1CB3E7F0F6",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
26 | 适老台盆和镜柜 | 32072320250020 | 杰豪 | 2800 | 元/组 | 1、镜柜尺寸：800*600*130mm 2、洗盆：780*520mm 3、柜子：多层板，740*440*440 | =DISPIMG("ID_BCAA7094654048A5AA2EE330DD642CEC",1) | 二、如 厕洗浴 设备改造 | 100
27 | 厨房适老吊柜 | 32072320250014 | 杰豪 | 1800 | 元/个 | 根据实际尺寸定制 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | =DISPIMG("ID_705A2EEAA94B43849E7A68A7D9C36940",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
28 | 适老灶台 | 32072320250026 | 杰豪 | 8500 | 元/米 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。包含油烟机、燃气灶、水池、水龙头、调料柜 | =DISPIMG("ID_CEAAC739D6764F9880C4890D12132727",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
29 | 适老操作台 | 32072320250013 | 杰豪 | 680 | 元/个 | 定制 | =DISPIMG("ID_3A470872901A491489932151F85EF547",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
30 | 适老餐桌 | 32072320250017 | 杰豪 | 650 | 元/张 | 1、尺寸：80*80*75cm 2、材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3、功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 | =DISPIMG("ID_62B5FCD4D9D943519D9ADA54D812869F",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
31 | 燃气泄露报警器 | 6933933500511 | 爱牵挂 | 220 | 元/台 | 工作电压:220V AC 传输距离：100米（空旷距离） 燃气种类：天然气，在线检测功能 安装方式：壁挂 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m 工作电压：AC100~240V 调频方式：ASK | =DISPIMG("ID_8EAB137018C04F5DBCD40A87036BB2C1",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
32 | 自动熄火保护装置 | 32072320250016 | 杰豪 | 350 | 元/台 | 1、尺寸：75*115mm 2、定时关火避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | =DISPIMG("ID_FE4E44CB15F84CA1A7A2BD23BEF7EE9B",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
33 | 防干烧与定时灶具 | 32072320250019 | 苏泊尔 | 1500 | 元/台 | 规格：720x420x160mm 参数：灶眼数量：2个 适用气源：液化气 天然气 生产企业：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 产品名称：嵌入式燃气灶 毛重：11.8kg 熄火保护装置：热电偶熄火保护 点火方式：脉冲电子点火 能效等级：一级 净重：9.5kg 额定热负荷：5.2KW 产地：中国大陆 面板材质：钢化玻璃 材质：钢化玻璃 气灶结构：台嵌两用 进风方式：全进风 | =DISPIMG("ID_1C457280709045F495815AC0EE50EAB6",1) | 三、厨 房设备改造 | 100
34 | 手摇护理床 | 32072320254530 | 凯尚 | 1850 | 元/张 | 1、规格:L2040^*W960*H500mm 2、床头、床尾 护板包围采用木质，护板 外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。材质：颗粒板。 3、床面采用优质无缝碳钢厚度1.0mm，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长 4、床体骨架采用40*80*1.0mm的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，整体承载≥240kg。 5、整体床体采用环保抛丸除锈，静电喷涂等一系列工艺，全自动流水喷涂线，色泽鲜亮，附着牢固。 6、护栏采用折叠式木纹5档护栏，下管管材为优质碳钢材质，连接件优质碳钢材质，立柱采用优质铝合金管材，坚固耐用，使用方便。 7、配置隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用优质45#钢材加工制作的母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。 8、靠背：靠背：0-80±5。腿部：0-25±5 9.床垫采用防水布料 美观大方透气性好 内部采用40mm棕垫20mm厚高密度人造棉 回弹性好 10.脚轮采用万向双排轮带4轮刹车功能 美观大方 方便拆卸。 | =DISPIMG("ID_1AA3E97281094E45A2BE651AD357B3BE",1) | 四、卧室改造 | 100
35 | 电动护理床 | 32072320254528 | 凯尚 | 3200 | 元/张 | 规格:L2030×W960×H500mm（±50mm） 1、床头、床尾采用木质床头包围板，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。材质:颗粒板 2、床面采用优质碳钢条形板冲压成型，厚度0.8mm，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用支撑卸力结构，延长病床寿命。 3、床体骨架采用40*80*1.0mm的成型方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质.床体坚固.静态可承载≥260kg; 4、整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性，喷塑材料环保无毒。 5、护栏采用铝合金材料，五档不锈钢立柱上下连接件采用一次冲压成形钢件，配有防松紧固件， 开关精心设计确保长期使用的安全性，护栏外表没有焊接点， 外形美观，操作自如，坚固耐用，清洗方便，独特的防夹手设计，与床框平齐。 6、四轮采用125mm豪华静音轮，.独立刹车稳定灵活、方便.防水、防尘.双轮饼设计以增加着地面积.增加稳定性。 7、安全电压电机二组，控制盒一组， 全方位手持控制面板.可完成背部折起、腿部折起、二项功能。 8、电机：采用优质电机，低噪音，性能稳定，推力达6000N 9、调节范围：背板折起最大角度75±2°，腿板折起最大角度30±2°， 10、8厘米床垫：4分棕丝 + 4分海绵，防水面料，与床适应可三折。 | =DISPIMG("ID_B55EADCF34CB4C0BBA93E3FB4BCBC91E",1) | 四、卧室改造 | 100
36 | 床边扶手 | 32072320258916 | 永久亮 | 698 | 元/个 | 1、产品介绍：一种高度可调多场景独立应用的无障碍扶手； 2、产品参数：产品总长：600mm、总宽：500mm 、总高:700-850mm（高度范围内免工具无极调节）；3阶高度设计，第一阶高：390mm、第二阶高：600mm、第三阶高：700mm实现由站到蹲，由蹲到站 都的着力点； 3、产品材质：扶手部份采用ABS防滑管+201不锈钢内衬组合（颜色、材质可选），底座为高强度碳钢喷塑，底板四周可选配包边条。 | =DISPIMG("ID_C5D43D3D2EE045E3AA9BBB09570DA064",1) | 四、卧室改造 | 100
37 | 防压疮坐垫 | 32072320250048 | 优迪康 | 30 | 元/个 | 1、尺寸：46.8cm*46.8cm 2、材质:优质PVC材质;轻巧耐拉伸，承重。3、效果佳:25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气；承重100kg；配备专用打气筒，充气方便快捷。 | =DISPIMG("ID_44F128B5DB6A4CD19EA52F12F63C7BBD",1) | 四、卧室改造 | 100
38 | 防压疮靠垫 | 32072320250035 | 特佰汇 | 60 | 元/个 | 1、尺寸： 60cm*25cm*20cm 2、高密度海绵弹性好 内置高密度海绵填充，弹性好，不塌陷，不易变形隐藏式拉链，美观大方，轻轻一拉，即可拆洗。 人体工和学设计，贴合人体曲线,使用更舒适贴心。 | =DISPIMG("ID_763625B9BFA94D868FF959324A06EC80",1) | 四、卧室改造 | 100
39 | 防压疮床垫 | 32072320250001 | 心梦缘 | 380 | 元/个 | 尺寸：195cm×90cm（充气前） 1、床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗茵，不含任何剌激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，易清洁保养。 2、防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构，以一定的交换频率驱动两组气路;床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路接通，每组由11个气囊组成(共22条,高不小于7.5cm条形管)，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，形成表面悬浮的减压效果，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于长时间积压在同一点上，促进血液循环，避免人体静、动脉受过量压力而无法正常交换氧气及养分，从而有效地防止褥疮的形成。气囊之间可独立工作,若其中的气囊有破损可单独更换，不影响床垫整体的正常运作。 3、充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯,低能耗，低噪音、连续运行、性能稳定。 4、工作气压: 4kpa-14kpa；气腔压力:≥5-14kpa。 5、电源条件:额定电源电压: AC220V，额定电源频率:50Hz，输入功率:7VA。 6、安全分类:所属的类为II类所属的型为B型。 7、整体受压重量不小于135kg。 | =DISPIMG("ID_33654F9D36FD48C2ACDCF1FE80FC48E8",1) | 四、卧室改造 | 100
40 | 适老床头柜 | 32072320250009 | 杰豪 | 380 | 元/个 | 1、尺寸：45*40*60； 2、基材：面板厚度18mm；采用国家E1级环保生态板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定 3、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条； 4、国产优质品牌五金； | =DISPIMG("ID_A005EDD95BF3455C8B0B65135B9D5E80",1) | 四、卧室改造 | 100
41 | 助起床垫 | 32072320250002 | 杰豪 | 880 | 元/张 | 1、产品名称：起背辅助器 2、产品尺寸：1200*90/80（宽度80/90两个尺寸可选） 3、焊接方式：二氧化碳气体保护焊 4、外表：静电喷涂 5、起背角度：85℃ 6、安全承重：90公斤 7、包装尺寸：92*72*20 8、重量：16公斤左右 9、床垫材质：特定高密度海绵 10、床垫套：亚麻布料 11、枕头：真空高弹枕头 12、电机：普斯瑞电机（有线遥控） | =DISPIMG("ID_A837BD0B13EF4D0AB00E2D4C9722EEC1",1) | 四、卧室改造 | 100
42 | 适老化净味透气 床垫 | 32072320250006 | 迪芙伦特 | 1000 | 元/张 | 1、材质：TPE 2、5倍拉伸 1秒快速回弹，性能稳定持久 不易变形 能迅速恢复原状 3、尺寸：90*60cm | =DISPIMG("ID_73F0A3C38FB1484FA670BB30B2A86F6B",1) | 四、卧室改造 | 100
43 | 坠床监测雷达 | 32072320257190 | 精华隆 | 980 | 元/个 | 不涉及个人隐私，非接触 24 小时持续监测 基于边缘计算与感知技术 可探测生命体征数据，老年人在床离床情况，呈现人体运动、存在和静止呼吸频率（波形）、心率、所在位置、体动指数等 支持驻留判断、超时存在报警、坠床告警、跌倒预警，活动专状态 探测区域设定，可壁挂、吸顶安装 支持远程设置参数，可远程 OTA 在线升级固件 抗干扰性能强,低功耗、低辐射传输速率高 技术参数： 产品尺寸:φ100mm*37.5mm 工作电压:DC 12V 工作电流:≤0.8A 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 工作频率:60GHz 安装方式:顶装/平装 安装高度:顶装：2.2米-3.0米，推荐2.4米 平装：1.35米-1.5米，推荐1.35米 探测范围:顶装：顶装：雷达正下方投影面积约4米*4米 平装：以雷达为中心，左右3米*正前方4米区域 人员状态:有人/无人 活动状态:活动状态 坠床报警:确认坠床 工作温度:-20℃～50℃ 工作湿度:≤95%(无凝结) | =DISPIMG("ID_D18B103421054517AF1D490A02A7AB35",1) | 四、卧室改造 | 100
44 | 感应小夜灯 | 32072320250017 | 永弘 | 15 | 元/个 | 1、高强度抗冲击耐温ABS材质， 2、led灯珠、三挡调光，低能耗0.6W，充电款。 3、无需布线，安装方便，可挂、可摆放、可贴 4、感应距离是正面100度，3-7米以内，人离开，缓慢自动熄灭 | =DISPIMG("ID_B176B65565DA489E87EB866A4CA04996",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
45 | 猫耳朵（起夜灯） | 32072320250050 | 朗美 | 60 | 元/个 | 1、外形尺寸:96*92*29mm； 2、灯罩材质:ABS+PC； 3、输入输出电压:5 (V)1A； 4、感应开关：开，关，感应； 5、亮度开关：三档可调，（20%，50%，100%） 6、电池容量：600毫安； 7、灯光颜色:暖光 8、光源功率:0.6W (W) 9、充电： USB （TYPE-C口） 10、净重：93g | =DISPIMG("ID_83DE66EA4514427B81C5F46E5CF2C2C9",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
46 | 电源插座及开关改造 | 32072320250020 | 施耐德 | 40 | 元/个 | 根据现场实际环境配置开关面板，可选择 一开五孔、单双开关、五孔插座、一开单控等；产品 质感细腻，易清洁，防老化开裂，不易变黄；一体化 网格底座，抗冲击力强；插套组件防锈蚀、耐插拔、 防电火花，防火阻燃安全性能好。 | =DISPIMG("ID_A647179533F7451A841F3C3E61808764",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
47 | 防撞角 | 32072320250021 | 科巢 | 2 | 元/个 | 1、NBR（丁腈橡胶）材质，适用于家具及 墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制。 2、用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤。 | =DISPIMG("ID_DBE818CE76B54BA685D0FBAF66A726E0",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
48 | 防撞条 | 32072320250022 | 科巢 | 15 | 元/米 | 1、NBR（丁腈橡胶）材质，适用于家具及 墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制。 2、用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤。 | =DISPIMG("ID_35360CCB756549F48F7CDAB04CEC64B9",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
49 | 提示标志 | 32072320250023 | 杰豪 | 3 | 元/个 | 定制 | =DISPIMG("ID_192AFF0B72724875966F7B3ECE8CFD99",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
50 | 换鞋凳 | 32072320250003 | 杰豪 | 350 | 元/个 | 1、尺寸：60*40*60 2、材质：进口橡胶木 科技皮 高密度原生海绵 3、功能：防水防污耐磨 | =DISPIMG("ID_1AB5F504DB174C8E87A93ED91C4D133A",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
51 | 适老桌 | 32072320250004 | 杰豪 | 650 | 元/张 | 1、尺寸：80*80*75cm 2、材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3、功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺 | =DISPIMG("ID_77E7B8862C5E44FE9AE32AFD47A3EE32",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
52 | 适老椅 | 32072320250005 | 杰豪 | 320 | 元/个 | 1、尺寸：长：54cm*宽52cm*高85cm 2、材质：进口橡胶木 3、流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐腐，牢固耐用。 | =DISPIMG("ID_F4179CC9C6714FC8A561626B9B416218",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
53 | 电动升降晾衣架 | 32072320251018 | 贵太太 | 1450 | 元/台 | 1、机身尺寸(长宽厚) 2、1100x300x80mm 3、升降高度:1150mm 4、升起总厚度:160mm 5、电机功率:155W 6、照明功率:24W 7、晾杆宽度:560mm 8、伸缩杆长度:1150-2200mm | =DISPIMG("ID_EEF71BE9080E444AACBEC3343D95781E",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
54 | 助起沙发 | 32072320259401 | 匠品坊 | 3200 | 元/张 | 尺寸78*95*103/78*162*80cm 电动助力起身：轻松坐/起 45°助起站功能：坐起站腰和腿无需受力 多区撑腰靠背、不留缝隙更贴合 坐躺随心：110°-160°调节 上下档位大按键操作简单：老人好上手 | =DISPIMG("ID_C594FF115A4D4E5AAD523DCB1A3BD21F",1) | 五、物 理环境 改造 | 100
55 | 一键呼叫装置 | 6933933500542 | 爱牵挂 | 90 | 元/个 | 无线传输方式：433M(可连接HA07X报警主机) 按键：SOS键 + 拉绳键 功能：连接报警主机实现报警 纽扣电池，可待机3年 产品规格：70*70*10mm | =DISPIMG("ID_DC9C54AA2D764435AD13EE9D530B7264",1) | 六、智能监测跟进 | 100
56 | 人体感应探测器及响应服务 | 6933933500528 | 爱牵挂 | 180 | 元/个 | 传输距离：100米（空旷距离） 低电压报警功能 在线检测功能 探测距离：12M/8M（广角/幕帘） 安装方式：壁挂 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m 工作电压：3V 电池规格和容量：7号AAA电池 电池使用个数：2个 电量使用时长：1年以上 低压：低压提醒 调频方式：ASK 探测角度：广角110°/幕帘15° | =DISPIMG("ID_467ABAE734124EC18C0D1F2D89BE74D2",1) | 六、智能监测跟进 | 100
57 | 门磁开关 | 6933933500504 | 爱牵挂 | 180 | 元/个 | 传输距离：100米（空旷距离） 低电压报警，在线检测，防拆报警 门窗开关检测功能，门磁开合距离：1.5厘米 安装方式：粘贴式， 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m 工作电压：3V 电池规格和容量：纽扣电池，电池使用个数：1个 电量使用时长：1年以上 低压：低于2.4V发射低压，防拆：有防拆 调频方式：ASK | =DISPIMG("ID_D79633B738D043C0826FBD3CC7E3FFB4",1) | 六、智能监测跟进 | 100
58 | 闪光门铃 | 32072320250020 | 恒驰 | 180 | 元/个 | 发射器功耗:<10mw (频谱仪天线合测试，CE限值) 电池寿命:每天20次估算，约1-2年 无线距离:空旷地约300米， 室内-含障碍物约20-50米 工作温度:-20-60C 发射频率:433.92MHz 按压按键：响铃提醒 按键按压触发加密信号，响铃接收信号发声提醒无需任何网络供电方式:12V23A碱性电池 | =DISPIMG("ID_2B8C003844EC4D6F960B7A7CB55BB929",1) | 六、智能监测跟进 | 100
59 | 溢水报警器 | 6933933500535 | 爱牵挂 | 180 | 元/个 | 检测房屋水浸 传输距离：100米（空旷距离） 低电压报警功能 在线检测功能 安装方式：粘贴式壁挂 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m 工作电压：3V 电池规格和容量：3V纽扣电池 电池使用个数：1个 电量使用时长：1年以上 低压：低电压提醒 防拆：无防拆 调频方式：ASK | =DISPIMG("ID_3D1B67C712C6471F9151B30E0EBF23A0",1) | 六、智能监测跟进 | 100
60 | 烟雾报警器 | 6933933500559 | 爱牵挂 | 180 | 元/个 | 监控范围：20-40平米 安装方式：吸顶 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m 电池规格：9V碱性电池 电池使用个数：1个 电量使用时长：1年以上 低压：低电压提醒 防拆：无防拆 调频方式：ASK | =DISPIMG("ID_55949589A568488F8E4980D4B984AFF8",1) | 六、智能监测跟进 | 100
61 | 电力脉象仪 | 32072320250024 | 千居智 | 800 | 元/个 | 1、支持4G通讯； 2、可对老人主动用电间隔过长、特定设备运行过久等异常行为进行报警，并将报警上报至平台； 3、支持漏电、短路、线路温度过高、线路老化、过载（超负荷）等电气安全异常报警。对漏电的异常报警可精确到具体电器； 含2年网络服务，免费提供管理后台，具备与民政养老服务管理平台数据对接能力。 （适用于独居老人选择） | =DISPIMG("ID_2161B153E6844B2AB19D50B8676515F7",1) | 六、智能监测跟进 | 100
62 | 智能监控摄像头 | 32072320253000 | 乐橙 | 790 | 元/台 | 1、采用高性能五百万像素 1/3.06 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像 清晰度高 2、可输出 500 万（2880x1620）@15fps 3、支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 4、最大红外监控距离 20 米 5、支持 2.4G Wi-Fi 6、支持 3D 降噪适用不同监控环境 7、支持 2.4 寸屏幕（分辨率：240*320），支持双向视频对讲，按键呼叫、语音控制等 8、支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、支持 AI 智能检测（人形、宠物）、智能跟踪、异常音报警、设备提示音开关、 红外灯开关、远程重启等 10、支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker 11、支持 DC5V/1.5A 供电方式 | =DISPIMG("ID_E53D780FFAF34ABBBD7250A428E2DC82",1) | 六、智能监测跟进 | 100
63 | 跌倒监测雷达 | 6933933501075 | 爱牵挂 | 980 | 元/个 | 主机尺寸：直径82mm*27mm 主机材质：ABS+PC 电源：DC12V(线长4M) 通讯方式：NB-IOT 工作电流：260mA 传感器：60GHz毫米波雷达传感器 + 双元热释电红外传感器 *含卡，包含3年使用通讯费 | =DISPIMG("ID_68E1CF7EA64A4169999E53D3473FDF02",1) | 六、智能监测跟进 | 100
64 | 生命体征监测雷达 | 6933933501457 | 爱牵挂 | 980 | 元/个 | 适用人群：独居/空巢/孤寡/失能、半失能老人 主要功能：超宽带&毫米波雷达技术/医疗级多模态遥感精测/毫米级深层穿透力/抗干扰性能强/双向亲情通话/AI识别语音呼救/433增强无线射频技术/联动多呼叫墙贴报警/心率、呼吸率异常告警/疑似呼吸暂停告警/详细睡眠报告分析/α波助眠音乐/有无人监测/人数监测/翻身次数监测（防褥疮）/长时卧床、离床报警/隐私保护/无辐射影响/多色时尚设计/极简安装/平台管理/API数据对接 安装方式：侧装在卧室床头 探测范围：0.5-3.0米 规格尺寸：机身80*80*30mm，连接线1.5m 通讯制式：4G全网通 供电方式：直流电供电 机身材质：PC+ABS 整机净重：约80g 系统兼容：安卓6.0及以上/IOS 9.0及以上 | =DISPIMG("ID_F16BD499B2F547A6A526913FB3462BE1",1) | 六、智能监测跟进 | 100
65 | 生活自助餐具五件套（叉勺碗筷盘） | 6976105904878 | 爱颐康 | 150 | 元/套 | 助餐碗 1、尺寸：直径 13 cm、高 10 cm； 2、材质：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座； 3、碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出； 4、底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移。 助餐盘 1、尺寸：直径 19 cm、高 7 cm； 2、材质：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座； 3、碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出； 4、底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移。 助食筷 1、产品材质：食品级ABS(主体)； 2、规格尺寸：约22CM(长)； 3、适用人群：老年人、残疾 人、中风偏瘫。 助餐叉 1、产品材质：硅胶、304不锈钢； 2、规格尺寸：约24CM(长)叉头最宽度3CM，3.5CM(手柄直径)； 3、适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫； 4、重量：约112克。 助餐勺 1、产品材质：硅胶、304不锈钢； 2、规格尺寸：约24CM(长),勺头最宽度4CM，3.5CM(手柄直径)； 3、适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫； 4、重量：约117克。 | =DISPIMG("ID_5853B145727E4B4BACA0560DCAC0F2C5",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
66 | 盒式助听器 | 32072320250025 | 宝尔通 | 180 | 元/台 | 1.带电感,可接听电话 2.N-H微调 3.大功率 最大饱和声压级(dB)：≤129dB+3dB 输出声压级（高频平均值）：120dB±4dB 平均满档声增益(dB)：53dB±5dB 谐波失真：不超过10% 等效输入噪声(dB)：≤32dB 频率响应(Hz)：应不窄于450Hz～3000Hz 额定电流：≤10mA 适用范围：≤110dB 使用电池：5# | =DISPIMG("ID_3E599FBACA4248EBA761BD09F48D0A5D",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
67 | 全数字耳背式助听器 | 32072320250027 | 宝尔通 | 350 | 元/台 | 1.全数字DSP系统 2.音量自动记忆 3.3种聆听模式,满足不同的聆听环境 4.4通道宽动态压缩处理，均衡调节，音质自然舒适 5.最大声、最小声提示 6.开关机提示音 7.可充电，低电量提示 最大饱和声压级(dB):≤129dB+3dB 输出声压级(高频平均值):118dB士4dB 平均满档声增益(dB):38dB士5dB 谐波失真:不超过10% 等效输入噪声(dB):≤32dB 频率响应(Hz):应不窄于450Hz~3000Hz 额定电流:≤10mA 适用范围：≤90dB 使用电池：锂电池 | =DISPIMG("ID_F3A2331530E64EFF84DE2C40FAE7D6C3",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
68 | 全数字耳内式助听器 | 32072320250028 | 宝尔通 | 500 | 元/台 | 1.全数字DSP系统 2.16通道、16频段数字处理技术，声音更自然、更清晰 3.4个聆听模式、满足不同的听力补偿需求 4.内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫 5.5 挡循环调节，触摸按键 6.按键提示音、低电量提示 7..采用磁吸收纳与充电一体设计，入盒即开始充电 8.人体工程学腔体设计，佩戴紧密，舒适稳固 最大饱和声压级(dB)：≤115+3dB 高频平均值：105dB±4dB 满档声增益(dB)：40dB±5dB 等效输入噪声(dB)：≤29dB+3dB 谐波失真：3%+3% 等效输入噪声(dB)：≤32dB 频率响应(Hz)：应不窄于350Hz～3500Hz 额定电流：≤10mA 适用范围：≤90dB 使用电池：锂电池 | =DISPIMG("ID_E721DA91F5FD40D09AEB488BF3C02781",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
69 | 耳内式助听器 | 32072320252019 | 大耳朵 | 680 | 元/台 | 1、信号处理数字通道数≥16； 2、物理按键，便于老人适用； 3、IPX4级防尘防潮防汗； 4、智能自适应降噪、啸叫抑制； 5、耳机磁吸充电，电池仓typc-c充电接口； 6、单耳机使用时间≥10小时； 7、电池仓对耳机充电次数≥4次； 8、具有医疗器械备案或注册证书。 9、最大饱和声压级:≤117dB+3dB 输出声压级(高频平均值):110dB±4dB2、3、满档声增益(高频平均值):29dB±3dB 10、频率响应范围:不窄于300Hz~3500Hz 总谐波失真@500Hz≤7% 总谐波失真@800Hz≤7% 总谐波失真@1600Hz≤7% 等效输入噪声级:≤25dB+3dB 11、额定电源电流消耗:≤2mA | =DISPIMG("ID_E6133D68C67C4589878B9A3DA506DB2E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
70 | 耳背式助听器 | 6973573932600 | 大耳朵 | 500 | 元/台 | 1、尺寸：4.5cm*4.0cm*0.8cm 2、满档增益：20+5dB 3、输出功率：129±4dB 谐波失真≤8% 等效输出 4、噪声工作电压：1.5V 5、最大功率：117DB 6、重量: 8g 7、功能：1小时快充，锂电池，充电1小时连续工作48小时，如1天使用8小时能用6天 智能降噪，内置双重降噪系统，过滤外界嘈杂声音，深度过滤电流声，让沟通更纯粹。 智能芯片自动处理，适合各类听力不好的人群使用，佩戴前无需调节 一键开关，4档音量可调 | =DISPIMG("ID_D0A415FDBFA14F83835FD2259A9BC1D3",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
71 | 骨传导助听器 | 32072320250803 | 博音 | 1800 | 元/台 | 1、信号处理数字通道数≥16； 2、自主调节音量、具有记忆功能； 3、自带拾音器，可切换助听和蓝牙模式； 4、智能主动降噪、自适应啸叫处理； 5、防水等级不低于IP22； 6、内置控制器，无外接控制盒 | =DISPIMG("ID_F6A9B21941C74A6C8ADA6B3C18E63246",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
72 | LED放大镜 | 32072320250029 | 惠视康 | 50 | 元/个 | 1、产品倍率：2.5倍(大镜片)、45倍(小镜片) 2、产品重量：186克 3、产品尺寸：210*100*19mm 4、产品直径：90mm（内镜大镜片)、22mm(内镜小镜片) 5、产品材质：ABS、玻璃（大镜片）、亚克力（小镜片） 6、电池型号：3个7号电池 7、包装方式：气泡袋、中英文说明书、彩盒 8、装箱资料：45*36.5*63.5CM、10个/内盒、100个/箱、23/21KG | =DISPIMG("ID_1C9456E3C0744BE39E4A1FE53E363E0A",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
73 | 手持助视器 | 32072320250030 | 五凡 | 120 | 元/个 | 1、产品名称:液晶数码显示放大镜，6LED三档触摸调光； 2、产品重量:158克(净重)； 3、产品倍率:3/5/10倍； 4、产品材质:ABS、全光学镜片； 5、显示屏尺寸:97x56m(4.3寸)； 6、6LED三档触摸调光； 7、广泛的用途：一镜多用阅读看报、智能观察、邮票鉴定等适合多种场合使用。 | =DISPIMG("ID_DA19BB6D970D4B038E24C1ED5F171228",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
74 | 老花镜 | 32072320250031 | 辉华 | 50 | 元/副 | 镜片 PC 防蓝光，合金镜架，度数可选择 | =DISPIMG("ID_A18EC4EA6E2E4DD8891DCD63F6952493",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
75 | 放大镜指甲剪 | 32072320250032 | 金达五金 | 20 | 元/个 | 1：尺寸：130*40mm 2：材质：优良的不锈钢材 3：功能：盈舒适的手感,精致优良的性能,可以更快更安全的修剪指甲。指剪刀上附有一支放大镜,让您在剪指甲时能更能清楚的看见,不易剪到肉。 可随心所欲的调整角度; 也可以直立放在桌上当成放大镜使用;方便携带好收纳 | =DISPIMG("ID_04D79DEF395A44359DF0D2EAE5024BAD",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
76 | 单手杖 | 32072320254200 | 福仕德 | 45 | 元/个 | 以Q/DF4-2012《助行器具》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 1）高度:71-94CM(十档可调)、宽度：13CM，安全承重：100KG，净重：0.33KG 2）支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。 3）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂. 4）脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 5）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 | =DISPIMG("ID_2ECABA5936B54A56893902CA92C88F66",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
77 | 三角手杖 | 32072320254203 | 福仕德 | 90 | 元/个 | 1、高度：74-96.5CM 10档可调节；底座尺寸：27CM*18CM 净重：0.75KG 2、以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1）主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用不锈钢材质，壁厚1.2MM，表面电镀处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 | =DISPIMG("ID_471448CF2E6B41A7828F2E0A51120F6B",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
78 | 四角手杖 | 32072320254201 | 福仕德 | 128 | 元/个 | 1.高度：60-83CM 10档可调节；底座尺寸：15CM*20.5CM 净重：0.75KG 2.以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1）主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 2.2）握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 2.3）脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | =DISPIMG("ID_C9BD280C52184D78A23845F46A516205",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
79 | 凳拐 | 32072320258101 | 福仕德 | 138 | 元/个 | 1、尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度:12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm，使用凳坐尺寸:凳面高度：50cm，握把高度：72cm 2、以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1）主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为1.5mm，管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性。 2.2）凳板：凳板是由ABS工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计。 2.3）握把：由ABS工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹。 2.4）支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成。 2.5）脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。 | =DISPIMG("ID_44B41DA4103C4C0591420346B9537CF5",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
80 | 智能拐杖 | 6975845600071 | 雅德 | 220 | 元/个 | 1、高度:74-97CM(十档可调)、宽度：15.7CM，安全承重：100KG，净重：0.33KG 2、支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。 3、握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。握把配备照明、红色闪光、报警、收音机功能。 4、脚架：高度10档可调，适用145-190CM人群适用。 5、脚垫：防滑单脚橡胶脚垫和小四脚胶垫，内含钢片，防止磨穿。 | =DISPIMG("ID_DBFB5BAE0B194FD489361779BB76D356",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
81 | 手动轮椅 | 32072320251026 | 助邦 | 390 | 元/台 | 1、车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架:角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫:采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观.座面平整。 4、采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 5、拆脚:固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6、前轮:8英寸(20cm)PVC前轮，配高强度塑料轮毂，坚固耐用，实心轮耐磨。 7、后轮:24英寸(60cm)实心胎后轮，耐不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | =DISPIMG("ID_3B72DAA367A649EA83F5AD9FD84EBCB3",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
82 | 电动轮椅 | 32072320250010 | 孝源 | 3200 | 元/台 | 尺寸：1130mm*650mm*970mm 折叠后尺寸：880*400*800 外包装尺寸：830mm*450mm*770mm 坐宽坐深坐高：430mm*440mm*430mm 最大速度：6KM/H 爬坡能力：<9° 电池：24V12A(标配) 续航：15KM (电池容量不同，续航有差别) 载重：120KG 净重(不含电池):37KG 前轮尺寸：10寸 后轮尺寸：16寸 刹车系统：手动刹车 充电时间：6H 控制器：国产 电机：国产 车架颜色：黑色 | =DISPIMG("ID_34BD1F16C96C45F9BEF8AFE7366BA4FA",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
83 | 老年助行推车 | 6975845600064 | 福仕德 | 550 | 元/台 | YM01 1．长50CM 宽60CM 高76-88CM，，折叠后尺寸：24*91-105cm，承重：100KG，净重：8.6KG 2.以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行器》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2．1）主架：高强度高碳钢材质，，握把6档可调节；适合不同身高人士。加厚皮革坐垫，柔软舒适。 2．2）握把：采用蝶形握把，缓解手部压力久而不累。握把上提刹车减速，握把下拉可驻车锁住，保持休息时车子的稳固性。 2．3）360万向前轮+加固刹车后轮，耐磨耐用。2.4轻松折叠，向上一拉坐垫即可折叠。 2．5）可拆卸靠背，轻松两档可以调节。 | =DISPIMG("ID_7DBF2EC86ADC42F4BF6B569C6E2C1558",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
84 | 老年助行推车 | 32072320254002 | 健喜 | 500 | 元/台 | 1：座面尺寸：48*40CM 2：凳面高度：48CM 3：扶手高度：60CM 4：靠背高度：90CM 5：靠背三档位可调节 6：材质：铁管喷塑 | =DISPIMG("ID_A5A91790E7F140B1AF4B2A691245B134",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
85 | 老年电动代步车 | 32072320252002 | 孝源 | 3980 | 元/台 | 尺寸:1100mm*520mm*970mm 电机功率:国产180W 控制器:国产 电池:24V 12A/20A/30A 续航:20KM/30KM/45KM 载人:单人 速度:0-8KM/H 刹车方式:自动电磁刹车 前轮:190mm*54mm 7.5寸PU胎 后轮:215mm*70mm 8.5寸PU胎 净重(不含电池):42KG 承重:150KG 越障能力:≤4CM 爬坡能力:≤12° 回旋半径:≤1.2M 充电时间:6H | =DISPIMG("ID_C6F197E4351B4391A435F7C740105646",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
86 | 轮椅座垫 | 32072320250034 | 源气动力 | 120 | 元/个 | 颜色：36气囊坐垫（黑色） 材质：环保TPU材质 适用于各种办公座椅、汽车座椅、轮椅等。 | =DISPIMG("ID_B72F9D0331904B5D95F5A31A2E90A5CE",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
87 | 移位机 | 6975845600101 | 雅德 | 1800 | 元/台 | 液压移位机，只需轻轻用脚踩式，根据高度自由调节轻松移位，配带餐桌。以 GB/T20404-2014功能障碍者移位机要求和实验方法，其结构如下： 材质：304不锈钢 前轮：3寸万向带刹静音轮 扶手、靠背、座板材质：PU+海绵 长*宽*高：85*54*（92-112）cm 座宽：47cm 离地高度：45-65cm,高度调节：20cm 净重：29kg，毛重：32kg,承重：100kg | =DISPIMG("ID_E51EC548FEFB41EEAFF7F94F90CA247C",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
88 | 防走失胸卡 | 6933933501426 | 爱牵挂 | 290 | 元/个 | 适用人群:高龄/独居/空巢长者、残障人士、环卫工人等 通讯制式:4G全网通(Cat.1) 佩戴方式:安全扣挂绳佩戴在胸前 操作方式:无屏极简大按键便捷操作/全彩大屏(1.77英 寸，128*160分辨率)+快捷大按键(可选) 主要功能:一键SOS紧急呼叫/一键拨号/高精多模定位/电 子围栏报警/语音提醒/远程监听/服务信息广播/大音量播 报/IP54级防水/计步/天气/闹钟/低电量提醒 充电方式:type-c接口充电，时间约2小时 待机时间:10天以上，以实际使用为准 防水级别:IP54级防水 规格尺寸:有屏107*62*12.2mm;无屏107*62*10.7mm 机身材质:PC+ABS 整机净重:无屏60g/带屏65g 系统兼容:安卓6.0及以上/IOS 9.0及以上 | =DISPIMG("ID_EB43E9C656754907BCC67EBAE342576E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
89 | 理疗电烤灯 | 32072320250036 | SDAG | 480 | 元/台 | 防护等级：GYIL-A GYIL-B GYIL-C 光源类型：红外线灯 光源功率：110W（W） 光源颜色：红色 产品尺寸：12cm*18.5cm*17cm | =DISPIMG("ID_56E203F730A14251A8FFBC50D1C3BC5C",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
90 | 多参数监护仪 | 32072320258000 | 永康 | 2560 | 元/台 | 1、尺寸：24.5*30.6*14.7cm 2、心电(ECG)：心率、7通道心电波形显示支持3导联、5导联。 3、血氧饱和度(SPO2)：血氧饱和度、脉率、脉搏波适合多种弱灌注场合监测 4、无创血压(NBP)：1000个测量数据储存收缩压、舒张压、平均压数据显示 5、呼吸率(RESP)：同屏显示呼吸、波形和呼吸率 体温(TEMP)：双通道体温数据显示、接触式测量,多参数对比 6、脉率(PR)：脉率、趋势图显示 7、内置2200mAH(DC7.2V)：可充电锂电池可续航3.5h,3.4kg小巧便携 | =DISPIMG("ID_6883225D0B0C4EAA8845C597FBF7BB7E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
91 | 实时心电监护系统 | 32072320257007 | 永康 | 3400 | 元/台 | 1、尺寸：246.5mm*146.5*50.7mm 2、可充电电池：2200mAh锂电持久监测不断电内置高容量电池低功耗设计续航更持久 3、三种监测模式：诊断、监护、手术 4、无创血压测量：手动/自动/连续模式，满足各 种情况下监测需求，大大降低医护人员工作强度。 | =DISPIMG("ID_672FA9DAD9F94431B13976A8ADDBF266",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
92 | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 32072320251101 | 钛极 | 980 | 元/台 | 内置自主研发的钛极 OS 操作系统； 基于毫米波雷达体制，实现人体生物存在感知及人体运动感知，持续记录人体存在情况， 根据睡眠过程中的身体运动幅度变化和呼吸心率变化，对目标的睡眠状态、呼吸心率频 率进行实时判断，在一段睡眠过程结束后输出睡眠评分，根据相关睡眠参数的输出结合 到健康康养的应用上产品介绍 参数指标 产品型号 SM-C01 工作电压 DC5V/2A 工作电流 ≤300mA 传感器 60G 毫米波雷达 探测距离 1.5m-2.5m 探测角度 水平 40°&垂直 40° 相对湿度 20%-85%RH（无凝结现象） 网络类型 4G 全网通（移动、电信、联通） 通讯制式 4G CAT1 网络频段 全网通 SIM 卡类型 Nano SIM 卡 目前可支持云平台 中国移动 OneNET 云平台、 阿里云、华为云等 | =DISPIMG("ID_F733DFD1DAEC49D083720A3BA537A97F",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
93 | 血压计 | 32072320252101 | 永康 | 140 | 元/台 | 1.流线型外观设计。高压、低压、脉率同步检测。2血压计可以自动计算近三次测量的平均血压。3.血压值kPa/mmHg切换(开机默认单位mmHg)。血压测量结果分级显示。 低电压提示;超压保护功能;错误提示功能。 过压保护:气压超过300mmHg(20ms)时自动快速排气。 自动关机:开机后,无任何操作2分钟内自动关机。 7.时钟功能:血压计可进行年、月、日、时、分设置。 记忆功能:双组记忆,每组99组测量结果记忆。 9.删除记忆功能:在记忆模式下,可以删除所有的记忆值。 10.语音播报功能 (选配):语音播报高压、低压和脉搏(心率)。 11.通讯功能:血压计通过蓝牙连接将测量数据传送至接收端(选配)。 12.背光功能(选配)。 | =DISPIMG("ID_631B60885F624BE2AB9544D981223D0E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
94 | 血氧仪 | 32072320252102 | 永康 | 100 | 元/台 | 1.抗环境光干扰能力:用脉搏血氧仪测试仪施加干扰信号测试，仪器可以正常工作。 屏幕采用双色OLED,拥有血氧、脉搏双数值显示,脉搏波形和柱状2图显示，可以选配PI功能。 3.产品功耗低,适合长时间使用,在电池电压时,有低电量提示功能。 9自动关机功能,节省电量。 黑灰色搭配彰显沉稳得外形设计风格。 | =DISPIMG("ID_B83F1758E78547409CE15D499503D44E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
95 | 血糖仪 | 32072320250580 | 鱼跃 | 100 | 元/台 | 1、检测范围：1.1-33.3mmol/L 2、血样类型：新鲜毛细血管全血 3、度量单位：mmol/L 4、血样量：1μL(微升) 5、红细胞压积比：10%~70% 6、检测时间：<8s 7、正常工作条件 环境温度范围:10°C~40°℃; 相对湿度范围:<85% 大气压力范围:70Kpa~106Kpa | =DISPIMG("ID_D714FB35B6B74CE1AA46E0A712E00035",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
96 | 家用制氧机 | 32072320253600 | 鱼跃 | 2500 | 元/台 | 1、容量：5L 2、制氧浓度：93%±3% 3、流量可自由调节：1-5L（五档可调） 4、噪音：正面44dB(A),整机49dB(A) 5、净重：6.3kg 6、氧气浓度：1L/min时,90%纯铜无油压缩机72小时持续供氧多重降噪技术，驱动轻静制氧，无论是安静的午后，还是入眠的夜晚，全面护航优质睡眠。它都默默的工作，给您舒适的体验 7、外形尺寸：28.5x18x28cm | =DISPIMG("ID_B081BB5CE30340D695472826E35AE5EC",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
97 | 定时药盒 | 32072320250037 | 莱珍斯 | 50 | 元/个 | 1、每天可设置4组提醒闹铃 2、时钟功能 3、有夜光(LED灯) 4、提醒器可单独取出. 5、共有7个放药格 6、错过提醒功能 | =DISPIMG("ID_80EBB2CE40AE447E94AD726A9FE7740F",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
98 | 语音药盒 | 32072320250038 | 三本木 | 120 | 元/个 | 1、可设置多组闹铃提醒，每组闹钟可重复提示3次，避免错过吃药时间； 2、采用七彩视觉区分小格药盒设计，时尚靓丽，一格一天正好一周用量； 3、采用双层密封防水设计； 4、采用环保食品级材料制作； 5、具有DIY贴纸设计，可根据个性化的设置提醒； 6、轻巧便携设计； 7、产品尺寸：11*11*2：0CM，重量：83g | =DISPIMG("ID_93FA75A556D54A95B9977DE8278022C9",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
99 | 轻便按摩椅 | 32072320253003 | 春天印象 | 1800 | 元/张 | 1、重量:净重25kg 毛重30kg； 2、额定频率:50Hz； 3、外箱尺寸:750*630*650(mm)； 4、额定功率:60W； 额定电压:24V 5、面料：PU皮 6、机芯类型：双机芯按摩； 7、产品类别：可折叠的按摩椅、家用按摩椅； 8、可折叠的按摩椅： 9、定点按摩机芯：颈部按摩、肩部按摩、背部按摩、腰部按摩。 10、执行标准:GB 4706.10-2008，GBT26182-2010 | =DISPIMG("ID_0056B3579EFB47B497047AFFC2F60C31",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100
100 | 轻便按摩沙发椅 | 32072320253002 | 春天印象 | 1500 | 元/张 | 1、重量:净重15kg 毛重20kg； 2、额定频率:50Hz； 3、外箱尺寸:850*640*870(mm)； 4、额定功率:30W； 额定电压:24V 5、面料：PU皮 6、机芯类型：双机芯按摩； 7、产品类别：按摩沙发、家用按摩椅； 9、定点按摩机芯：颈部按摩、肩部按摩、背部按摩、腰部按摩。 10、执行标准:GB 4706.10-2008，GBT26182-2010 | =DISPIMG("ID_5256B08D3A7E4E0E9BA776F14D4F070E",1) | 七、适 老辅具 适配 | 100