南京福康通健康产业有限公司清单

一档产品清单

| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑处理 | 防滑地垫 | 花莱雅 | 300*300mm带吸盘 | 防滑耐磨耐高温，环保材料；表面气泡凸起设计，脚感舒适；底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 带吸盘 、可拼接 | 1 | 块 | 26.35 |
| 2 |  | 瓷砖防滑剂 | 英仕盾 | 高效型 | 针对瓷砖地面，使用瓷砖防滑剂进行防滑处理。成本低、施工方便。地面瓷砖清理、涂刷瓷砖防滑剂进行防滑处理 | 1 | 平方米 | 80.75 |
| 3 |  | PV防滑 地板胶 | 龙叶 | 12mm | 在卫生间铺设 PVC 等材质的防滑地砖（地板、地胶），避免滑倒并有一定的防潮作用。地板厚度不低于12mm，铺防潮膜，铺设地板及配套踢脚线 | 1 | 平方米 | 80.75 |
| 4 | 地面高差处理 | 橡胶坡道 | 路达曼 | RTR-90 | 采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高；宽度15cm-20cm 尺寸： 90*15*2cm | 1 | 米 | 165.75 |
| 5 |  | 坡道改造 | 海螺 | PO32.5 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道并做防滑处理，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。保留台阶，按坡比铺设坡道，压防滑纹 地面清理，碎石压实，按坡比（不大于1：8）标准铺设 | 1 | 平方米 | 221.00 |
| 6 | 门槛移除 | 门槛移除 | 福康通 | FKT-MKYC-001 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出，清理地面，水泥砂浆找平 | 1 | 项 | 195.50 |
| 7 | 平整硬化 | 地面硬化 | 海螺 | PO32.5 | 地面增硬耐磨，防尘固沙；地面清理，局部凿除，砼找平，收光；厚度不少于8cm。碎石压实，铺设C15强度等级的混凝土，抹面亚光，硬化厚度不低于8cm | 1 | 平方米 | 161.50 |
| 8 | 蹲坑加装坐便器 | 蹲便器改坐便器 | 康纳 | KN2198-33 | 坑距：300/400MM；原坐便器拆除，安装新坐便器，减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。（含马桶，使用清单内提供的产品)； 材质：陶瓷。 | 1 | 个 | 1190.00 |
| 9 |  | 马桶 | 康纳 | KN2198-33 | 坑距：300/400MM；瓷体采用高压注浆工艺成型瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞。 顶按双档。 | 1 | 个 | 637.50 |
| 10 | 适老智能 坐便器 | 适老智能 坐便器 | 怡和 | YX3-20T-M/L | 坑距：300/400MM 额定电压：AC220V50Hz 材质：优质陶瓷；符合适老高度，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 舒适功能：座圈加热。 | 1 | 个 | 2040.00 |
| 11 | 适老智能 马桶盖 | 适老智能 马桶盖 | 怡和 | F1X525 | 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板；可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 外观：V形。 | 1 | 个 | 714.00 |
| 12 | 浴缸/淋浴房改造 | 浴缸拆除 | 福康通 | FKT-YGL-001 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），换浴帘、浴杆（最低要求加厚涤纶布，金属挂钩），增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。原浴缸拆除，基层处理，地砖和墙砖修补，水路改造，方形不锈钢地漏安装（不含花洒） | 1 | 套 | 1836.00 |
| 13 |  | 坐式沐浴器 | 福康通 | FKT-ZSMY-03 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人洗浴。 颜色：白色。 | 1 | 个 | 3119.50 |
| 14 |  | 助浴椅 | 雅德 | YC5202A | 承重≥100kg；主架由高强度铝合金管材组成，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，扶手可拆装，防滑耐用，高度可调节。 表面阳极氧化处理。 | 1 | 个 | 127.50 |
| 15 |  | 普通花洒 | 苏泊尔 | 212302-02-LS | 花洒软管≥1米；冷热调节，龙头：金属加厚；易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择。 耐高温、耐磨损、抗老化。 | 1 | 套 | 331.50 |
| 16 |  | 水路改造 | 联塑 | DN20 | PPR管，室内水路布明管，包含弯头、直接、固定卡件等材料配件。不包含三角阀 | 1 | 米 | 68.00 |
| 17 |  | 电热水器 | 康佳 | DSZF -KEO 5-40 | 安全防漏电、循环加热、低位注水高位加热；≥40L、能效二级、 温度可调节； 漏保电源线。 | 1 | 台 | 935.00 |
| 18 |  | 浴霸 | 公牛 | GY09AJG | 风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM 材质：ABS面罩+PP后壳 | 1 | 台 | 425.00 |
| 19 | 如厕扶手 | 防滑一字型扶手 | 福康通 | FKT-FS-01-1 | 外径≥35MM；辅助老人起身、支撑；表面抗菌材质，安全防滑；可灵活运用在多个空间位置。 400MM。 | 1 | 个 | 51.00 |
| 20 |  | U型上翻马桶扶手 | 福康通 | FKT-FS-06 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身：外径≥35MM；采用亮色设计，方便老人准确抓扶；不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 600MM。 | 1 | 个 | 127.50 |
| 21 |  | 坐便器助力扶手 | 福仕得 | FST137A | 定于座便器颈，脱卸方便； 不占空间，与座椅、助力推车对接更加便捷； 高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求。 宽度也可以调节。 | 1 | 个 | 284.75 |
| 22 | 床边扶手 | 可旋转床边扶手 | 雅德 | YC9203A | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 扶手可90度旋转，方便上下床。 | 1 | 个 | 174.25 |
| 23 | 淋浴区扶手 | L型扶手 | 福康通 | FKT-FS-02-1 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、135°扶手、T 形扶手、台盆扶手等，外径≥35MM，辅助老年人站立支撑。 400*600MM。 | 1 | 个 | 153.00 |
| 24 | 高差处和过道扶手 | 扶手定制 | 福康通 | FKT-FS-03 | 根据老人的需求定制墙面扶手、楼梯扶手等，安装在走廊通道处，外径≥35MM，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患； 表面防滑浮点。 | 1 | 米 | 51.00 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 下压式门把手改造 | 福莱雅 | F10718D | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。材质：不锈钢材质板，铜质锁芯；适配门厚度：35-55mm | 1 | 套 | 102.00 |
| 26 |  | 智能门锁 | 正泰 | LOCK1-201 | 支持人脸或指纹或密码或钥匙或感应卡等智能开锁模式，便于老人使用，提示语言：中文/英文 工作温度：-25°C~55°C | 1 | 套 | 850.00 |
| 27 | 台面高度改造 | 台面高度改造 | 福康通 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石，拆除原橱柜，按照要求及现场情况定制木质橱柜，木质台面 | 1 | 平方米 | 1105.00 |
| 28 | 适老可升降 灶台 | 升降式操作台 | 福康通 | FKT-SJG-005 | 柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。宽度600mm；材质：不锈钢或石英石，封边：采用PVC同色封边，一次性热压成型 | 1 | 平方米 | 1819.00 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 福康通 | FKT-SJDG-002 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，厚度18mm | 1 | 米 | 1496.00 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 适老台盆和镜柜 | 福康通 | FKT-TPZH-04 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。材质选用颗粒板 | 1 | 平方米 | 1530.00 |
| 31 | 水龙头改造 | 水龙头改造 | 辉煌 | HH-125106-SL2106 | 改装拔杆式或感应水龙头，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头材质方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀； 可抽拉设计，使用更便捷。 | 1 | 套 | 221.00 |
| 32 | 更换或新增 灯具 | 吸顶灯 | 正泰 | NEP-XD42501864 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。颜色材质：PVC+冷轧钢（白色烤漆工艺） | 1 | 只 | 102.00 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 安装感应夜灯（地灯） | 朗美科 | CL018 | 有人体感应功能，会自动休眠，避免直射光源、强刺激性光源，可固定、可便携，辅助老年人起夜使用。可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜，充电款 | 1 | 只 | 29.75 |
| 34 | 线路改造 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 正泰 | BV硬线 | 拆除原有老旧电线，铺设新线，接入电箱及末端插座开关，布线横平竖直，穿线采用PVC套管。 3C认证 | 1 | 平方米 | 76.50 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 更换总开漏保、空开 | 德力西 | DZ47sLE | 更换总开漏保、各路空开，三次短暂试推，闭合电闸。 | 1 | 套 | 93.50 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 家用开关插座面板 | 公牛 | G33 | 产品包括一开五孔、单双开关、五孔插座、一开单控等；产品质感细腻，易清洁，防老化开裂，不易变黄；一体化网格底座，抗冲击力强；插套组件防锈蚀、耐插拔、防电火花，防火阻燃安全性能好。银镍合金触点 | 1 | 个 | 12.75 |
| 37 | 安装防撞护角/防撞条 | 防撞条 | 盾牌爸爸 | W型 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 尺寸：8*200cm | 1 | 米 | 10.20 |
| 38 |  | 防撞角 | 盾牌爸爸 | 月牙角 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 尺寸：33*33*25MM | 1 | 个 | 4.25 |
| 39 | 一键呼叫装置（含安装、调试费） | 一键呼叫装置 | 豪恩 | HO-01L(NB) | 安装于卫生间或床头，通过无线网络连接家属手机，有意外情况可呼救。 报警复位：支持，默认按下后自动复位 | 1 | 个 | 97.75 |
| 40 | 人体感应 探测器（含安装、调试费） | 人体移动探测报警器 （单红外） | 豪恩 | LH-903NB | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。供电方式：外接USB供电与电池供电 | 1 | 个 | 195.50 |
| 41 | 门磁感应器（含安装、调试费） | 门磁报警器 | 豪恩 | HO-032NB | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。通信方式：NB-IoT | 1 | 个 | 170.00 |
| 42 | 煤气泄漏 报警器（含安装、调试费） | 燃气报警器 | 豪恩 | JT-LH-802NB | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。通信方式：NB-loT | 1 | 个 | 170.00 |
| 43 | 溢水报警器（含安装、调试费） | 水浸报警器 | 豪恩 | LH-303NB | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。探头：金属探针 | 1 | 个 | 170.00 |
| 44 | 烟雾报警器（含安装、调试费） | 烟雾报警器 | 豪恩 | LH-603NB | 对屋内烟雾浓度进行监测，有火灾危险时进行声光报警提醒；报警声压：≥80dB(正前方3米)；声光报警；通讯方式：NB-IoT | 1 | 个 | 170.00 |
| 45 | 电力脉象仪 | 电力脉象仪 | 福康通 | ZH020143 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 支持将采集到的用电参数及时间戳数据上传至平台。 | 1 | 台 | 535.50 |
| 46 | 防走失胸卡 | 防走失胸卡 | 欧孚 | G805B | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 蓝牙BLE，GPS/北斗/WIFI+BLE定位+加速度 | 1 | 个 | 255.00 |
| 47 | 智能腕表 | 智能腕表 | 豪恩 | LH-W68 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免 老年人走失；包含实时位置、SOS求救、历史轨迹、安全区域等功能；可进行体温、心率、血压、血氧等健康监测 | 1 | 块 | 178.50 |
| 48 | 手杖 | 手杖 | 凯洋 | KY920L | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，辅助老年人平稳站立和行走。 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻 的特性.表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度,也适用于不同高度人群使用。 3、采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长. 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，让使用者用得放心。 | 1 | 个 | 55.25 |
| 49 | 助行器 | 助行器 | 凯洋 | KY912L-3 | 包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。人性化设计，简洁轻便；五档调节；海绵扶手；可折叠；防滑脚垫；承重≥100kg。 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不褪色、防锈能力强。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、前置：2个3"PU轮。后配：防滑耐磨胶脚， 能让用户轻松安全方便前行。 4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长. 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 1 | 个 | 110.50 |
| 50 | 轮椅 | 轮椅 | 凯洋 | KY871 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅。人性化驻立手刹、收合体积小、采用透气面料、波浪扶手。 1、车架选用高强度A3钢焊接而成，表面经喷塑处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。 3、脚踏板高低三挡调节，节省占用空间。 4、安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全 ，后把手处具有连刹功能，能让看护者随时刹车，既快捷又安全。 | 1 | 辆 | 382.50 |
| 51 |  | 电动轮椅 | 斯维驰 | 108 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅；载重：100KG，速度：0-6KM/H。 本车采用加强钢材料，坚固 ● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。 ● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服， ● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。 ● 整车展开技术参数：1100mm*620mm*940mm | 1 | 辆 | 2380.00 |
| 52 |  | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 华耀 | HY-006 | 适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 专为老年人，残疾人，手部掌环节屈曲变形功能受限，抓握功能不到位，握力不足者，丧失握力或者手指屈伸功能减退，或者手指离断的人，通过扣带把餐具手柄固定在手掌上，代替手指抓握的功能。 | 1 | 套 | 119.00 |
| 53 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 防压疮床垫 | 佳禾 | JHRD-D（WK） | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。充气后长度≥2000mm 微电脑控制气囊换气。 | 1 | 张 | 229.50 |
| 54 |  | 防压疮靠垫 | 众康时代 | 翻身垫（大号） | 柔软贴合舒适，根据人体设计，让护理翻身更省力。尺寸≥500*250*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 | 1 | 个 | 34.00 |
| 55 |  | 防压疮坐垫 | 粤华 | CU-03 | 材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳；避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。尺寸≥420*420mm 1气囊镂空设计，把坐垫与皮肤之间的摩擦力、剪切力降低到最小，消除褥疮产生 | 1 | 个 | 21.25 |
| 56 | 坐便椅 | 坐便椅 | 福仕得 | FST7200A | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕；承重≥100KG； 斜形橡胶脚垫。 | 1 | 个 | 170.00 |
| 57 | 马桶增高器 | 马桶增高器 | 顺康达 | CA6712 | 材质：PE；安装在坐便器上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 给到安全辅助。 | 1 | 个 | 110.50 |
| 58 | 失能老年人护理设备 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 乐优美 | QJ-0012 | 速冲成型、圆润无刺、PVC材质、柔软底部、快速充气、防漏气阀、电动花洒、快速排水、折叠收纳； 充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理。 | 1 | 个 | 170.00 |
| 59 |  | 洗头盆 | 助邦 | 普通款 | 洗头神器、简单实用、不占空间、环保材料无味，放在床上就可以躺着洗头，适合老人、卧床洗头者 洗头盆+排水管+塞子 | 1 | 个 | 21.25 |
| 60 |  | 体位枕 | 佰好惠 | B594464 | 多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合 ，预防褥疮 减轻负担、轻松变换体位、辅助卧床运动 | 1 | 个 | 42.50 |
| 61 |  | 调节式靠背器 | 盛世龙源 | WB-QBJ-060 | 辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起，预防压疮，便于长期卧床老人的体位调整；承重≥100kg，多档可调，满足不同角度需要 不锈钢材质，最低调节角度33度 | 1 | 个 | 123.25 |
| 62 |  | 卧床饮水杯 | 斯卡哆 | 300ML款 | 防呛防撒，一杯三用，吸管接头可饮水，更换吸嘴可以引用流食，更换普通杯盖可作为日常杯使用 容量：300ml | 1 | 个 | 17.00 |
| 63 |  | 便盆 | 盛世龙源 | SSLY-BP-033 | PP材质，斜坡式设计，前高后低，能让使用者的舒适度增高 尺寸：35*30*10cm 便盆光滑，触感好，便于清洗。 | 1 | 个 | 8.50 |
| 64 |  | 接尿器 | 亨康 | 男士专用/女士专用 | 医用乳胶材质，柔软舒适更耐用； 防回流软边设计，防漏效果更好。 帮助老人如厕 | 1 | 个 | 8.50 |
| 65 |  | 移位机 | 雅德 | YC7905CO | 车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好；可根据高度自由调节，轻松移位。解决轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的挪位困难问题，方便出行、如厕、洗澡、治疗等护理工作。 1）车架：由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，管直径大小和壁厚详见附图标示，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板； 2）前轮： PUR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 3）后轮：PUR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 4）刹车：轮子自带脚踩刹车； 5）坐板靠背：坐板采用ABS一次注塑成型，另单独配备活动式皮革盖板。靠背采用环保PE吹塑材质，坐垫底下由钢板支撑，配备安全带；坐架采用25.4*2..0钢管和钢板组成。 6）扶手：采用固定扶手，与靠背一体吹塑成形，环保PE吹塑材质； 7）液压泵：缸体为铸铁， ABS电镀外壳，支撑柱为优质碳钢材质，上下升降行程200mm； 8）圆形便盆：由工程材料一次注塑成型。 9）握把：PVC材质蜂窝握把。 10）餐板：标配ABS可拆式餐板 | 1 | 台 | 1712.75 |
| 66 | 助听器 | 助听器 | 新声 | B80P | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。失真率≤10%； 具备双声道立体声。 | 1 | 个 | 352.75 |
| 67 | 助视器 | 手持式LED放大镜 | 致旗 | ZQ-103 | 镜片倍率：3-5倍；运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 镜片尺寸：外径85MM 镜片材质：光学镜片 光源规格：LED灯 | 1 | 个 | 34.00 |
| 68 |  | 放大镜指甲钳 | 斯魔力雅 | 3R-SMOLIA NAIL | 帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷。 材质镜片K9玻璃+机身ABS光源LED白灯×3 镜片倍率约3倍 2.5倍可调节，高硬度碳钢刀口，帮助视力不佳的老人修剪指甲 | 1 | 个 | 11.05 |
| 69 | 适老家具配置 | 换鞋凳 | 福康通 | FKT-HXD-02 | 实木材质，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；方便老人坐下换鞋，呵护老人安全。采用优质橡胶木实木框架+中纤板贴皮 | 1 | 张 | 136.00 |
| 70 |  | 适老方桌 | 福康通 | FKT-SLZ-02 | 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。实木框架，采用橡胶木实木 | 1 | 张 | 459.00 |
| 71 |  | 适老椅 | 福康通 | FKT-SLY-02 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件 | 1 | 把 | 136.00 |
| 72 | 多功能护理床 | 手摇护理床 | 福康通 | FKT-HLC-011 | 便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护，松调节升降板角，折叠护栏，两侧适老化扶手，帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。尺寸：≧1980*960mm；床架：采用优质型方钢，加工焊接成型，表面静电喷塑处理，牢固耐用，美观大方 | 1 | 张 | 867.00 |
| 73 |  | 电动护理床 | 福康通 | FKT-HLC-02 | 电动护理床给卧床老人打造居家护理环境，可实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起背无压力，床板透气，舒适不闷热。尺寸：≧1980*900mm； | 1 | 张 | 2720.00 |

二档产品清单

| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑处理 | 防滑地垫 | 兴泰 | XT-4070 | 防滑耐磨耐高温，环保材料；表面气泡凸起设计，脚感舒适；底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 pvc材质 | 1 | 块 | 30.60 |
| 2 |  | 瓷砖防滑剂 | 英仕盾 | 亮面型 | 针对瓷砖地面，使用瓷砖防滑剂进行防滑处理。成本低、施工方便。地面瓷砖清理、涂刷瓷砖防滑剂进行防滑处理 | 1 | 平方米 | 97.75 |
| 3 |  | PV防滑 地板胶 | 科洛弗 | 2.0T | 在卫生间铺设 PVC 等材质的防滑地砖（地板、地胶），避免滑倒并有一定的防潮作用。采用PVC 材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方 | 1 | 平方米 | 97.75 |
| 4 | 地面高差处理 | 橡胶坡道 | 路达曼 | RTR-90 | 采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高；宽度15cm-20cm 90*20*3cm | 1 | 米 | 195.50 |
| 5 |  | 坡道改造 | 海螺 | PO32.5 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道并做防滑处理，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。按坡比铺设坡道，压防滑纹 地面清理，碎石压实，按坡比（不大于1：8）标准铺设 | 1 | 平方米 | 221.00 |
| 6 | 门槛移除 | 门槛移除 | 福康通 | FKT-MKYC-002 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出，清理地面，水泥砂浆找平、新做瓷砖 | 1 | 项 | 195.50 |
| 7 | 平整硬化 | 地面硬化 | 海螺 | PO32.5 | 地面增硬耐磨，防尘固沙；地面清理，局部凿除，砼找平，收光；厚度不少于8cm。碎石压实，铺设C20强度等级的混凝土，抹面亚光，硬化厚度不低于8cm | 1 | 平方米 | 161.50 |
| 8 | 蹲坑加装坐便器 | 蹲便器改坐便器 | 苏泊尔 | 600101666 | 坑距：300/400MM；原坐便器拆除，安装新坐便器，减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。（含马桶，使用清单内提供的产品)； 缓降静音盖板，冲水噪音小。 | 1 | 个 | 1317.50 |
| 9 |  | 马桶 | 苏泊尔 | 600101666 | 坑距：300/400MM；瓷体采用高压注浆工艺成型瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞。 缓降静音盖板，冲水噪音小。 | 1 | 个 | 765.00 |
| 10 | 适老智能 坐便器 | 适老智能 坐便器 | 箭牌 | AG801H-2 | 坑距：300/400MM 额定电压：AC220V50Hz 材质：优质陶瓷；符合适老高度，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 排水方式：地排水。 | 1 | 个 | 2380.00 |
| 11 | 适老智能 马桶盖 | 适老智能 马桶盖 | 怡和 | F1X535 | 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板；可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 加热方式：即热式。 | 1 | 个 | 841.50 |
| 12 | 浴缸/淋浴房改造 | 浴缸拆除 | 福康通 | FKT-YGL-002 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），换浴帘、浴杆（最低要求加厚涤纶布，金属挂钩），增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。原浴缸拆除，基层处理，地砖和墙砖修补，水路改造，隐形地漏安装（不含花洒） | 1 | 套 | 2184.50 |
| 13 |  | 坐式沐浴器 | 福康通 | FKT-ZSMY-02 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人洗浴。 多种洗浴方式，随心选择。 | 1 | 个 | 3655.00 |
| 14 |  | 助浴椅 | 福仕得 | FST5206 | 承重≥100kg；主架由高强度铝合金管材组成，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，扶手可拆装，防滑耐用，高度可调节。 6档可调节。 | 1 | 个 | 144.50 |
| 15 |  | 普通花洒 | 恒洁 | HMF136-310 | 花洒软管≥1米；冷热调节，龙头：金属加厚；易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择。 防腐蚀性强。 | 1 | 套 | 391.00 |
| 16 |  | 水路改造 | 金德 | DN20 | PPR管，室内水路布明管，包含弯头、直接、固定卡件等材料配件。不包含三角阀 | 1 | 米 | 68.00 |
| 17 |  | 电热水器 | 康佳 | DSZF-KE05-50 | 安全防漏电、循环加热、低位注水高位加热；≥40L、能效二级、 温度可调节； 功率：2100W。 | 1 | 台 | 1275.00 |
| 18 |  | 浴霸 | 正泰 | NEF2-6012B0 | 风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM 整机符合国家3C要求 | 1 | 台 | 518.50 |
| 19 | 如厕扶手 | 防滑一字型扶手 | 福康通 | FKT-FS-01 | 外径≥35MM；辅助老人起身、支撑；表面抗菌材质，安全防滑；可灵活运用在多个空间位置。 表面防滑浮点。 | 1 | 个 | 63.75 |
| 20 |  | U型上翻马桶扶手 | 福康通 | FKT-FS-05 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身：外径≥35MM；采用亮色设计，方便老人准确抓扶；不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 表面防滑浮点。 | 1 | 个 | 148.75 |
| 21 |  | 坐便器助力扶手 | 福康通 | FKT-YTFS-01 | 定于座便器颈，脱卸方便； 不占空间，与座椅、助力推车对接更加便捷； 高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求。 无需打孔安装。 | 1 | 个 | 340.00 |
| 22 | 床边扶手 | 可旋转床边扶手 | 富士康 | FZK-270208 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 总宽：36CM。 | 1 | 个 | 208.25 |
| 23 | 淋浴区扶手 | L型扶手 | 福康通 | FKT-FS-02 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、135°扶手、T 形扶手、台盆扶手等，外径≥35MM，辅助老年人站立支撑。 表面防滑浮点。 | 1 | 个 | 182.75 |
| 24 | 高差处和过道扶手 | 扶手定制 | 福康通 | FKT-FS-205 | 根据老人的需求定制墙面扶手、楼梯扶手等，安装在走廊通道处，外径≥35MM，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患； 铝合金龙骨。 | 1 | 米 | 63.75 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 下压式门把手改造 | 坚朗 | W60527115\R | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。无钥匙单舌锁；适合门厚：35-48mm；门锁尺寸：直径52mm；把手长度：980mm;锁体边距50mm；锁舌材质：锌合金；锁芯材质：碳钢 | 1 | 套 | 119.00 |
| 26 |  | 智能门锁 | 正泰 | LOCK1-15 | 支持人脸或指纹或密码或钥匙或感应卡等智能开锁模式，便于老人使用，面板材质：铝合金 锁体材质：不锈钢 | 1 | 套 | 1275.00 |
| 27 | 台面高度改造 | 台面高度改造 | 福康通 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石，拆除原橱柜，按照要求及现场情况定制木质橱柜，不锈钢台面 | 1 | 平方米 | 1300.50 |
| 28 | 适老可升降 灶台 | 升降式操作台 | 福康通 | FKT-SJG-001 | 柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。宽度600mm；材质：不锈钢或石英石，整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，厚度25mm | 1 | 平方米 | 2142.00 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 福康通 | FKT-SJDG-001 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，厚度25mm | 1 | 米 | 1759.50 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 适老台盆和镜柜 | 福康通 | FKT-TPZH-01C | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。材质选用实木多层板 | 1 | 平方米 | 1785.00 |
| 31 | 水龙头改造 | 水龙头改造 | 辉煌 | HH-121151-SL2151 | 改装拔杆式或感应水龙头，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头材质方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀； 冷热双控。 | 1 | 套 | 272.00 |
| 32 | 更换或新增 灯具 | 吸顶灯 | 正泰 | NEP-XD42502464 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。额定功率：24W | 1 | 只 | 123.25 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 安装感应夜灯（地灯） | 朗美科 | CL050 | 有人体感应功能，会自动休眠，避免直射光源、强刺激性光源，可固定、可便携，辅助老年人起夜使用。三档可调高亮，中亮，低亮 | 1 | 只 | 42.50 |
| 34 | 线路改造 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 中策 | ZC-BV | 拆除原有老旧电线，铺设新线，接入电箱及末端插座开关，布线横平竖直，穿线采用PVC套管。红色、黄色、绿色，3C认证 | 1 | 平方米 | 76.50 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 更换总开漏保、空开 | 正泰 | NXBLE系列 | 更换总开漏保、各路空开，三次短暂试推，闭合电闸。 | 1 | 套 | 110.50 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 家用开关插座面板 | 正泰 | NEW7Y | 产品包括一开五孔、单双开关、五孔插座、一开单控等；产品质感细腻，易清洁，防老化开裂，不易变黄；一体化网格底座，抗冲击力强；插套组件防锈蚀、耐插拔、防电火花，防火阻燃安全性能好。国产PC料 | 1 | 个 | 21.25 |
| 37 | 安装防撞护角/防撞条 | 防撞条 | 盾牌爸爸 | JC11 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 尺寸：3.5*1.2*200cm | 1 | 米 | 13.60 |
| 38 |  | 防撞角 | 盾牌爸爸 | JC154 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 尺寸：60*35*12mm | 1 | 个 | 6.80 |
| 39 | 一键呼叫装置（含安装、调试费） | 一键呼叫装置 | 巡鹰 | PH-NBJA-02 | 安装于卫生间或床头，通过无线网络连接家属手机，有意外情况可呼救。支持电池电量和信号值数据上传 | 1 | 个 | 119.00 |
| 40 | 人体感应 探测器（含安装、调试费） | 人体移动探测报警器 （单红外） | 巡鹰 | PH-NBHW-01 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。支持电池电量和信号值数据上传 | 1 | 个 | 238.00 |
| 41 | 门磁感应器（含安装、调试费） | 门磁报警器 | 巡鹰 | PH-NBMC-03 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。支持电池电量和信号值数据上传 | 1 | 个 | 212.50 |
| 42 | 煤气泄漏 报警器（含安装、调试费） | 燃气报警器 | 巡鹰 | JT-XYQG-03 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。无线传输方式：NB-IoT | 1 | 个 | 212.50 |
| 43 | 溢水报警器（含安装、调试费） | 水浸报警器 | 巡鹰 | PH-NBLS-03 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。支持电池电量和信号值数据上传 | 1 | 个 | 212.50 |
| 44 | 烟雾报警器（含安装、调试费） | 烟雾报警器 | 劳金诗 | S06 | 对屋内烟雾浓度进行监测，有火灾危险时进行声光报警提醒；报警声压：≥80dB(正前方3米)；声光报警；支持周期上报 | 1 | 个 | 212.50 |
| 45 | 电力脉象仪 | 电力脉象仪 | 福康通 | ZH020144 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 支持实时向平台发送监测数据，上报周期应不超过5s | 1 | 台 | 680.00 |
| 46 | 防走失胸卡 | 防走失胸卡 | 巡鹰 | PH-4GDW-02 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 电池： 1000mA 聚合物锂电池 充电时长：约 3h 待机时长：7 天 | 1 | 个 | 323.00 |
| 47 | 智能腕表 | 智能腕表 | 华芯沃 | XH006 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免 老年人走失；包含实时位置、SOS求救、历史轨迹、安全区域等功能。 双向通话:可与指定联系人通讯设备实时双向通话; 定位功能:具备GPS+北斗全球卫星+WIFI+LBS定位功能 | 1 | 块 | 221.00 |
| 48 | 手杖 | 手杖 | 广泰康 | GT932L | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，辅助老年人平稳站立和行走。上支:铝 下支:铝 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 厚度:1.2MM 底座尺寸:15*15CM 可调高度:73-91CM 承重90KG,净重1.1kg , 档位：10档调节 | 1 | 个 | 72.25 |
| 49 | 助行器 | 助行器 | 广泰康 | GT962L | 包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。人性化设计，简洁轻便；五档调节；海绵扶手；可折叠；防滑脚垫；承重≥100kg。 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 4、双把手设计，适用不同环境使用 5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 6、不用时，折叠非常方便，占地面积小。 7、橡胶脚垫 | 1 | 个 | 136.00 |
| 50 | 轮椅 | 轮椅 | 凯洋 | KY868 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅。人性化驻立手刹、收合体积小、采用透气面料、波浪扶手。 1、车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 4、采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 5、拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6、前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 | 1 | 辆 | 450.50 |
| 51 |  | 电动轮椅 | 凯洋 | KY112A | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅；载重：100KG，速度：0-6KM/H。 1.车架选用高强度特种A3钢焊接而成。 2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。3.座靠垫：采用牛津尼龙布车缝成型。内置中间夹层高达600d的帆布。另配置可拆卸加厚的海绵座背垫。 4.可折靠背和可快速拆卸脚托功能，脚踏板高度可调节。5.前轮：10英寸一体注塑成型塑料轮毂配实心轮胎，配置高强度铝合金前叉。 6.后轮：16英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质PU轮胎，不易变形。7.电机选用双电机500W高效率，6～8度；且电机带有电磁刹车装置，具有半坡驻停不溜车。 | 1 | 辆 | 2805.00 |
| 52 |  | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 达福康 | DFK-TZ-01 | 适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，即使在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。 | 1 | 套 | 153.00 |
| 53 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 防压疮床垫 | 佳禾 | JHRD-D（爱康多） | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。充气后长度≥2000mm 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。 间隔管12分钟交替充气。 | 1 | 张 | 267.75 |
| 54 |  | 防压疮靠垫 | 众康时代 | 翻身垫 | 柔软贴合舒适，根据人体设计，让护理翻身更省力。尺寸≥500*250*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 | 1 | 个 | 38.25 |
| 55 |  | 防压疮坐垫 | 佳禾 | C04 | 材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳；避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。尺寸≥420*420mm 25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气 | 1 | 个 | 29.75 |
| 56 | 坐便椅 | 坐便椅 | 福仕得 | FST7500 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕；承重≥100KG； 强度好，触感舒适，易清洁。 | 1 | 个 | 212.50 |
| 57 | 马桶增高器 | 马桶增高器 | 雅德 | YC7911 | 材质：PE；安装在坐便器上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 采用抗菌材质，更加环保安全。 | 1 | 个 | 161.50 |
| 58 | 失能老年人护理设备 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 作为 | ZWPJ003 | 速冲成型、圆润无刺、PVC材质、柔软底部、快速充气、防漏气阀、电动花洒、快速排水、折叠收纳； 可重复使用。 | 1 | 个 | 221.00 |
| 59 |  | 洗头盆 | 助邦 | 升级款 | 洗头神器、简单实用、不占空间、环保材料无味，放在床上就可以躺着洗头，适合老人、卧床洗头者 头部颈部软胶垫，枕靠舒适 | 1 | 个 | 29.75 |
| 60 |  | 体位枕 | 云强 | W型 | 多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合 ，预防褥疮 绒布外套柔软舒适，亲肤透气耐脏耐用，可拆卸 | 1 | 个 | 59.50 |
| 61 |  | 调节式靠背器 | 脉之康 | MK01016 | 辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起，预防压疮，便于长期卧床老人的体位调整；承重≥100kg，多档可调，满足不同角度需要 五档调节，折叠设计方便携带，承重136公斤 | 1 | 个 | 153.00 |
| 62 |  | 卧床饮水杯 | 达福康 | HLB-01 | 防呛防撒，一杯三用，吸管接头可饮水，更换吸嘴可以引用流食，更换普通杯盖可作为日常杯使用 材质食品级PP 内胆304不锈钢 | 1 | 个 | 34.00 |
| 63 |  | 便盆 | 霞光 | 常规款 | PP材质，斜坡式设计，前高后低，能让使用者的舒适度增高 环保安全，卫生抑菌； 便盆光滑，触感好，便于清洗。 | 1 | 个 | 17.00 |
| 64 |  | 接尿器 | 喜尚 | NS-1000ml VS-1000ml | 医用乳胶材质，柔软舒适更耐用； 防回流软边设计，防漏效果更好。 卧床防漏集尿器，可拆卸清洗 | 1 | 个 | 17.00 |
| 65 |  | 移位机 | 雅德 | YC7905 | 车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好；可根据高度自由调节，轻松移位。解决轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的挪位困难问题，方便出行、如厕、洗澡、治疗等护理工作。 1．⑴总长：85cm；⑵总宽：54cm；⑶总高：95-115cm；（4）座位宽度：45cm；(5）座位深度：39cm；（6）座位离地面高度：48-68cm；（7）前轮直径：3英寸；（8）后轮直径：3英寸，（9）最大载荷：100kg；（10）净重量：31kg； 2．移位机结构特点如下： 2．1）车架：由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，管直径大小和壁厚详见附图标示，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板； 2．2）前轮： PUR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 2．3）后轮：PUR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； 2．4）刹车：轮子自带脚踩刹车； 2．5）坐板靠背：采用软质皮革坐垫靠背，柔软舒适。坐垫底下由钢板支撑，配备安全带；坐架采用25.4*2..0钢管和钢板组成。 2．6）扶手：采用皮革固定扶手； 2．7）液压泵：缸体为铸铁， ABS电镀外壳，支撑柱为优质碳钢材质，上下升降行程200mm； 2．8）圆形便盆：由工程材料一次注塑成型。 2．9）握把：PVC材质蜂窝握把。 2.10）餐板：标配ABS可拆式餐板 | 1 | 台 | 2142.00 |
| 66 | 助听器 | 助听器 | 新声 | VIVOpro203 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。失真率≤10%； 大功率驱动听觉系统。 | 1 | 个 | 425.00 |
| 67 | 助视器 | 手持式LED放大镜 | 致旗 | ZQ-133 | 镜片倍率：3-5倍；运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 镜片材质:光学镜片 镜身材质︰ABS手柄 电池规格:2颗7号电池 光源信息∶3颗LED白光灯 | 1 | 个 | 42.50 |
| 68 |  | 放大镜指甲钳 | 仕浩 | 211SF | 帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷。 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全. 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况 | 1 | 个 | 12.75 |
| 69 | 适老家具配置 | 换鞋凳 | 福康通 | FKT-HXD-01 | 实木材质，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；方便老人坐下换鞋，呵护老人安全。油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1 | 张 | 187.00 |
| 70 |  | 适老方桌 | 福康通 | FKT-SLZ-01 | 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。台面：采用优质E1级实木多层板贴实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 | 1 | 张 | 544.00 |
| 71 |  | 适老椅 | 福康通 | FKT-SLY-05 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 | 1 | 把 | 187.00 |
| 72 | 多功能护理床 | 手摇护理床 | 福康通 | FKT-HLC-05 | 便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护，松调节升降板角，折叠护栏，两侧适老化扶手，帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。尺寸：≧1980*960mm；五档不锈钢立柱木纹护栏； | 1 | 张 | 1020.00 |
| 73 |  | 电动护理床 | 福康通 | FKT-HLC-01 | 电动护理床给卧床老人打造居家护理环境，可实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起背无压力，床板透气，舒适不闷热。尺寸：≧1980*900mm；材质：床面选用 C型钢板，喷涂制作而成。 C型钢板具有可整体除锈、喷涂、防腐蚀、易清洁和延长产品寿命等优点。 | 1 | 张 | 3230.00 |

三档产品清单

| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑处理 | 防滑地垫 | 兴泰 | XT38 | 防滑耐磨耐高温，环保材料；表面气泡凸起设计，脚感舒适；底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 PVC材质，正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。 | 1 | 块 | 38.25 |
| 2 |  | 瓷砖防滑剂 | 英仕盾 | 增强型 | 针对瓷砖地面，使用瓷砖防滑剂进行防滑处理。成本低、施工方便。地面瓷砖清理、涂刷瓷砖防滑剂进行防滑处理 | 1 | 平方米 | 114.75 |
| 3 |  | PV防滑 地板胶 | 鹰牌 | 300*300 | 在卫生间铺设 PVC 等材质的防滑地砖（地板、地胶），避免滑倒并有一定的防潮作用。基层处理，找平，瓷砖铺贴 | 1 | 平方米 | 114.75 |
| 4 | 地面高差处理 | 橡胶坡道 | 路达曼 | RTR-90 | 采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高；宽度15cm-20cm 尺寸：90*20*4cm | 1 | 米 | 229.50 |
| 5 |  | 坡道改造 | 海螺 | PO32.5 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道并做防滑处理，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。拆除台阶，按坡比铺设坡道，压防滑纹 地面清理，碎石压实，按坡比（1：8/1：12）标准铺设 | 1 | 平方米 | 221.00 |
| 6 | 门槛移除 | 门槛移除 | 福康通 | FKT-MKYC-003 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出，清理地面，水泥砂浆找平、新做门槛石 | 1 | 项 | 195.50 |
| 7 | 平整硬化 | 地面硬化 | 海螺 | PO32.5 | 地面增硬耐磨，防尘固沙；地面清理，局部凿除，砼找平，收光；厚度不少于8cm。碎石压实，铺设C25强度等级的混凝土，抹面亚光，硬化厚度不低于8cm | 1 | 平方米 | 161.50 |
| 8 | 蹲坑加装坐便器 | 蹲便器改坐便器 | 恒洁 | HC0171PT | 坑距：300/400MM；原坐便器拆除，安装新坐便器，减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。（含马桶，使用清单内提供的产品)； 冲水量：3.5L/5L。 | 1 | 个 | 1487.50 |
| 9 |  | 马桶 | 恒洁 | HC0171PT | 坑距：300/400MM；瓷体采用高压注浆工艺成型瓷体密度非常大，超低吸水率；抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞。 冲水量：3.5L/5L。 | 1 | 个 | 935.00 |
| 10 | 适老智能 坐便器 | 适老智能 坐便器 | 怡和 | YXS3-50-M/L | 坑距：300/400MM 额定电压：AC220V50Hz 材质：优质陶瓷；符合适老高度，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 水压要求：0.14MPa(动态)~0.75MPa(静态)。 | 1 | 个 | 2805.00 |
| 11 | 适老智能 马桶盖 | 适老智能 马桶盖 | 箭牌 | AG852 | 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板；可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 颜色：洁白 | 1 | 个 | 1020.00 |
| 12 | 浴缸/淋浴房改造 | 浴缸拆除 | 福康通 | FKT-YGL-003 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），换浴帘、浴杆（最低要求加厚涤纶布，金属挂钩），增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。原浴缸拆除，基层处理，地砖和墙砖修补，水路改造，方形不锈钢地漏安装、原浴缸拆除，基层处理，地砖和墙砖修补，水路改造，不锈钢地漏安装，花洒安装调试 | 1 | 套 | 2618.00 |
| 13 |  | 坐式沐浴器 | 福康通 | FKT-ZSMY-04 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人洗浴。 带顶喷，实现多种不同的洗浴体验。 | 1 | 个 | 4420.00 |
| 14 |  | 助浴椅 | 福仕得 | FST5208 | 承重≥100kg；主架由高强度铝合金管材组成，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，扶手可拆装，防滑耐用，高度可调节。 扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 | 1 | 个 | 170.00 |
| 15 |  | 普通花洒 | 恒洁 | HMF152-21 | 花洒软管≥1米；冷热调节，龙头：金属加厚；易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择。 精密镀层技术。 | 1 | 套 | 467.50 |
| 16 |  | 水路改造 | 伟星 | DN20 | PPR管，室内水路布明管，包含弯头、直接、固定卡件等材料配件。不包含三角阀 | 1 | 米 | 68.00 |
| 17 |  | 电热水器 | 康佳 | DSZF-KE05-60 | 安全防漏电、循环加热、低位注水高位加热；≥40L、能效二级、 温度可调节； 最高温度：75℃。 | 1 | 台 | 1530.00 |
| 18 |  | 浴霸 | 欧普 | F1207-S-BP | 风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM 集成吊顶30*60厘米 | 1 | 台 | 629.00 |
| 19 | 如厕扶手 | 防滑一字型扶手 | 福康通 | FKT-FHFS-01 | 外径≥35MM；辅助老人起身、支撑；表面抗菌材质，安全防滑；可灵活运用在多个空间位置。 颜色：蓝白色。 | 1 | 个 | 76.50 |
| 20 |  | U型上翻马桶扶手 | 福康通 | FKT-FHFS-04 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身：外径≥35MM；采用亮色设计，方便老人准确抓扶；不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 颜色：蓝白色。 | 1 | 个 | 178.50 |
| 21 |  | 坐便器助力扶手 | 福康通 | FKT-FSJ-02A | 定于座便器颈，脱卸方便； 不占空间，与座椅、助力推车对接更加便捷； 高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求。 扶手盖为pp材质，表面防滑纹路。 | 1 | 个 | 403.75 |
| 22 | 床边扶手 | 可旋转床边扶手 | 伟誉 | WY-A040 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 扶手设计。 | 1 | 个 | 246.50 |
| 23 | 淋浴区扶手 | L型扶手 | 福康通 | FKT-FHFS-02 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、135°扶手、T 形扶手、台盆扶手等，外径≥35MM，辅助老年人站立支撑。 颜色：蓝白色。 | 1 | 个 | 212.50 |
| 24 | 高差处和过道扶手 | 扶手定制 | 福康通 | FKT-FS-03-1 | 根据老人的需求定制墙面扶手、楼梯扶手等，安装在走廊通道处，外径≥35MM，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患； 加固支架。 | 1 | 米 | 72.25 |
| 25 | 下压式门把手改造 | 下压式门把手改造 | 坚朗 | W6001 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。室内房门静音锁；适合门厚：35-48mm；门锁尺寸：1400*53mm；把手长度：1400mm；中心距离58mm；锁舌材质：不锈钢；锁体边距：50mm；锁芯材质：锌包铜；表面材质：拉丝不锈钢 | 1 | 套 | 144.50 |
| 26 |  | 智能门锁 | 公牛 | Z32 | 支持人脸或指纹或密码或钥匙或感应卡等智能开锁模式，便于老人使用，外壳材质：铝合金 | 1 | 套 | 1700.00 |
| 27 | 台面高度改造 | 台面高度改造 | 福康通 | 定制 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。宽度：600mm；材质：不锈钢或石英石，拆除原橱柜，按照要求及现场情况定制木质橱柜，人造石台面 | 1 | 平方米 | 1559.75 |
| 28 | 适老可升降 灶台 | 升降式操作台 | 福康通 | FKT-SJG-002 | 柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。宽度600mm；材质：不锈钢或石英石，整体采用优质E0级实木多层板制作，厚度18mm | 1 | 平方米 | 2571.25 |
| 29 | 厨房适老升降吊柜 | 厨房适老升降吊柜（含电动升降拉篮） | 福康通 | FKT-SJDG-003 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。整体采用优质E0级实木多层板制作，厚度18mm | 1 | 米 | 2112.25 |
| 30 | 适老台盆和镜柜 | 适老台盆和镜柜 | 福康通 | FKT-TPZH-02 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。仿木纹色三聚氰胺贴纸，环保美观 | 1 | 平方米 | 2125.00 |
| 31 | 水龙头改造 | 水龙头改造 | 辉煌 | HH-121163 | 改装拔杆式或感应水龙头，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头材质方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀； 优质阀芯。 | 1 | 套 | 323.00 |
| 32 | 更换或新增 灯具 | 吸顶灯 | 公牛 | MX-B024A-AS | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。外径：330mm | 1 | 只 | 144.50 |
| 33 | 安装感应夜灯（地灯） | 安装感应夜灯（地灯） | 朗美科 | CL060 | 有人体感应功能，会自动休眠，避免直射光源、强刺激性光源，可固定、可便携，辅助老年人起夜使用。照射角度可选，发光灯体可270度旋转 | 1 | 只 | 51.00 |
| 34 | 线路改造 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 公牛 | BV硬线 | 拆除原有老旧电线，铺设新线，接入电箱及末端插座开关，布线横平竖直，穿线采用PV3C认证，BV硬线C套管。 | 1 | 平方米 | 76.50 |
| 35 | 更换总开漏保、空开 | 更换总开漏保、空开 | 公牛 | LBE12系列 | 更换总开漏保、各路空开，三次短暂试推，闭合电闸。 | 1 | 套 | 127.50 |
| 36 | 家用开关插座面板 | 家用开关插座面板 | 正泰 | NEW2 | 产品包括一开五孔、单双开关、五孔插座、一开单控等；产品质感细腻，易清洁，防老化开裂，不易变黄；一体化网格底座，抗冲击力强；插套组件防锈蚀、耐插拔、防电火花，防火阻燃安全性能好。额定电流：10A 额定电压：250V | 1 | 个 | 34.00 |
| 37 | 安装防撞护角/防撞条 | 防撞条 | 浩康达 | 35多孔 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 尺寸：35*35*7mm | 1 | 米 | 18.70 |
| 38 |  | 防撞角 | 贝得力 | L型 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 加厚，无残留，不伤家具 | 1 | 个 | 10.20 |
| 39 | 一键呼叫装置（含安装、调试费） | 一键呼叫装置 | 智爱孝 | ZA-A-E02 | 安装于卫生间或床头，通过无线网络连接家属手机，有意外情况可呼救。具有一键报警、拉绳报警、防拆报警、低电量检测、信号强度检测等功能 | 1 | 个 | 153.00 |
| 40 | 人体感应 探测器（含安装、调试费） | 人体移动探测报警器 （单红外） | 智爱孝 | RT-P22-N | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。使用场合：实用防盗报警，老人看护，能源管理三大场合 | 1 | 个 | 297.50 |
| 41 | 门磁感应器（含安装、调试费） | 门磁报警器 | 智爱孝 | ZA-A-HNM01 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。低电压提醒：支持 | 1 | 个 | 255.00 |
| 42 | 煤气泄漏 报警器（含安装、调试费） | 燃气报警器 | 赛福力 | JT-SFL-821NB | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。报警方式:声光报警 | 1 | 个 | 255.00 |
| 43 | 溢水报警器（含安装、调试费） | 水浸报警器 | 智爱孝 | ZA-A-W11 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。探头：金属探针 | 1 | 个 | 255.00 |
| 44 | 烟雾报警器（含安装、调试费） | 烟雾报警器 | 赋励 | JTY-GM-FL253 | 对屋内烟雾浓度进行监测，有火灾危险时进行声光报警提醒；报警声压：≥80dB(正前方3米)；声光报警；远程消音功能，可上报室内温度 | 1 | 个 | 255.00 |
| 45 | 电力脉象仪 | 电力脉象仪 | 千居智 | ANZ-1P-R-01 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。低电量报警：支持 工作环境:温度 0~70(℃)，湿度 0~-95% RH 无凝结 | 1 | 台 | 850.00 |
| 46 | 防走失胸卡 | 防走失胸卡 | 智爱孝 | T808 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 电池 1000mA聚合物锂电池 充电时长 约3h 待机时长 5天 | 1 | 个 | 382.50 |
| 47 | 智能腕表 | 智能腕表 | 孝心环 | H006 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免 老年人走失；包含实时位置、SOS求救、历史轨迹、安全区域等功能。支持心率监测；血压监测 | 1 | 块 | 255.00 |
| 48 | 手杖 | 手杖 | 广泰康 | GT911L-B | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强，辅助老年人平稳站立和行走。1.坐板开合顺滑 2.螺丝处增加保护套堵头 3.5档调节 4.雾银色铝合金耐看耐用 座板尺寸24.5*21.5CM 折叠后尺寸：宽32cm，厚4cm，高度：78-88cm | 1 | 个 | 85.00 |
| 49 | 助行器 | 助行器 | 凯洋 | KY9144L | 包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。人性化设计，简洁轻便；五档调节；海绵扶手；可折叠；防滑脚垫；承重≥100kg。 1.车架选用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2.配大容量菜篮,特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。3.推把手冲孔，可调高低，方便用户所需不同高度的需求； 4.后把手带有三档定位连刹车功能,能更好的让用户随意刹车或推动轮椅即安全又便捷。 5.可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置 6.座垫采用加厚海绵人造皮革耐用、防水。 7.车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能的驻停装置，使用者能够放心的轻松安全方便前行； | 1 | 个 | 170.00 |
| 50 | 轮椅 | 轮椅 | 凯洋 | KY868-J | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅。人性化驻立手刹、收合体积小、采用透气面料、波浪扶手。 1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高，坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 4、采用固定扶手架，坚固耐用。 5、拆脚：固定拆脚，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6、前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。 7、后轮：24英寸（60cm）优质PU后轮，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 8、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全 ；后把 手带有连刹车功能能更好的让用户和看护者随意刹车或推动轮椅既安全又便捷。 9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 1 | 辆 | 569.50 |
| 51 |  | 电动轮椅 | 斯维驰 | 208 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅；载重：100KG，速度：0-6KM/H。表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃 减震：6避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。前轮：7寸PU胎+镁合金轮毂后轮：11寸pu轮胎+镁合金轮毂座宽 | 1 | 辆 | 3315.00 |
| 52 |  | 生活自助餐具防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 易适辅具 | C-101Q | 适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 辅助手部活动不便的老人自主进食 | 1 | 套 | 195.50 |
| 53 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 防压疮床垫 | 粤华 | QDC-300B | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。充气后长度≥2000mm 优质尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适 | 1 | 张 | 323.00 |
| 54 |  | 防压疮靠垫 | 汇邦 | HB-6879 | 柔软贴合舒适，根据人体设计，让护理翻身更省力。尺寸≥500*250*150mm 内部材质：高回弹海绵； 外形，透气面料，拉链设计，无异味；成三角形。 | 1 | 个 | 46.75 |
| 55 |  | 防压疮坐垫 | 粤华 | CU-05 | 材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳；避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。尺寸≥420*420mm 防褥疮坐垫，一垫多用，方便携带 | 1 | 个 | 38.25 |
| 56 | 坐便椅 | 坐便椅 | 雅德 | YC310AJ | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕；承重≥100KG； 由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好。 | 1 | 个 | 382.50 |
| 57 | 马桶增高器 | 马桶增高器 | 雅德 | YC7918 | 材质：PE；安装在坐便器上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 安全承重≥100KG。 | 1 | 个 | 255.00 |
| 58 | 失能老年人护理设备 | 失能老年人护理设备（浴槽） | 作为 | ZWPJ005 | 速冲成型、圆润无刺、PVC材质、柔软底部、快速充气、防漏气阀、电动花洒、快速排水、折叠收纳； 方便卧床老人洗澡。 | 1 | 个 | 255.00 |
| 59 |  | 洗头盆 | 盛世龙源 | SS-XT-002 | 洗头神器、简单实用、不占空间、环保材料无味，放在床上就可以躺着洗头，适合老人、卧床洗头者 侧面直管排水或外接软管排水 | 1 | 个 | 42.50 |
| 60 |  | 体位枕 | 佳禾 | 翻身护理垫 | 多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合 ，预防褥疮 尺寸：42*13*40cm 适用范围：用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑 | 1 | 个 | 76.50 |
| 61 |  | 调节式靠背器 | 福仕得 | YC1213 | 辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起，预防压疮，便于长期卧床老人的体位调整；承重≥100kg，多档可调，满足不同角度需要 档位调节：5挡可调。扶手材质：PU海绵。承重200公斤以上。 | 1 | 个 | 182.75 |
| 62 |  | 卧床饮水杯 | 念博 | H01 | 防呛防撒，一杯三用，吸管接头可饮水，更换吸嘴可以引用流食，更换普通杯盖可作为日常杯使用 杯口广口设计，方便使用，容量350ml | 1 | 个 | 51.00 |
| 63 |  | 便盆 | 富士康 | FZK-661B | PP材质，斜坡式设计，前高后低，能让使用者的舒适度增高 辅助老年人如厕 | 1 | 个 | 25.50 |
| 64 |  | 接尿器 | 汇邦 | HB-015 | 医用乳胶材质，柔软舒适更耐用； 防回流软边设计，防漏效果更好。 接尿器由接尿囊，导尿管，尿袋及布袋组成 | 1 | 个 | 25.50 |
| 65 |  | 移位机 | 迈康信 | MKX- YWJ -02B | 车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好；可根据高度自由调节，轻松移位。解决轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的挪位困难问题，方便出行、如厕、洗澡、治疗等护理工作。 主轴:30镀铬钢柱滑轮:医用静音滑轮握手:环保橡胶支架:2.0电泳钢管靠背:PU/发泡成型 坐板:面部ABS/底部2.0电泳钢板 产品尺寸长:758mm*宽:531mm*高:902mm 刹车:脚动刹车 升降高度:<18cm 通行宽度:>60cm 承重:<140kg | 1 | 台 | 2571.25 |
| 66 | 助听器 | 助听器 | 新声 | Angel2MCIC | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。失真率≤10%； 最大输出OSPL90：114dB。 | 1 | 个 | 510.00 |
| 67 | 助视器 | 手持式LED放大镜 | 斯魔力雅 | 3R-SMOLIA XC-L | 镜片倍率：3-5倍；运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 镜片直径：约72mm 材质：镜片:K9玻璃 光源：白色LED灯x3 可充电，触控调光，LED照明 | 1 | 个 | 55.25 |
| 68 |  | 放大镜指甲钳 | 仕浩 | 211SF-B | 帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷。 安全防溅盒、2倍放大镜带固定卡位 材质：碳钢+ABS | 1 | 个 | 15.30 |
| 69 | 适老家具配置 | 换鞋凳 | 福康通 | FKT-HXD-04 | 实木材质，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；方便老人坐下换鞋，呵护老人安全。软包：优质科技布 | 1 | 张 | 221.00 |
| 70 |  | 适老方桌 | 福康通 | FKT-SLZ10 | 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象 | 1 | 张 | 637.50 |
| 71 |  | 适老椅 | 福康通 | FKT-SLY-07 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。海绵：采用高弹海绵 面料：采用优质科技布 | 1 | 把 | 221.00 |
| 72 | 多功能护理床 | 手摇护理床 | 福康通 | FKT-HLC-03 | 便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护，松调节升降板角，折叠护栏，两侧适老化扶手，帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。尺寸：≧1980*960mm；整床承重240kg | 1 | 张 | 1224.00 |
| 73 |  | 电动护理床 | 福康通 | FKT-HLC-07 | 电动护理床给卧床老人打造居家护理环境，可实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起背无压力，床板透气，舒适不闷热。尺寸：≧1980*900mm；整体成型冲压床面，板厚1.0mm | 1 | 张 | 3825.00 |