## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品品牌 | 产品单价 | 产品单位 | 产品简介 | 产品图片 | 所属辅具类别 | 数量
1 | 防滑地胶 | 6978450990933 | 知年 | 28 | 平方 | 行业标准：SN/T 4132-2015《塑料浴室垫防滑性能试验方法 倾斜平台法》 1、产品尺寸2m*20m，产品厚度1.6mm；PVC工程革 2、颜色：大理石、木纹、纯色可选 3、产品材质PVC+透明抗压UV层，5层冲压技术，底层固定层，确保与基础地面的接触黏合，二层玻璃纤维层，解决因地面不平造成的散热不均匀问题，三层印花层，宛若真实地板，颜色可选，四层耐摩擦，细磨砂处理，有效增大摩擦力，五层UV防水抗压层，做到0气孔防水，确保PV不变形； 4、防滑防污耐磨，阻燃防火等级B1级，双面防水，不含甲醛。 |  | 地面防滑产品 | 2000
2 | 防滑地垫 | 6978450990896 | 知年 | 36 | 个 | 行业标准：SN/T 4132-2015《塑料浴室垫防滑性能试验方法 倾斜平台法》 1、产品尺寸：570*900mm；材质：PVC 2、产品颜色：（白/灰/粉/蓝/绿/黄） |  | 地面防滑产品 | 200
3 | 铝合金轮椅坡道 | 6978450990070 | 知年 | 520 | 块 | 行业标准：MZ/T 155—2020《轮椅车用便携式坡道》 1、尺寸：60cm，宽度:76cm 2、承重：300kg 3、传统的轻便便携型坡道,快速部署无障碍改造; 4、金刚砂防滑表面处理,防滑性能更强； 5、加宽(76cm),适应更多宽型轮椅； 6、超轻便设计,折叠、使用便捷； 7、产品表面平整,用户体验感更好: 8、坚固的尼龙提手设计于背面,使用体验更棒 |  | 地面改造 | 200
4 | 橡胶坡道 | 6978450990063 | 知年 | 32 | 块 | 执行标准： GB 50763-2012《无障碍设计规范》、GB50352-2019 《民用建筑设计统一标准》 1、天然橡胶材质，尺寸1000*150mm，高度30-50mm， 2、箱规4个/件，配件：4个； 3、重量2.25-4.25kg，高压成型，可根据实际应用尺寸裁切； 4、表面防滑纹络设计，预留打孔固定位置，可根据使用情况固定、移动； 5、底部蜂窝结构设计，高韧性，缓解冲撞。 |  | 地面改造 | 200
5 | 可折叠马桶架 | 6978450991015 | 知年 | 185 | 个 | 1、材质要求高强度铝合金材质，厚度≥1.2mm，表面氧化处理； 2、产品高度可调节，档位要求≥5档，调节范围为570-685mm，宽度可调节，档位要求≥2档，范围50mm； 3、产品可折叠，扶手表面须具备抗菌材质，可上翻注 |  | 如厕洗浴设备 | 200
6 | 折叠式洗澡坐便两用椅 | 6978450991596 | 知年 | 268 | 个 | 1、产品高度≥634mm，高度可调节，档位≥5档，调节范围≥100mm，座宽≥529mm； 2、材质为高强度铝合金材质，厚度≥1.2mm，表面氧化处理； 3、扶手具备抗菌功能，座板厚度≥2mm 4、座板为子母件设计，座板下方设可抽拉式的便桶，可洗浴坐便两用。 |  | 如厕洗浴设备 | 200
7 | 可折叠坐便椅 | 6978450992234 | 知年 | 195 | 个 | 1、产品材质：骨架碳钢喷塑，管壁厚度1.0mm； 2、产品尺寸：靠背高72-82CM，两扶手间宽56cm，坐高44-54cm五档可调节，椅子侧宽45cm，椅子正宽52CM； 3、可折叠，收纳方便省空间，扶手ABS尼龙材质，坐便桶PP材质，环保无甲醛，双重盖板设计，无异味扩散，隔臭防臭防溅水； 4、纳米橡胶防滑脚垫设计，脚垫内衬钢片，防穿透。 |  | 如厕洗浴设备 | 200
8 | 折叠式洗澡椅 | 6978450990421 | 知年 | 226 | 个 | 1、产品高度≥570mm，高度可调节，档位≥5档，调节范围≥100mm，座宽≥529mm； 2、材质为高强度铝合金材质，厚度≥1.2mm，表面氧化处理； 3、扶手具备抗菌功能，座板厚度≥2mm |  | 如厕洗浴设备 | 200
9 | 洗澡椅 | 6978450990445 | 知年 | 139 | 把 | 骨架：铝合金；座板：PE；脚垫：防滑橡胶；把手套管：NBR 主框架工艺：折弯、冲孔；座板工艺：吹塑；高度调节：5档； 安装方式：骨架插接式、用螺丝固定座板； 尺寸：总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm 颜色：铝合金骨架氧化亮银+白色座板 箱规：620*125*430mm （单只装）/650*600*400mm 6支装 |  | 如厕洗浴设备 | 200
10 | 适老床头柜 | 6978450991152 | 知年 | 225 | 个 | 1、基材:面板厚度16mm。采用颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。2、封边条:全部采用 2里近色PVC封边条。3、国产优质品牌五金。规格:430*400*600mm。 |  | 卧室改造 | 200
11 | 电动起背器 | 6978450991176 | 励康 | 1150 | 个 | 起背功能+抬腿功能 配置：6cm优等级海绵床垫1张、钢管折弯护栏1对、架子1个、控制操作系统一套（带有控制器）。 起背抬腿辅助器参数 1、规格外径：约1900*910*13mm 2、架子：采用25方管折弯焊接，床面采用交叉式丝网设计，床面具有透气和方孔，整床承载≥200KG。 3、起背功能，缓解背部压力，为患者提供舒适坐姿，0~80度自由调节。抬腿功能：0-40度左右自由调节，可以进行腿部肌肉锻炼，促进血液循环。 4、遥控操作，让护理者在护理时 更加方便自如、也使病人的日常生活变得更加舒适。 5、钢管折弯护栏，底座采用螺丝孔用螺丝与床架固定，方便使用者翻身的时候抓力，防止卧床者掉下床。 6、床体采用电泳+粉末复式喷涂的工艺，病床整体经双重抗锈表面处理，并增加磷化处理，防锈效果是普通工艺的2倍，表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂，涂料有抗菌作用，成品色纯泽亮，喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落. 7、床垫优等级海绵床垫，6厘米厚，规格与产品配套，具有防滑功能床垫带有固定绑带。 8、遥控器，不用的时候可以挂在扶手上。 9、背板和腿板采用双臂支撑活动转臂滑轮升降、滑轮支撑在背板下面管壁上，升级平稳。 |  | 卧室改造 | 200
12 | 助起床垫 | 6978450990674 | 励康 | 580 | 个 | 功能：起背功能 配置：6cm优等级硬质棉床垫1张、钢管折弯护栏1对、架子1个、控制操作系统一套。 起背辅助器参数 1、规格外径：约1900*700*80mm 架子尺寸710*850mm 2、架子：采用25方管折弯焊接，床面采用交叉式丝网设计，床面具有透气和方孔，整床承载≥200KG。 3、起背功能，缓解背部压力，为患者提供舒适坐姿，0~80度自由调节。 4、遥控操作，让护理者在护理时 更加方便自如、也使病人的日常生活变得更加舒适。 5、钢管折弯护栏，方便卧床者掉下床，让护理人员护理时更方便。 6、床体采用电泳+粉末复式喷涂的工艺，病床整体经双重抗锈表面处理，并增加磷化处理，防锈效果是普通工艺的2倍，表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂，涂料有抗菌作用，成品色纯泽亮，喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落. 7、床垫优等级硬质棉床垫，起背3厘米，下半身6-7厘米厚，规格与产品配套，具有防滑功能。 8、遥控器，不用的时候可以挂在扶手上。 9、背板采用双臂支撑活动转臂滑轮升降、滑轮支撑在背板下面管壁上，升级平稳。 |  | 卧室改造 | 100
13 | 适老椅 | 6978450991206 | 知年 | 230 | 根 | 1：尺寸：55cm*52cm*87cm 2：材质：框架:橡胶木 3：扶手：圆角木条 坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包 采用优质软包PU 4：功能：框架频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理 具有较良好的强度性能，良好的抗震力 扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺 坐垫、靠背高密度海绵，防止褥疮 具有耐磨防水、抗 菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性 采用国内一线品牌油漆 |  | 厨房设备 | 200
14 | 换鞋凳 | 6978450991190 | 知年 | 230 | 把 | 1.尺寸：约600*400*600mm 2.材质：优质橡胶木，木质细腻.具有较好的总体强度性能，良好的抗震力 3.坐面布艺软包，防水.防褥疮.不易变形，内部优质海绵结构 4.座面两侧设有抓手及拐杖凹槽 |  | 物理环境改造 | 200
15 | 适老桌 | 6978450991220 | 知年 | 400 | 张 | 1：尺寸：80*80*75cm 2：材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3：功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺 |  | 厨房设备 | 200
16 | 适老桌 | 6978450991060 | 知年 | 420 | 张 | 1：尺寸：1200*800*750mm 2：材质：实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 3：功能：实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，油漆采用国内一线品牌油漆 |  | 厨房设备 | 200
17 | 耳背式助听器 | 6978450991305 | 冠好 | 180 | 个 | 净重：6g 尺寸：3.5* 4*0.9 规格：单耳（左右耳均可配戴） 颜色：米肤色、蓝色 一、最大饱和声压级：≤125dB±3dB; 二、高频平均值OSPL90：120dB ±4dB 三、满档声增益：40+5dB； 四、等效输入噪音：≤29dB ±3dB ；谐波失真：≤10% ； 五、频响范围：F1≤300Hz，F2≥3500Hz 六、内置锂电池，Type-C充电口；循环充电、额定工作时间30H； 七、 专为老人设置操作简单； 八、最大输出声控；音量±调节功能；程序提示音低电压提示； 九、配件：耳塞（大、中、小）1套、充电收纳盒1个、USB充电线0.5米、清洁棒1条、说明书； |  | 适老辅具适配 | 200
18 | 耳内式助听器 | 6978450991312 | 冠好 | 415 | 对 | 净重：5g/台 尺寸：2.2* 2.2*0.8 规格：双耳 16通道 颜色：黑色 一、最大饱和声压级：≤115dB±3dB; 二、高频平均值OSPL90：105dB ±4dB 三、满档声增益：30+5dB； 四、等效输入噪音：≤25dB ±3dB ；总谐波失真：≤8% ； 五、频响范围：F1≤300Hz，F2≥4500Hz 六、内置锂电池，配备充电仓，循环充电、额定工作时间16H； 七、 DSP数字信号处理技术：16通道；智能降噪处理；操作语音提示 ； 八、最大输出声控；按键调节功能；程序提示音低电压提示； 九、配件：耳塞（大、中、小）1套、充电收纳盒1个、USB充电线0.5米、清洁棒1条、说明书； |  | 适老辅具适配 | 50
19 | 普通轮椅 | 6978450990681 | 奥洋 | 290 | 辆 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：由Ф22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 3.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 4.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 6.座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质abs扶手垫。 7.护板：选用PP塑料护板。 8.脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。 9.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 10.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 11.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*88。 12.承重：100KG。 |  | 适老辅具适配 | 200
20 | 手动轮椅高靠背全躺（钢制） | 6978450990698 | 奥洋 | 420 | 辆 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：由Ф22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，可调节式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 3.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 4.后轮：24寸实心胎，轮廓配置36根辐条，采用#13号辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 6.座靠垫：可拆高靠背，可半躺，三档位调节靠背角度；采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型坐便孔，带有便盆。扶手：采用桌式扶手配优质皮革内嵌高回弹海绵手垫。 7.护板：选用PP塑料护板。 8.腿托：脚踏支架角度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿托为软质材料；配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。 9.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 10.规格：坐宽46cm，坐垫高50cm，坐深42cm，扶手到坐垫高20cm，轮椅总宽68cm，轮椅总高125cm，折叠后宽度39cm。 11.承重：100KG.净重：22KG。 |  | 适老辅具适配 | 200
21 | 电动轮椅车 | 6978450991411 | 金匠 | 1950 | 辆 | 产品类目:经济款电动轮椅车 品牌/型号:XSW003-D 配置（铁车架）车架颜色：亮黑色: 标配电池:12AH铅酸 控制器:国产有刷 电机:250W有刷 产品尺寸（长宽高）:100*58*88 包装尺寸（长宽高）:74*28*72 折叠尺寸（长宽高）: 时速:6km/h 续航:10-15cm 最大承重:100kg 重量:20+9kg 刹车:电子刹车 车轮规格:前7寸实心后11寸 |  | 适老辅具适配 | 200
22 | 适老实木床 | 6978450992449 | 知年 | 1550 | 张 | 1、整床尺寸： 2020*1220*1120± 30mm。 采用橡胶实木框架自理床 床边采用26mm ±3mm橡胶实木，床头边框4cm*5cm进口橡胶木，中间实木颗粒，床面采用18mm云杉实木±2mm 配备60mm床垫±1mm |  | 卧室改造 | 200
23 | 防走失手环 | 6978450991886 | 博实结 | 235 | 个 | 1.4G 全网通 2.电池容量：800mAh 高容高压 3.定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS(轨迹回放，围栏提醒、危险水域) 4.计步算法：支持 5.颜色：黑色/蓝色/粉色 6.喇叭：二合一复合膜喇叭 外放>80Bd 7.麦克风：全指向麦克风 8.充电方式：磁吸充电 9.SIM卡座\种类：卡托式 10.防水等级：IP66 11.充电时间：2H 12.充电电流：5V/1A 13.待机时间：15-18天 14.按键：5个机械按键（3 个亲情号，1 个 SOS，1 个开关机） 15.外观尺寸 48.5*37.5*15.6MM 16.马达：支持震动提醒 17.重量：52g |  | 适老辅具适配 | 200
24 | 移位机 | 6978450991442 | 福仕德 | 1680 | 个 | 液压移位机，只需轻轻用脚踩式，根据高度自由调节轻松移位，配带餐桌。以 GB/T20404-2014功能障碍者移位机要求和实验方法，其结构如下： 材质：304不锈钢 前轮：3寸万向带刹静音轮 扶手、靠背、座板材质：PU+海绵 长*宽*高：85*54*（92-112）cm 座宽：47cm 离地高度：45-65cm,高度调节：20cm 净重：29kg，毛重：32kg,承重：100kg |  | 适老辅具适配 | 200
25 | 四轮助行轮椅三功能购物车 | 6978450991961 | 奥洋 | 480 | 辆 | 1.长75CM，宽66CM，扶手高度：80-921cm，折叠后尺寸：75*24*40cm，承重：100KG，净重：6.5KG 2.以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行器》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2．1）主架：高强度加粗铝合金材质，厚度为1.2MM，握把6档可调节；适合不同身高人士。加粗交叉杆支架，稳固结实。 2．2）握把：采用蝶形握把，缓解手部压力久而不累。握把下拉可驻车锁住，保持休息时车子的稳固性 2．3）轮子：8寸加厚PU小轮，耐磨防震。带助越沟坎脚踏器，帮组过障碍。 2．4）坐垫，采用牛津布材质，透气耐用，高承重易清洗。轻松折叠，向上一拉坐垫即可折叠。 |  | 适老辅具适配 | 200
26 | 闪光震动门铃 | 6978450990049 | 博颖 | ¥65 | 个 | 1. 供电电源： 接收：充电锂电池或DC 5V 发射：CR2032电池 |  | 智能监测跟进 | 100
27 | 一字型扶手 | 6978450990179 | 知年 | ¥35 | 个 | 1、50cm内管201不锈钢钢管，φ25mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 3、支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 4、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 5、配备夜光垫圈，夜晚可视，帮助老年人快速定位扶手位置，垫圈材质为吸光材质。 |  | 如厕洗浴设备 | 200
28 | 通道走廊扶手 | 6978450990988 | 知年 | ¥60 | 米 | 1、内管201不锈钢钢管，φ25mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 3、支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 4、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 5、配备夜光垫圈，夜晚可视，帮助老年人快速定位扶手位置，垫圈材质为吸光材质。 |  | 如厕洗浴设备 | 200
29 | U型固定扶手 | 6978450990209 | 知年 | ¥80 | 个 | 1、产品尺寸600*700mm，龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，φ35mm； 2、外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 4、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； |  | 如厕洗浴设备 | 200
30 | 适老洗漱盆镜 | 6978450991053 | 知年 | ¥1650 | 套 | 镜柜尺寸：800*600*150mm 洗盆：780*520mm 柜子：多层板，780*450*530 |  | 如厕洗浴设备 | 100
31 | 防洒盘 | 6978450991299 | 知年 | ¥32 | 个 | 产品名称：粉色防洒盘；产品材质：食品级PP塑料；规格尺寸：19CM(直径)、400毫升水 适用人群：儿童、老年人、残疾人中风偏瘫、等特殊群体；重量：约80克；包装方式：纸盒(外)。产品材质：食用级PP食用级硅胶材质，自吸盘底座；产品功能：上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手握力不足、手抖的人群使用的日常实用餐具。 |  | 如厕洗浴设备 | 100
32 | 坐浴器 | 6978450990384 | 陆氧 | 4800 | 个 | 1、铜：延展性好/导热性强2、304不锈钢：强度高/韧性强/耐腐蚀性强3、ABS等树脂材料：时尚简约/光洁亮丽连接部：外螺纹管道接口 G1/2；适用压力：0.1-0.5Mpa；耐压性能：0.8Mpa 基本性能：重量16KG；坐浴承重110KG；产品特征：恒温有扶手，喷淋臂耐压性能：0.4Mpa 出水位置：喷淋臂、手持花洒、肩喷摇摆水 实验压力：（动压：0.10±0.01） 流量/（L/min）4.0-9.0 包装方式：纸箱包装 包装尺寸（箱规）：115.3*77*24.2cm 包装数量：1套/箱 装箱清单：坐浴器1台；M6膨胀螺丝1组；M8膨胀螺栓1组；挂墙板2个；使用说明书1本；直角弯头2个；双扣管1个；花洒1个；固定花洒插座1个 净重16kg |  | 如厕洗浴设备 | 20
33 | 下压式门把手 | 6978450990957 | 知年 | 100 | 把 | 1、表面电镀抛光工艺、更显美观、品质更好 2、纯钢锁芯、纯铜制造品质更好、使用耐久 3、双锁舌设计里面可旋转上锁开锁外面用钥匙上锁开锁 4、锁舌可调左右使用螺丝刀往上顶旋转锁舌即可调转锁舌方向201不锈钢+铜锁芯 |  | 门改造 | 200
34 | 下压式门把手 | 6978450990958 | 知年 | 150 | 把 | 1、表面电镀抛光工艺、更显美观、品质更好 2、纯钢锁芯、纯铜制造品质更好、使用耐久 3、双锁舌设计里面可旋转上锁开锁外面用钥匙上锁开锁 4、锁舌可调左右使用螺丝刀往上顶旋转锁舌即可调转锁舌方向304不锈钢+铜锁芯 |  | 门改造 | 200
35 | 洗澡床 | 6978450992944 | 知年 | 430 | 个 | 1、产品材质：pvc 2、产品配置：洗浴槽+电动充气泵 3、产品规格：1800mm*800mm*300mm(没充气) 1850mm*800mm*220mm（充气后） 4、产品颜色：白色 |  | 如厕洗浴设备
36 | 抽拉式水龙头 | 6978450991046 | 知年 | 95 | 个 | 185mm*170mm 甄选黄铜铸造，加厚加重，更耐用表面电镀处理 主体底座30-40CM 抽拉尺寸60-80CM |  | 如厕洗浴设备
37 | 防干烧与定时灶具 | 6978450990483 | 知年 | 820 | 个 | 1、产品材质：全黑钢化玻璃包14厚黑边，135专款铝炉头，35全铜火盖+专款直喷中心，218E精密哑光防风架，美的白色旋钮 2、面板尺寸：760*450mm.开孔尺寸:630*330mm，包装尺寸：810x490x220mm； 3、一级能效，热电偶安全装置，国标Y=5.2KW T=5.2KW，左右防干烧。 |  | 厨房设备 | 50
38 | 语音播报电磁炉 | 6978450991947 | 知年 | 420 | 个 | 1、产品由电磁炉主机、配320克汤锅组成； 2、功率：2600w、电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-280V正常启动、正常工作； 3、材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，外观时尚，方便清洁，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动； 4、每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识； 5、具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护； 6、具有16个操作按键：开关选择键、超猛火键、增大键、减小键、定时预约键、电量电压查询键； 7、爆炒、炒莱、烧烤、煲汤、煲粥、保温、蒸煮、火锅、热奶、烧水十大功能； 8、需提供产品3C认证证书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 |  | 厨房设备 | 200
39 | 床边护栏 | 6978450990131 | 知年 | 68 | 个 | 铝合金材质/可选实木扶手 一键折叠护栏，四挡可调 金属连接件/内加静音白帽设计、承重能力强且安静无声 |  | 卧室改造 | 200
40 | 床边扶手 | 6978450992647 | 知年 | 220 | 个 | 1、扶手材质：抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm； 2、底板材质：高碳钢，尺寸500*600mm； 3、高度五档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量11.5kg。 |  | 卧室改造
41 | 折叠式床边扶手 | 6978450992050 | 知年 | 108 | 个 | 1、产品底座尺寸755*545mm，高度505-580mm可调节，优质高碳钢骨架，壁厚≥1.2mm，表面喷塑工艺； 2、底座扁管设计，可固定在床垫下方，无硌感，可免安装亦可螺丝固定在木质床架上； 3、扶手发泡棉设计，管径22mm，触握柔韧无凉感，扶手下方配有拉链式置物袋，可存放手机、眼镜、书籍等物品； 4、底座与扶手连接方式为弹扣插接式设计，方便运输，存放省空间，高度四档可调节； 5、产品净重3.5kg，安全承重136kg. |  | 卧室改造
42 | 防压疮 或床垫 | 6978450990155 | 冀泰 | 230 | 个 | 1.床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生。 2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用。 3.气泵额定电压220V，频率50Hz； 4.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：12分钟；带睡眠功能。 5.充气泵和床垫的连接均使用优质软管； 6.床垫材质为PVC复合布；布料具有防水功能，易清洁。每根气囊可单独更换， 7、规格：床垫尺寸：2000*900*75mm； 8、承压重量不大于135kg； 9、气条数量22条； 10、气床垫充气后柔软、舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床 使用者皮肤的干爽舒适，有经久耐用、不易老化、容易清洁、保养得特点，床垫表面采用两管波动起伏，具有转移身体受力点的优点；具 有快速放气功能； 11、适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。 |  | 卧室改造
43 | 防压疮坐垫、 | 6978450991435 | 知年 | 39 | 个 | 1、材质：pvc 2、产品尺寸：顶部（靠背）67*47cm，尾部（坐垫）50*50cm 3、多孔设计，可充气，带打气筒，可轻松拉伸，承重180kg |  | 卧室改造
44 | 防压疮靠垫 | 6978450992951 | 知年 | 26 | 个 | 翻身护理垫，产品尺寸500*250*200mm 涤棉材质+海绵 1、长期卧床的患者或病人 2、接受外科手术需要卧床静养者 3、局部创伤或褥疮 |  | 卧室改造
45 | 适老化净味透气 床垫 | 6978450992968 | 知年 | 160 | 个 | 1、尺寸：150*180 2、产品材质：表面棉质面料，TPU复合隔水层，隔水透气 3、适用于轮椅、沙发、单双人床使用 |  | 卧室改造
46 | 感应小夜灯 | 6978450992708 | 知年 | 17 | 个 | LED人体感应灯 款式:白光款/暖光款 款 感应角度:120° 感应距离:<1-4米 光源:6颗LED灯珠 功率:0.6W 产品材质:ABS 供电方式:USB供电 |  | 物理环境改造 | 200
47 | 电动晾衣架 | 6978450991213 | 知年 | 980 | 个 | 机身尺寸(长宽厚) 1260x310x70mm 升降高度:1200mm 升起总厚度:270mm 电机功率:155W 打孔尺寸:1170x150mm 伸缩杆长度:1250-2200mm 直杆长度:2400mm 凹槽尺寸(镶嵌机只主机) 1500x500x100mm 无线通控 LED照明 遇阻即停 超强承重四杆+遥控升降+LED照明 |  | 物理环境改造 | 100
48 | 助起沙发 | 6978450990612 | 知年 | 2900 | 个 | 1、材质：防刮皮/绒布可选，框架 ：进口橡胶木材质，底座高碳钢结构，承重300kg； 2、产品尺寸：收起状态宽度80cm，深度89cm，高度109cm，全躺状态，长度170cm，高度80cm，宽度80cm； 3、功能：全躺、助力站起，遥控功能 |  | 物理环境改造 | 50
49 | 智能马桶 | 6978450990322 | 航牌 | 2500 | 个 | 智能连体坐便器 加热方式:速热式 额定电压: 220V 产品材质:陶瓷体/PP盖板 产品规格:670*390*460mm 排污坑距:300/400mm产品功能介绍: 01.臀部清洗 02.女性清洗 03.暖风烘干 04.水温调节 05.风温调节 06.座温调节 07.水压调节 08.喷杆调节 09.喷头自洁 10.夜光照明 11.座圈加热 12.无线遥控 13.漏电保护 14.无电冲水 15.节能模式 16.LED显示屏 17.一键旋钮 18.手机APP遥控 19.脚感冲水 |  | 如厕洗浴设备 | 150
50 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换 | 6978450991008 | 圣尚 | 660 | 个 | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 1.尺寸：690mm*330mm*710mm(±50mm）； 2.盖板：全包型 PP 盖板，缓降、防噪音； 3.水箱：水箱盖内侧及水箱内侧四壁施釉，防水垢； 4.冲水控制方式：手按式。 |  | 如厕洗浴设备 | 150
51 | 智能监控摄像头 | 6978450991671 | 知年 | 240 | 个 | 联网方式：WIFI 清晰度：≥300万像素，在居家环境合适位置中安装摄像头，老人紧急呼叫时能及时发现相关情况。双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 只有APP，没有平台；wifi款-带屏 |  | 智能监测跟进 | 100
52 | 双摇护理床 | 6978450991084 | 知年 | 890 | 张 | 产品尺寸： 2040mm*960mm*570mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸1940mm*900mm*510mm 产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降 产品描述： 1.ABS条式双摇床 由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成。 2.床体 可载重量≤240kg。 3.床架 由碳钢金属 40×80×0.9mm矩形管材焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差），坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能，同时达到不生锈，不变形，易擦洗消毒。 4.床面 采用外框25*25*0.9mm矩形方管折弯与740*170mm C形钢一次辊压而成，厚度0.7mm；(成品厚度手工测量略有偏差）表面经抛丸除锈后静电喷塑，防腐蚀、易清洁。 5.背部床板 采用双支撑卸力结构 ，采用Φ 32*1.5mm 钢管 ，双支撑材料规格 ：180*51*3mm ，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命 6.床头/床尾 采用ABS高级工程塑料一次吹塑成型，板锁扣式安装于病床上，暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角； 床头床尾配有四个防撞角,能够保护床体及墙面，同时保证病人长期倚靠，不易歪斜； ABS床尾配备医用病例卡夹，方便登记患者信息； ABS床头/床尾方便拆卸。 7.床腿 采用 40X40x0.8mm 方管焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差），可选择配备高强度、高耐磨中5寸刹车静音轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好，从而使病床移动灵活、轻巧、方便。 8.摇杆系统 摇手：摇手为不锈钢折叠摇把，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部。螺杆：丝杆采用 45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，耐磨、抗压、 寿命长，加装双向到位保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能体位升降，带防尘保护装置。 9.护栏 侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 10.床框配有输液架插孔，孔径≥20mm ， 由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧； 11.输液架 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm ，结实耐用，前端Φ16*60mm 椭形缩口，紧密配合不晃动。 12.床垫 采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。 13.本产品属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值为 5.8， 对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R 值6. 1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9% 。 本产品适用于不能下床或不便下床的病人，为他们提供休养、治疗及日常生活必须的特护服务，提高护理水平，改善病人生活质量，特别适合家庭、社区医疗护理机构、养老院、老年病医院使用；、双摇床 ABS床头尾、6厘米床垫、5档护栏、单排轮、木餐桌、输液架 |  | 卧室改造 | 50
53 | 中曲护理床 | 6978450992586 | 知年 | 1200 | 张 | 1、产品尺寸： 2070mm*960mm*555mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸1960mm*900mm*495mm 2、功能： （1）起背功能 （2）抬腿功能 （3）落腿功能 （4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能 （6）助便功能 （7）洗头功能 摇把数量为3个,手动左右翻身为1个、手动起背为1个、手动中间腿位升降为1个、速开便孔为1个。 调节范围：背部可升降角度：0-80°腿位可升降角度：+25°至-70°侧翻身可升降角度：0-60° 3、摇把： 采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4、摇杆： 摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 5、铝合金护栏： 侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、床头尾板： 采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 7、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 8、床垫： 使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。 9、腿部承重： 支撑材料采用4mm*4mm方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 10、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 11、输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 12、床体可承载重量240㎏。 13、材料： 1）床帮采用厚度为0.9mm的方管（喷塑后1.0mm）。床面采用厚度为0.8mm的方管。床体连接件均采用厚壁3mm冷板冲压成型。 2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 14、产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、ABS床头床尾。 |  | 卧室改造 | 50
54 | 多功能电动起背中曲护理床 | 6978450991091 | 知年 | 1500 | 张 | 外形尺寸规： 长度2060mm，床面宽度960mm，床体高度550mm，便孔尺寸：310X230mm； ★2.功能： 电动起背功能：背部0－75°±5°，实现采用安全电压电机。手持操作器，符号清晰明了，操作简便. ①摇把数量为2个（手动左右翻身为1个、、手动腿位升降为1个、坐便转换为快速板手）； ②调节范围：背部可升降角度：0-75°，腿位可升降角度： 25°至-75°，侧翻身可升降角度：0-60°； ③移动静音脚轮：方便自由移动，同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，胎面为软胎面； ★3.一秒速开便门：便门承重材料采用直径20mm的实心钢棍，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉、不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠； 4.静音轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、彩棉床罩、洗头盆、便盆、水盆、输液架、ABS床头床尾； |  | 卧室改造 | 50
55 | 手电一体全曲全翻防侧滑防下滑护理床 | 6978450992982 | 知年 | 3000 | 张 | 1.规格: 床体净尺寸： 长度1940mm，床面宽度900mm，床体标准高度305mm。 便孔尺寸：210X280mm 床面框架:床面采用20*20*0.8mm的方管，床帮采用40*80*1.2mm的方管 2.功能： （1）起背功能 （2）抬腿功能 （3）落腿功能 （4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能 （6）助便功能 （7）洗头功能 起背角度:0-75°±5°抬腿:0-25°±5° 落腿:0- -55°±5° 左右翻身角度:0-45°±5° 3、护栏：ABS欧式豪华型护栏四块，采用ABS材料一次性吹塑成型，有隐藏式收藏功能，不占空间,牢固可靠耐用。 4、床头尾板： 采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 6、床垫： 使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7、腿部承重： 支撑材料采用直径3x6的方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 8、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 9、床体可承载重量260㎏。 10、材料： （1）床帮采用厚度为1.2mm的方管。床面采用厚度为0.8mm的方管。 （2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 11、产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、6公分床垫、洗头盆、便盆、ABS床头床尾、电机（3个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V） |  | 卧室改造 | 50
56 | 木质双摇护理床 | 6978450990094 | 知年 | 1100 | 张 | 产品尺寸： 2000mm*1020mm*570mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸1940mm*900mm*510mm 产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降 产品描述： 1.条式双摇床 由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成。 2.床体 可载重量≤240kg。 3.床架 由碳钢金属 40×80×0.9mm矩形管材焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差），坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能，同时达到不生锈，不变形，易擦洗消毒。 4.床面 采用外框25*25*0.9mm矩形方管折弯与740*170mm C形钢一次辊压而成，厚度0.7mm；(成品厚度手工测量略有偏差）表面经抛丸除锈后静电喷塑，防腐蚀、易清洁。 5.背部床板 采用双支撑卸力结构 ，采用Φ 32*1.5mm 钢管 ，双支撑材料规格 ：180*51*3mm ，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命 6.床头/床尾 床头采用木质结构，床体左右两侧有木板包围，木包围床头床尾板厚度25mm，两侧护板厚度18mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适.这样使整张床更有家的温馨，外型美观。头尾板均有把握手柄，便于推行。 7.床腿 采用 40X40x0.8mm 方管焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差），可选择配备高强度、高耐磨中5寸刹车静音轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好，从而使病床移动灵活、轻巧、方便。 8.摇杆系统 摇手：摇手为不锈钢折叠摇把，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部。螺杆：丝杆采用 45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，耐磨、抗压、 寿命长，加装双向到位保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能体位升降，带防尘保护装置。 9.护栏 侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 10.床框配有输液架插孔，孔径≥20mm ， 由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧； 11.输液架 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm ，结实耐用，前端Φ16*60mm 椭形缩口，紧密配合不晃动。 12.床垫 采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。 13.本产品属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值为 5.8， 对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R 值6. 1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9% 。 本产品适用于不能下床或不便下床的病人，为他们提供休养、治疗及日常生活必须的特护服务，提高护理水平，改善病人生活质量，特别适合家庭、社区医疗护理机构、养老院、老年病医院使用。 |  | 卧室改造 | 50
57 | 全区实木护理床 | 6978450990124 | 知年 | 2100 | 张 | 1.产品尺寸： 2070mm*960mm*510mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸1960mm*900mm*450mm，便孔尺寸210*240mm 2、功能： （1）起背功能 （2）抬腿功能 （3）落腿功能 （4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能 （6）助便功能 （7）洗头功能 调节范围：背部可升降角度：0-75°±5°腿位可升降角度：+30°至-50°±5°侧翻身可升降角度：0-60°±5° ①摇把数量为3个（起背一个，手动左右翻身为1个、手动腿位升降为1个、坐便转换为快速板手）； ②速开便门：便门承重材料采用直径16mm的钢管，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉、不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠； 3、摇把： 采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4、摇杆： 摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 铝合金护栏： 5、侧面护栏总长1150mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、床头尾板： 床头采用木质结构，木质床头床尾板厚度35mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适。这样使整张床更有家的温馨，外型美观。 7、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 8、床垫： 使用专用密度棉医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 9、腿部承重： 支撑材料采用直径30*30*1.0的方管，安全、牢靠、长期使用不变形。 10、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 11、输液架为升降式，可根据用户需求调节高度，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 12、床体可承载重量260㎏左右。 13、材料： 1）床帮采用厚度为0.9mm的方管（喷塑后1.0mm）。床面采用厚度为0.8mm的方管。床体连接件均采用厚壁3mm冷板冲压成型。 2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 14、产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、实木床头床尾。 |  | 卧室改造 | 50
58 | 电动起背中曲实木软包 | 6978450992623 | 知年 | 2500 | 张 | 1、产品尺寸： 2070mm*960mm*555mm±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸1960mm*900mm*495mm 2、功能： （1）起背功能 （2）抬腿功能 （3）落腿功能 （4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能 （6）助便功能 （7）洗头功能 电动起背功能：背部0－75°±5°，实现采用安全电压电机。手持操作器，符号清晰明了，操作简便 摇把数量为2个、速开1个。手动左右翻身为1个、手动中间腿位升降为1个、坐便转换为快速板手。 调节范围：背部可升降角度：0-75°腿位可升降角度：+25°至-70°侧翻身可升降角度：0-60° 3、摇把： 采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4、摇杆： 摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 5、铝合金护栏： 侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、床头尾板： 床头采用木质结构，木质床头床尾板厚度35mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适。这样使整张床更有家的温馨，外型美观。 7、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 8、床垫： 使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。 9、腿部承重： 支撑材料采用4mm*4mm方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 10、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 11、输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 12、床体可承载重量240㎏。 13、材料： 1）床帮采用厚度为0.9mm的方管（喷塑后1.0mm）。床面采用厚度为0.8mm的方管。床体连接件均采用厚壁3mm冷板冲压成型。 2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 14、产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、木质床头床尾。 |  | 卧室改造 | 50
59 | 提拉护栏电动三功能 | 6978450992999 | 知年 | 3800 | 张 | 一、产品概述： 1.产品名称：电动病床 2.床体的结构组成及其制作材料： 2.1由床面部分（背板、坐板、大腿板，小腿板）、床架部分（床框、前后床头板）、下床架部分（升降机构，中控脚轮）、电控部分（升降电机、背板电机、腿板电机、控制器，悬挂式控制器）和附件（输液架、引流挂构、护栏、床头/床尾）及移动装置和刹车装置组成； 2.2床体的制作材料有：碳钢，粉末喷塑，高档医用级ABS工程塑料等；脚轮、电机及其配套的电气系统、工程塑料制件等，由专业的制造商/供应商供货。 3.产品尺寸：2200mm*900mm*(400-750)mm±10mm（床面不含护栏宽度）。 4.产品功能：背部倾斜度：0 °-75°±5 ° , 膝部倾斜度：0 °-45°±5 °; 整体升降最高度：750mm±10mm; 整体升降最低度：400mm±10mm, 二、技术参数： 1.基本要求： 电动病床基本操作，具备整体升降、背部升降、腿部升降等功能，操作面板为手持操纵器（悬挂式操纵器），位于头端护栏内外侧，护栏为四片式ABS可升降安全护栏。 2 性能指标： 2.1 床体长度：整体长度≥2200mm±10mm 2.2 床体宽度：≥900mm±10mm 2.3 床体升降高度（是指地面到床板高度）： 2.3（1）床体升降最高度：≥750mm±10mm 2.3（2）床体升降最低度：≥400mm±10mm 三、产品描述： 1. 床板 1.1床面采用1.0mm冷扎钢板一次冲压成型(成品厚度手工测量略有偏差，正负公差按国家公差标准要求）； 1.2床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性， 1.3床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠 1.4床面共有4段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿 1.5床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于3mm，耐磨，运作无噪音，防折断。 2.床体 2.1电动病床床框架采用碳钢金属30x60*1.2mm矩形管材焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差，正负公差按国家公差标准要求）；焊缝均匀，坚固耐用。 2.2电动病床床体采用双层式结构，整体带中控刹车系统，稳定性更高； 2.3床体金属表面采用静电喷涂，采用国内知名品牌粉末静电喷涂； 2.4树脂粉末通过高温固化在金属外表，具有抗静电功能，同时达到抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色，不生锈，不变形，易擦洗消毒的功效。 4.床头/床尾 床头尾板实木 :床头尾板边框为实木，中间为 9mmE0级环保刨花板，坚固、易清洁 5、护栏两侧为全封闭木护栏,两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时,操作简单方便。 5.电动驱动系统 5.1三功能电动病床，选用知名品牌医用静音电机，床体、背部、腿部升降共三组。安全、恒速、静音、无静电，符合IP66防水防尘保护等级。 5.2电动推杆水平强劲(最大推力A6000N,最大拉力>4000N)，设计紧凑,防护等级高:控制盒可最大程度的发挥推杆的功能,待机功率低； 5.3控制器:具有电子超载保护装置，同时整体系统控制三个电机的驱动，以达到整体升降、背部升降、腿部升降等功能； 6.控制操作（手控器） 6.1手持操纵器（悬挂式操控器）采用24V直流电压，控制面板按键≥4个，可悬挂于头端护栏内外侧； 6.2手控器采用铝箔屏蔽线，经由薄膜按键及微电脑控制器驱动，操控床体的整体升降、背部升降、腿部升降等功能，提供正确方位的床面控制，三种电控动作均可通过控制器完成，操作简便、安全可靠； 6.3可根据客户需求，选配电动 CPR (心肺复苏) 功能:遇急救时，单键操作即可将整床速降放平； 6.4三功能电动病床，可根据客户需要，选配机械式 CPR(心肺复苏)功能:遇急救时，单手操作就可使背板快速放平；不需进行多个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业。 7.脚轮 采用四角全刹医用静音聚氨酯万向脚轮，锁定稳固，便于移动和室内清洁。 8.输液架杆 8.1三功能电动病床配备四个点滴架插座，孔径≥20mm ， 由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧； 8.2输液架杆可自行调节高度：松开旋钮，将“调节管”调节成所需高度后旋紧“旋钮”即可，操作使用方便,解决了医护人员给病人输液而找输液孔的麻烦。 9.床垫 9.1三功能电动病床配备了6公分半棕丝半记忆绵新型医用级床垫，床垫采用半棕半绵床垫，天然机压环保椰棕+海绵，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。 |  | 卧室改造 | 50
60 | 平地式电动爬楼轮椅 | 6978450993002 | 知年 | 7900 | 把 | 平地式电动爬楼轮椅产品参数信息 产品名称：平地式电动爬楼轮椅 产品型号；HST-QL1 电机功率；120W有刷电机 承载重量；150KG 电池容量；24V/12AH 续航里程；单趟爬楼约80层 整车车重；30.5KG 车架材质；6061铝合金车架 上楼速度；低中高可调节 车身尺寸；99*60*105CM 前后轮尺寸；6英寸PU轮 后轮尺寸12英寸PU轮 |  | 适老辅具适配 | 20
61 | 电动履带式爬楼机 | 6978450991954 | 知年 | 5900 | 个 | 名称轻便特惠款 型号NF-WDO1 车架材质铝合金 净重约28kg 承重约160kg 电池13AH锂电池 电机类型无刷电机 电机功率24V200W 档位调速3档可调 平地行驶手动推行 |  | 适老辅具适配 | 20
62 | 翻身枕 | 6978450991527 | 托品 | 32 | 个 | 1、长*宽*高：46*39*13cm，半圆设计，符合人体工程学，翻身不费力，变换更轻松 2、高弹海绵内芯，耐用不变形，更加舒适耐用，承重力更佳，久靠不会塌软 3、凹面加宽，舒适感升级 4、防污外套，防水易清洁 |  | 卧室改造 | 200
63 | 智能药盒 | 6978450992678 | 知年 | 30 | 个 | 商品名称：7分格定时提醒药盒 商品材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器） 商品尺寸：直径11cm*高2.5cm 单个重量：95g（含包装） 商品货号：TF141 商品颜色： 蓝色/绿色 商品包装：白盒（中英文对照说明书） 装箱数:120PCS/CTN 外箱:39.5*38.5*52CM 毛/净重: 12/11.5KGS 商品特点： 1.采用食品级PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保； 2.4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃； 3.7分格，对应星期一到星期天英文标识，避免错服漏服药； 4.每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。 适用人群：医院、病人、老人、外出、旅行者装维生素C。 |  | 适老辅具适配 | 200
64 | 老年电动代步车 | 6978450992975 | 知年 | ¥7800 | 辆 | 智能代步车:36V 功能:支持折益、PAI、转弯减速、下坡控速、电磁刹车、语 音提示 具备s0s紧急呼救、实时位置共享、语音通话 |  | 适老辅具适配 | 50
65 | 电动踏板车 | 6978450993408 | 兮梦 | 3600 | 辆 | 1.刹车类型：电磁刹车 2.电池：24V 12A（铅酸） 3.电机：180W 4.车速：6Km/h 5.续航：20-25Km 6.轮胎：前后8寸轮实心胎，载重120kg 7.充电时长：5-6h 8.爬坡能力：20° 9.车架：高碳钢主框架 10.前置LED大灯 11.可折叠收纳 12.底盘离地面高达90mm 强劲越障能力 13.前后防撞杆 银色/红色/蓝色/白色/黑色 |  | 适老辅具适配 | 150
66 | 电动踏板车 | 6978450993415 | 兮梦 | 5200 | 辆 | 1.刹车类型：电磁刹车 2.电池：20V 20A（铅酸） 3.电机：250W无刷电机 4.车速：8Km/h 5.续航：35Km 6.轮胎：前8寸后9寸轮实心胎，载重120Kg 7.充电时长：5-6h 8.爬坡能力：15° 9.车架：高碳钢主框架 10.前置LED大灯 11.可折叠收纳 12.底盘离地面高达92mm 强劲越障能力 13.前后防撞杆银色/红色 |  | 适老辅具适配 | 150
67 | 电动踏板车 | 6978450993422 | 兮梦 | 4380 | 辆 | 1.刹车类型：电磁刹车 银色/红色/蓝色 2.电池：24V 12A（铅酸） 3.电机：250W无刷电机 4.车速：10Km/h 5.续航：18-25Km 6.轮胎：前后8寸轮实心胎，载重120Kg 7.充电时长：5-6h 8.爬坡能力：15° 9.车架：高碳钢主框架 10.前置LED大灯 11.可折叠收纳 12.底盘离地面高达92mm 强劲越障能力 13.前后防撞杆 | 标准版 | 适老辅具适配 | 150
68 | 电动踏板车 | 6978450993439 | 兮梦 | 4900 | 辆 | 1.刹车类型：电磁刹车 2.电池：24V 20A（铅酸） 3.电机：250W无刷电机 4.车速：6Km/h 5.续航：28-35Km 6.轮胎：前后8寸轮实心胎，载重120Kg 7.充电时长：5-6h 8.爬坡能力：15° 9.车架：高碳钢主框架 10.前置LED大灯 11.可折叠收纳 12.底盘离地面高达92mm 强劲越障能力 13.前后防撞杆 银色/红色/蓝色 |  | 适老辅具适配 | 150
69 | 单脚拐杖 | 6978450991381 | 知年 | 30 | 根 | 1）支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理。 2）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂. 3）脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 4）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 5）高度：74-97cm，10档可调节，净重：450g |  | 适老辅具适配 | 200
70 | 大三脚拐杖 | 6978450991398 | 知年 | 45 | 根 | 1）支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理。 2）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂. 3）脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 4）脚垫：三脚防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 5）高度：7-99cm，10档可调节，净重：700g |  | 适老辅具适配 | 200
71 | 大四脚拐杖 | 6978450990650 | 知年 | 55 | 根 | 1.支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理 2.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。 3.脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 4.脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；大四脚底座稳定性更高。 5.底座：管直径19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是喷漆防锈。 |  | 适老辅具适配 | 200
72 | 多功能智能手杖 | 6978450991404 | 知年 | 138 | 根 | 功能： 1． 可以充电，内置充电电池，配有充电器，充电线； 2． 4 pcs 超高亮￠5 白色LED 照明；照明可以远近光45度调节。 3． 2 pcs超高亮￠5 红色LED 闪烁警示； 4． 100 dB 高分贝蜂鸣报警功能；报警功能，可手动控制报警，也可以设置跌倒自动报警，双报警功能更方便。 5． 收音机功能，手杖具备FM高频收音机功能，灵敏度高，功率大，声音清晰；可通过按钮调节频率选台和音量大小. 特点： 1． 内置充电电池，不需购买干电池，使用方便，绿色环保。 2． 高亮度LED照明，亮度可达15lm； 3． 红色LED闪烁报警，亮度可达5lm，适合户外休闲使用； 4． 圆润美观流线性手柄设计，手感舒适，非常适合老年人使用； 5． 带挂绳，方便携带及挂放； 6． 手杖杆壁厚1.2MM,加厚高强度铝合金支撑杆，手杖高度可以10档位调节，145-190CM身高的人群均可使用， 7. 舒适人体工学握把。防滑脚垫设计。承重＞100KG |  | 适老辅具适配 | 200
73 | 高度可调节柺凳 | 6978450990667 | 知年 | 100 | 根 | 1）支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理阳极氧化亮银。 2）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂柔软舒适。 3）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 4）：一拐多用，既是拐杖又是凳子。 5):磨砂防滑座版，背部加强筋处理、安全承重； 6）：便携收纳、一秒折叠、轻松出行,展开后总高72CM,座高49CM，座宽28cm，折叠后尺寸：85CM*29CM*4.5CM。 7）总高：69cm-77cm，5档高度可调. |  | 适老辅具适配 | 200