## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品品牌 | 产品单价 | 产品单位 | 产品简介 | 图片 | 类别 | 数量
1 | 浴室防滑垫 | xt20250421 | 兴泰 | 8元 | 片 | 材质 PVC，垫脚滤水30*30*7mm | #NAME? | 地面设备 | 500
2 | 浴室防滑垫 | xt20250422 | 兴泰 | 60元 | 平米 | 重力吸收 15%；排水孔 55%可透水平面；阻燃抗菌； 适用场地 浴室、淋浴房 单块尺寸 25*25*1.05CM | #NAME? | 地面设备 | 100
3 | 室内防滑垫 | xt20250423 | 兴泰 | 125元 | 平米 | 重力吸收 10%-55%可调；平面率 100%平面 轮椅通过：可通行 阻燃抗菌 ：可添加阻燃或抗菌 适用场地：室内走廊或活动室 单块尺寸：30.48*30.48*1.6CM 施工难度 ：施工周期短，维护方便 | #NAME? | 地面设备 | 100
4 | WY-MD-1橡塑路沿坡 | xt20250424 | 兴泰 | 210元 | 米 | 材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 | #NAME? | 地面设备 | 200
5 | 音乐闪光震动门铃 WY-ML002 | xt20250425 | 骐思 | 70元 | 个 | 配件：发射器一个 含CR2032一个，接收器一个 不含3XAAA电池 1. 频率: 433.92MHZ 2.接收器用3XAAA干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED七彩闪光（渐变到快闪)，39首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下0.5秒选择）：声音+七彩闪光+震动模式，声音+七彩闪光模式，单独闪灯模式，单独音乐模式，单独震动模式； 4.发射器: 用CR2032纽扣电池；5.配对： 一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配8个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达200米。 | #NAME? | 室内设备 | 100
6 | 平脚尼龙通道扶手 | 02010266 | 欧兰仕 | 75元 | 米 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管或25管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙或PP原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.规格为盖外尺380mm | #NAME? | 室内设备 | 500
7 | 马桶 | xt20250499 | 贝乐尔 | 950元 | 个 | 瓷化釉面节水防臭漩涡虹吸式大冲力去污;300/400双坑距 | #NAME? | 洗浴设备 | 200
8 | KDB-502D02FT_大吸盘长扶手 | xt20250427 | 其他 | 350元 | 个 | 1.两扶手间内宽：49.5CM； 2.两固定夹间宽度：30-39.5CM ； 3.固定夹到地面高度：22.5CM ； 4.扶手到地面高度：64.5-69.5CM ； 5.横杆连接管到地面高度：30CM； 6.正面总长：66.5CM，侧面宽度：49.5CM 产品特性： 1.材质：框架为加厚碳素钢材质，表面为白色烤漆工艺，▲环保无毒无刺激PE防滑纹理扶手，与皮肤接触无毒无刺激，质量有保证（可提供第三方检测报告）。管径：主管25.4mm,管厚：1.0MM； ▲2.两边固定夹设计为长螺杆+万向吸盘，通过反向旋转固定在马桶上。安装时可单手操作。（实用新型专利）（市面上用的夹片需要配用螺丝调节才能起到固定作用，操作复杂）； 3.脚垫采用大脚垫，主架更稳固防侧翻，不采用大吸盘的原因是防止地面有缝隙吸不稳。 4.3档高度可调节，2.54CM/调一格，满足不同身高人士使用 ； 5.加大扁管创新设计，易安装及牢固 6.承重：125KG | #NAME? | 洗浴设备 | 200
9 | KDB-892AB坐便椅带盖 | xt20250426 | 康德宝 | 220元 | 个 | 产品尺寸： 1.座宽：43cm；座深：42.5cm；座高：43cm 2.总宽：55cm,总长：56.5cm 3.靠背最高到坐板的高度：38cm；扶手到地面的高度：60cm；靠背最高到地面的高度：78cm；前后脚管的距离:54.5cm；前脚管之间的距离：51.5cm 产品特性： 1.材质：碳素钢管框架、PP靠背、PE坐板，表面处理:框架为灰色烤漆表面工艺，管径：主架22MM 管厚：0.8MM; 2.主架采用折叠设计方便收纳和运输，配备带盖坐便桶，下床即可如厕，封闭异味，耐腐蚀易清洗； 3.▲环保无毒无刺激PE软坐板，产品通过体外细胞毒性试验，使用与皮肤接触无毒无刺激，质量有保证 5.承重：125kg 6.适用对象：老人，行动不便者，后期康复人群。 | #NAME? | 洗浴设备 | 100
10 | 一字扶手YJL8810-ZW380 | 02010268 | 欧兰仕 | 60元 | 个 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管或25管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙或PP原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.规格为盖外尺380mm | #NAME? | 洗浴设备 | 100
11 | L型扶手 YJL-8808-3 | 02010269 | 欧兰仕 | 90元 | 个 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管或25管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙或PP不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤 4.规格为中心尺寸500*700mm | #NAME? | 洗浴设备 | 200
12 | xzy-6501折叠款 | xt20250488 | 作为 | 268元 | 个 | 1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2、一体成型PE吹塑座板，加厚可粘贴防寒垫； 3、5档高度可调，总宽60cm，总长57cm，总高69-79cm，坐高39.5-49.5cm座深36cm，座宽46cm；折叠后高85-95cm，宽58cm，长40cm， 4、可拆式PE吹塑靠背；加厚可粘贴防寒贴， 5、高强度一体成型尼龙扶手 6、加大马蹄形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计 8、折叠后可单独站立； | #NAME? | 洗浴设备 | 200
13 | 恒温坐式淋浴器 | xt20250428 | 作为 | 4600元 | 个 | 1坐立两用，恒温坐式淋浴器，给家长一份贴心守护 2、雾化淋浴臂，可调整角度，体表受热均匀，滋润肌肤 3、人体工程学设计，使用舒适。 3、可坐可站，多种洗浴方式随心享 4、水温水量分离操控，一键恒温 5、淋浴臂、肩喷、手持三种出水模式，让洗浴不在单一； 6、淋浴 座椅可折叠，节省空间； | #NAME? | 洗浴设备 | 10
14 | 便携式智能洗浴机 | 02020275 | 作为 | 2980元 | 个 | 轻巧便捷、移动式洗浴系统，无需转移到浴室，有效避免摔倒的风险。采用静音无刷高速风机，回吸污水无滴漏。 1.整机功率：DC24V/10A；240W 2.额定电压：AC100-210V/3A（最大） 3.噪音：70dB 4.主机尺寸：40.6cm*20.8cm*35.6cm | #NAME? | 洗浴设备 | 10
15 | T型扶手YJL-8871-3 | 02010270 | 作为 | 190元 | 个 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管或25管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙或PP不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤 | #NAME? | 洗浴设备 | 20
16 | 135度扶手YJL-8852-3 | 02010256 | 作为 | 140元 | 个 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管或25管，两头不锈钢垫片满焊处理 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙或PP不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤 4.规格为中心450*450mm | #NAME? | 洗浴设备 | 15
17 | 洗手台套装 | 02010244 | 作为 | 950元 | 套 | 多层实木E0级板材，PUR封边工艺(中上工艺)，镜子是银镜（不是铜镜，银镜最好） 实心304龙头（带管子，重1200g），实心304角阀水镀灰 | #NAME? | 洗浴设备 | 20
18 | 厨房适老吊柜 | 02010246 | 红典 | 1800元 | 平方米 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 | #NAME? | 洗浴设备 | 定制
19 | 适老操作台 | 02010256 | 红典 | 2000元 | 平方米 | 柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。宽度600mm；材质：不锈钢或石英石 | #NAME? | 洗浴设备 | 定制
20 | 可燃气体泄露报警器 | xt20250431 | 康狄安 | 200元 | 个 | 1、配合紧急呼叫对讲器使用可以灵活自定义安装位置。 2、与紧急呼叫对讲器无线发射，传输。 3、主要是通过监测老人居住环境内燃气是否泄漏来实现火灾防范。可以准确判明老人居住环境是否燃气泄漏，通知管理中心，亲人手机电话，或微信推送给相关人员进行处理。 参数： 工作电压：AC220V 功率: 正常监视≤2W报警状态≤3W 探测气体: 甲烷(天然气) 采样方式: 自然扩散 量程: 0-20%LEL 报警浓度： 8%LEL 报警浓度误差 ：±3%LEL 报警方式： 声光报警 同时发射信号给网关主机 报警音响： ≥70dB<115dB(正前方1米处) 工作环境： -10℃~+55℃，相对湿度≤95%不结露 外形尺寸： 120x68x32mm(长x宽x高 | #NAME? | 厨房设备 | 50
21 | 防干烧燃气灶 | JZT-ZS6 | 佐萨帝 | 1500元 | 个 | 产品材质： 面板材质：钢化玻璃 承液盘材质：SUS430 外环火盖材质：不锈钢 内环火盖材质：铜合金 炉头材质：铸铁 锅支架材质：扁钢 主卖点： 专利防干烧，自动关气熄火，保护厨房安全。 烟灶联动，灶具点火，烟机自动启动（需搭配烟灶联动功能的烟机使用）； 旋风匀火，一锅同温，食物受热更均匀，爆炒更省心； 可拆卸燃烧器，钢化玻璃面板，一擦即净。 5. 225°宽频调控，九档火力随你掌控 辅卖点： 一级能效，烹饪更快，更省气。 | #NAME? | 厨房设备 | 10
22 | ABS单摇护理床 (YM-A03) | xt20250428 | 倍益康 | 1080元 | 张 | 功能：起背功能、 配置：ABS床头床尾、6cm床垫、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐桌、静音轮 。 单摇病床参数 1、规格外径：约2030*970*500mm 2、床板：采用冷轧钢板冲压，多孔设计，床面具有透气和凹凸防滑功能，整床承载≥250KG。 3、床头、床尾采用全新优质ABS材料，床头、床尾可随意快速拆卸方便操作。床框40*80mm。 4、床腿采用40*40钢制矩管焊接成型，横梁加固。 5、起背功能，缓解背部压力，为患者提供舒适坐姿，0~80度自由调节。 | #NAME? | 厨房设备 | 20
23 | 全曲电动翻身床 (YM-E04) | xt20250432 | 倍益康 | 3600元 | 张 | 1.规格: 长度≥2020mm，床宽≥900mm，床体标准高度≥500mm。 2.床体骨架采用优质钢管焊接，牢固不变形，床面采用加厚优质钢管焊接成型，喷塑处理，涂料具有抗菌作用，耐用以及耐化学腐蚀的特点。床面管材厚度不低于1.2mm，床腿管材厚度不低于1.5mm。 3.铝合金护栏，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 4.床头尾板：采用ABS工程塑料加工而成，外形圆润无毛刺无棱角，床头、床尾在直接固定床架上牢固耐用。 5.电机：采用超静音电机，使用方便。 起背电机1个、翻身电机一个 *6.调节范围： 电动背部可升降角度：0-80°±10° 电动翻身角度：0-55°±10° 手动抬腿0-25°±5°手动落腿角度0-70°±5°便盆尺寸为19cm*21cm 7.床垫：防压疮床垫，透气良好、吸湿性能良好。 8.脚轮：配备全制动万向脚轮，耐酸碱、抗腐蚀、防缠绕、不易生锈、制动稳定可靠，滚动平稳无噪音，灵活轻便，刹车牢固。 9.最大承重≥200kg。 | #NAME? | 厨房设备 | 20
24 | KDB504B01FT_床边扶手 | xt20250433 | CPSM | 200元 | 个 | 产品尺寸： 1.扶手到地面高度：74.5-91.5CM 2.底部框架到扶手高度：36.5*41.5cm 3.扶手的长度：53-73cm； 4.底部框架到地面高度：38-55cm 产品特性： 1.扶手材质：弹性舒适海绵握把，更为舒适； 2.框架材质：碳素钢，黑色烤漆工艺，管径：25.4 管厚：1.0MM； 3.插入床垫部分长达57cm,宽达59.5cm,扁管厚度仅1.2cm,薄床垫也不硌背,大面积压实扶手,底部受力面积大，防跌稳固； 4.高度5档调节，满足不同身高人群； 5.扶手长度：53.5-21CM，2.54CM/调一格，共有3个宽度可以调节； 6.在黑暗的环境中，夜光圈圈微微发光，方便实用。 7.附画报置物袋，尺寸：33.5*22CM 8.固定带长4米，产品适合市面上99%床型使用，适用床垫≥5cm； 9.设计重量：100KG. | #NAME? | 卧室改造 | 200
25 | 防褥疮气床垫(大便孔型) | LB000425 | 冀荣 | 265元 | 张 | 气泵参数值： 充气泵主要由外壳、压力调节开关、泵芯、同步电机、气道转换器、集成线路板、熔断器/座等组成。 1、电源连接：AC220V±22V 2、额定频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：≤20VA 4、工作噪声：不大于45dB（A计权）。 5、熔断器型号及额定值：φ5mm×20mm，0.5A，F0.5AL250V 6、安全分类：Ⅱ类B型 | #NAME? | 卧室改造 | 100
26 | 四方垫圈 L 42x42cm 带拉链外套套 | xt20250436 | 台湾佳新 | 65元 | 个 | 四方垫圈功能特色 1.长久卧床病人支撑腾空骨凸处,防止压褥疮.痔疮 2.尾椎骨骨折患者. 四方垫圈规格:外层绒布,内里珍珠棉. 产品规格 大规格:42*42CM （有拉链外套）;颜色：蓝色，深棕色 | #NAME? | 卧室改造 | 100
27 | ABS床头柜 | xt20250434 | 君福 | 260元 | 个 | 1、规格：约480×480×750mm 2、ABS材质：柜体采用全新进口ABS工程塑料，一次性注塑成型，柜体有三层结构：上层为伸缩护理台，中层为抽屉，下层为内带活动隔板的储物柜。柜体两侧均装有1个不锈钢伸缩式毛巾架，2个杂物钩。柜内配有活动隔板，根据实物大小，可上下移动 | #NAME? | 卧室改造 | 200
28 | 感应小夜灯 | xt20250435 | 远波 | 30元 | 个 | 1.产品尺寸(mm)：18*86mm； 2.产品重量(g)：98(土2) 3.暖光/白光，功率0.8w（8*01w/LED模块）， 4.感应角度120°， 感应距离<3-6m。ABS材质， 电池容量200mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款， 0秒自动亮， 3M强力胶粘贴， 8颗LED灯珠。 | #NAME? | 物理环境改造 | 100
29 | 防撞条 | 19311846652 | 优贝仕 | 10元 | 米 | 用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤 | #NAME? | 物理环境改造 | 300
30 | 防撞角 | xt20250438 | 盾牌爸爸 | 5元 | 个 | "材质：NBR；颜色：多色；规格：35mm宽*12mm厚度*55mm长 用途：可用于木板、陶瓷砖、大理石、 玻璃等有尖锐表面的用具、家具、 墙角及家电用品上 | #NAME? | 物理环境改造 | 500
31 | 电动晾衣架 | xt20250447 | 富骊 | 650元 | 个 | 主机尺寸:1130*316*85mm 晾杆尺寸:1200~2100mm 晾杆数:4杆 电机:50W 照明功率:12W 衣杆间路:560mm 毛重:14.5kg 打孔尺寸1000*140mm 包装尺寸:1180*370*212mm 配置功能:遥控升降、LED照明、双向遇阻即停、轻抬上升、过载保护、静音电机 | #NAME? | 物理环境改造 | 10
32 | 橡胶木 换鞋凳 (802) | xt20250448 | 孝心坊 | 310元 | 个 | 进口橡胶木，经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。防水防污耐磨科技皮，高密度原生海绵 甲醛释放量＜0.027mg/m²h， 稳定性：座面静载荷 600N，向前、侧向倾翻力不小于 20N， 向后倾翻力不小于 100N，测试无倾翻 | #NAME? | 物理环境改造 | 20
33 | 701餐椅 整装 | xt20250449 | 孝心坊 | 380元 | 个 | 1、框架：弯曲木，频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 5、采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | #NAME? | 物理环境改造 | 30
34 | 蝴蝶桌 | xt20250450 | 孝心坊 | 580元 | 张 | 1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、台面：四角带无障碍扶手，边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。 3、工艺：圆润造型设计，经干燥打磨专业实木家具制造工序，采用框架式榫卯结构。 4、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。开放式喷涂；先后经过3次喷涂和自然干燥，更大程度保留了实木纹理和质感，天然环保。 5、★产品通过桌台类家具稳定性(四脚桌-垂直加载稳定性)加载600N检测，无倾翻。符合GB/T 24821-2009 检测要求。 | #NAME? | 物理环境改造 | 10
35 | 人工智能AI语音呼叫器 | xt20250451 | 驰通达 | 460元 | 个 | 1、老人在遇到紧急时刻可以语音呼叫求救，自动给子女，物业，服务中心拨打电话。 2、语音识别词可以自定义 (可订制自定义方言，自定义命令词),标准识别词为行业通用词，如：（1、救命救命 2、救命呀 3、紧急报警） 3、突发时刻根据警情类别可直接语音呼叫110、120、119公共服务电话。 4、设备自带拉绳报警和按键触发SOS,紧急时刻一键求救（SOS)，双工对讲，可与管理中心通话对讲。 5、设备可以绑定6组手机电话号码6组短信，根据需求可以自己设定号码。 6、低电提示（未插市电的情况下）功能。 7、多组电话循环拨打功能，当第一组电话没有接通，自动拨打第二组，第二组没有打通拨打第三组，直到有一组电话打通为止。 8、带锂电池，停电不停机。 9、主机有线，无线兼容根据需求可以接有线紧急按钮，无线紧急按钮功能。 10、配合烟感可以扩展防火功能，配合煤气泄漏探测器可以防煤气预警。 11、主机故障不能工作上报平台提示功能。 12、配合管理平台软件实现一键报警，信息弹屏功能。 13、可以配合警示闪光灯遇到校园霸凌事件后对现场人员起到心理威慑作用。 14、4G全网通网络，稳定安全可靠不泄漏视频隐私。（避免视频泄漏隐私弊端，网线不安全风险） | #NAME? | 物理环境改造 | 20
36 | 随身携带紧急按钮 | xt20250452 | 驰通达 | 30元 | 个 | 1、配合紧急呼叫对讲器实现一键报警通知功能 2、配合紧急呼叫对讲器可以灵活自定义安装位置。 3、与紧急呼叫对讲器无线发射，传输。 4、给老人佩戴挂绳，老人可以居家随身携带，在厨房，卫生间，客厅，房间，阳台，老人农家院子等任何场景遇到突发事件都可以一键求救。 参 数： 1、工作电压：DC6V 2、静态电流：≤15uA 3、报警电流：≤25mA 4、工作频率：433MHz 5、调制方式：ASK 6、发射功率：≤150mW 7、发射距离：≥ 100米（空阔地） 9、工作环境：-5℃～45℃ | #NAME? | 物理环境改造 | 50
37 | 床头/厕卫防水呼叫按钮 | xt20250453 | 巡鹰安防 | 100元 | 个 | 1、配合紧急呼叫对讲器实现一键报警通知功能 2、配合紧急呼叫对讲器可以灵活自定义安装位置。 3、与紧急呼叫对讲器无线发射，传输。 4、给老人安装在卫生间，客厅，房间床头等场景遇到突发事件都可以一键求救。 参 数： 1、工作电压：DC12V 2、静态电流：≤15uA 3、报警电流：≤25mA 4、工作频率：433MHz 5、调制方式：ASK 6、发射功率：≤150mW 7、发射距离：≥ 150米（空阔地） 9、工作环境：-5℃～45℃ | #NAME? | 智能监测跟进 | 20
38 | 红外线感应探测器 WY-HW-4 | xt20250454 | 甲骨文卫生 | 248元 | 个 | 使用NB-IOT模块，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台； 高可靠性双元数字红外探头； 采用SMD工艺，具有良好抗射频能力，抗白光干扰； 三种模式可选： ①入侵监测正常模式、②入侵监测智能模式、③看护模式（8小时无人报警、12小时无人报警、22小时无人报警）； NB-IOT 通信，支持服务器、手机APP、微信公众号、电话、短信报警推送； 人工智能自动节电方式，超低功耗，大大增加电池使用寿命； 防拆报警功能，外壳被打开时立刻发射报警信号； 2节3V CR123A锂电供电，容量超大，使用寿命更长 | #NAME? | 智能监测跟进 | 10
39 | 门磁 WY-MC-7 | xt20250455 | XY | 198元 | 个 | NB-IOT通讯，支持移动ONENET,电信TIANYI IOT或AEP平台。 支持门状态实时上传。 支持电量电量、信号质量等信息上传。 历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。 | #NAME? | 智能监测跟进 | 30
40 | 音乐闪光震动门铃 WY-ML002 | xt20250425 | 骐思 | 65元 | 个 | 配件：发射器一个 含CR2032一个，接收器一个 不含3XAAA电池 1. 频率: 433.92MHZ 2.接收器用3XAAA干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED七彩闪光（渐变到快闪)，39首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下0.5秒选择）：声音+七彩闪光+震动模式，声音+七彩闪光模式，单独闪灯模式，单独音乐模式，单独震动模式； 4.发射器: 用CR2032纽扣电池；5.配对： 一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配8个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达200米。 | #NAME? | 智能监测跟进 | 100
41 | 水浸 WY-SJ-6 | xt20250456 | 刻锐 | 180元 | 个 | NB-IOT通讯，支持移动ONENET,电信TIANYI IOT或AEP平台。 支持状态实时上传。 支持电量电量、信号质量等信息上传。 历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。 | #NAME? | 智能监测跟进 | 50
42 | 烟雾报警器 | xt20250457 | 夜科 | 168元 | 个 | 1、配合紧急呼叫对讲器使用可以灵活自定义安装位置。 2、与紧急呼叫对讲器无线发射，传输。 3、主要是通过监测老人居住环境内烟雾的浓度来实现火灾防范。可以准确判明老人居住环境是否发生火灾，通知管理中心，亲人手机电话，或微信推送给相关人员进行处理。 参数： 电源：9V碱性电池或碳性电池； 工作原理：光电测探方式； 工作电流：静电流小于10uA，报警工作电流在10-30mA之间； 无线频率：（433MHz，发射距离≥100米（开阔地，无干扰）； 工作环境：-10℃-50℃，10-90%无冷凝； 蜂鸣器声量强度：10英尺为85分贝； 房间内每25-40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感； 外型尺寸：127mm(直径) * 35mm(高度)。 | #NAME? | 智能监测跟进 | 10
43 | 智能监控摄像头 | xt20250458 | A00LU/奥洛 | 320元 | 个 | 1.“看”子女不放心可以时时看老人在家相关情况。 2.“听”监听保姆是否虐待老人 3.“说”可通过平台或者手机子女、父母亲情互动，关心，关爱老人，让老人颐养天年。 4、“录”可以录像存储。 参数： 1、1080P CMOS 图像传感器 + 4mm 镜头，夜视5～10米； 2、支持H264视频压缩格式，双码流输出； 3、双向语音，远程监听、对讲； 4、2.4GHz WIFI + RJ45两种连网方式； 5、内置P2P、ONVIF、RTSP等网络协议； 6、TF卡存储（最大256GB）。 | #NAME? | 智能监测跟进 | 20
44 | 雷达跌倒传感器 WY-RT-8 | xt20250459 | 佳吉安 | 600元 | 个 | NB-IOT通讯，支持移动ONENET,电信TIANYI IOT或AEP平台。 60G毫米波雷达 | #NAME? | 智能监测跟进 | 10
45 | AI清澜生命体征检测仪 | xt20250460 | 驰通达 | 1300元 | 个 | ① 人数识别：屋内人数准确识别，支持3人 ② 轨迹跟踪：可随时了解人体所处房间位置 ③ 人体姿态识别：同时准确判断多个人是否跌倒，通过拨打电话给监护人员/语音提示进行报警 ④ 呼吸心率监测：判断在床人员的呼吸心率水平，单人 ⑤ 睡眠质量监测：判断深睡、浅睡、清醒时间，离床次数，分析人体睡眠质量并评分，单人 ⑥ 在离床监测：离床、离开房间及时提示 ⑦ 猝死报警：卧床老人/病人发生猝死时第一时间获悉，单人 ⑧ 语音对讲：微信小程序可随时发起同设备的语音对讲 | #NAME? | 智能监测跟进 | 10
46 | 助食勺子 | xt20250461 | 台湾佳新 | 180元 | 套 | 规格： • 尺寸：长 24 cm。 • 材质：握把食品级塑胶、304 不锈钢。 功能特色： 1. 方向角度可任意调整。 2. 金属勺可弯曲，便于使用者进食。 3. 绑带为硅胶可清洁消毒。 4. 勺和握把本体可拆卸，本体内部可配重，减轻巴金森氏症患者手部抖动。 | #NAME? | 适老辅助具适配
47 | 防倾盘 | xt20250462 | 台湾佳新 |  |  | 规格： • 尺寸：直径 19 cm、高 7 cm。 • 材质：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座。 功能特色： 1 .碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出。 2. 底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移。 | #NAME? | 适老辅助具适配
48 | 防倾碗 | xt20250463 | 台湾佳新 |  |  | 规格： • 尺寸：直径 13 cm、高 10 cm。 • 材质：碗体食品级塑胶、硅胶吸盘底座。 功能特色： 1 .碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出。 2. 底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移。 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 50
49 | 助食防抖筷 | xt20250464 | 台湾佳新 |  |  | 规格： • 尺寸：长 24.5 cm。 • 材质：食品级塑胶、竹筷。 功能特色： 1. 竹筷可替换。 2. 握把符合人体工学，好施力。 | #NAME? | 适老辅助具适配
50 | 助食叉子 | xt20250465 | 台湾佳新 |  |  | 规格： • 尺寸：长 24 cm。 • 材质：握把食品级塑胶、304 不锈钢。 功能特色： 1. 方向角度可任意调整。 2. 金属叉可弯曲，便于使用者进食。 3. 绑带为硅胶可清洁消毒。 4. 叉和握把本体可拆卸，本体内部可配重，减轻巴金森氏症患者手部抖动。 | #NAME? | 适老辅助具适配
51 | 电子助视器 3.5英寸 WY-ZSQ-YS01 | YS008 | caozhantao | 600元 | 台 | 产品规格 1、显示屏类型:3.5英寸TFT LCD显示屏(真彩) 2、显示屏分辨率：QVGA(320x240) 3、亮度：250cd/M 4、屏幕分辨率：320*240，像素：30万硬件 5、镜头焦距：0-2cm 6、倍数：2倍到25倍放大（2，8，16，25倍） 7、产品尺寸：128mm x 78mm x 34mm 8、显示模式选择：8种模式 9、支内存卡，最大支持32G 10.支持拍照，支持连接电脑查看照片。 11、电池供电，连续工作时间：3小时，1000毫安锂电池 12.产品重量：110g 13、颜色：白色、黑色（两色可选） 14、产品毛重：300g 产品彩盒尺寸16*10.6*6.0cm | #NAME? | 适老辅助具适配 | 10
52 | 手持放大镜 | xt20250466 | 其他 | 15元 | 个 | 材质：ABS 电池类型：2节5号电池 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
53 | 放大镜指甲钳-B690 | xt20250467 | 其他 | 12元 | 个 | 【尺寸】107mm*15mm 1 07mm (材质】碳钢镀铬ABS 【放大镜】 可放大约2.5倍 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
54 | KDB-911三角手杖 | 02010112 | 康德宝 | 112元 | 个 | 基本参数： 1.凳面距离地面高度：48-57cm 2.凳面尺寸：14.5*17.5cm 3.凳拐展开高度：74.5~83cm 4.凳拐收合时高度：85~95cm 6.产品净重：1.135KG/台 7.外箱尺寸：81.5*29.5*41.5CM 8.装箱数量：10个/箱 材质： 主架使用铝合金材料，上半段外管直径=22.2mm，脚管直径=19mm，壁厚=1.25mm手柄和坐板使用ABS材料； 产品特性： 1.环保ABS材料三角形凳面 2.高强度铝合金脚架 3.耐磨加厚塑料防滑脚套 4.使用带有防松螺帽设计 5.高度6档可调节，适合不同身高的人群 适用对象 老人及腿脚不便需要辅助行走的各类人群 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
55 | KDB-927四脚手杖 | LB000175 | 康德宝 | 110元 | 个 | 产品规格： 1.高度：使用高度：67-90CM 2.脚垫直径：3.6CM 底座：21*7.5CM 3.材质：铝合金材质，亮银表面工艺，防生锈，管径22.2mm，管厚1.25mm，承重范围：100KG ▲产品应符合 GB/T19545.4-2008 国家标推，并符合以下技术参数、技术说明要求: 1.手柄套宽=26mm,支脚底部直径=36mm; 2.高度调节装置在使用中，不产生松动，调节部件伸缩自如； 3.手杖所有部件无毛刺、锐边和损坏衣服或引起不适突起物，手杖正常使用时，其材料不使衣物、皮肤和地面着色；4.产品稳定性：稳定性试验时，向内倾角2.0°时无倾翻，向外7.5°时无倾翻。 商品特性： 1. 握把为双色握把计，手柄采用人体手掌模型设计，使用起来更舒适； 2. 高度10档可调节，适合不同身高的人群 3. 加大加厚四脚防滑脚垫,脚垫内置铁片,延长使用寿命,更稳固耐用 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
56 | KDB-921单脚手杖 | 02010114 | 02010114 | 58元 | 个 | 产品规格 1.高度：71-93.5CM 2.脚垫直径：4CM 3.材质：采用高强度铝合金管材，表面亮银处理，防生锈,管径22.2mm，管厚1.25mm，承重范围：100kg； 4.产品净重0.325KGg，毛重7.7KG。 商品特性：1.手柄采用人体手掌模型设计，久握舒适不累； 2.高度10档可调节，适合不同身高的人群； 3.隐藏式固定锁紧装置拧紧旋钮，更显档次，不易滑牙； 4.防滑脚垫，稳当出行； 适用对象 老人及腿脚不便需要辅助行走的各类人群 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
57 | RJ-C609L坐便带手刹 | LB000292 | 荟品乐 | 600元 | 辆 | 1.碳钢电镀车架，固定直扶手 2.黑色PVC皮背垫和护带，U型黑色PVC软座垫配塑 料圆桶，直扶手垫 3.不锈钢护板，固定式脚托 4.配8寸铝脚踏板，8寸电镀前又，8寸灰胎PVC前轮 5.配24寸钢大轮圈，灰色橡胶实心光胎后轮 6.电镀手扶圈，电镀手刹车 【可配安全带和连刹】 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
58 | 荟品乐6001基础款 | 02010156 | 荟品乐 | 3200元 | 辆 | 电机功率：250W*2 电池容量：标配24V12A铅酸电池 续航 ：15-20公里左右 爬坡能力：≤35度 速度：0-8公里5档可调 轮子尺寸：前轮10寸 后轮16寸 车架材质：钢质 车长 112cm 车高 93cm 车宽 65cm 座宽 45cm 座高 50cm 折叠尺寸 82*33*74cm 车重 32kg 载重量 120kg | #NAME? | 适老辅助具适配 | 30
59 | 助行购物车 | xt20250439 | 泽帅 | 218元 | 辆 | 配置;杆刹 单轮 踏板 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
60 | X-02B 升级款代步车(铅酸电池20安） | 02010099 | 爱驰 | 3500元 | 元/辆 | 外形尺寸(长*宽*高):1080*660*940 前进速度(Km/h):0-8(可调) 轮胎:前8后8实心胎 电池:24V 12AH(天能铅酸电池) 最大承载重量(kg)120 毛重/净重(kg):50/44 电机功率:24V 180W 离地高度(mm):88 控制器:24V45A 充电器:DC24V2A 最大爬坡力:12° 制动方式:电磁刹车 可选颜色:红色，蓝色银色 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
61 | KDB-506C01FT液压升降移位机 | xt20250440 | 康德宝 | 2180元 | 辆 | 1.产品规格：坐宽：48CM,坐深：37CM，靠背到坐板高度41.5CM，坐板到地面高度：42-57CM，扶手到地面高度：74.5-89CM； 2.材质：铁质，PE、PVC 3.加厚烤漆钢管米白色烤漆处理，耐用易清洗，管径：25.4MM 管厚：3MM 4.加厚环保PE舒适靠背，加厚防滑纹理扶手 5.三种坐板随意切换：配备淋浴、坐便和软皮舒适坐板，随时拆卸，满足不同场景使用，更干净卫生； 6.后靠背180°开合式设计，无需护理人抱起使用者。安全卡扣更稳固安心； 7.静音脚轮，灵敏度高，易于移动 前轮为定向轮，后轮为万向轮，避免了半瘫人士使用时，出现重心不稳机子会偏移的现象。 8.适用范围：门宽要求大于60CM，底架平面高度（使用场景的缝隙）：高于13CM，升降范围：42-57CM(25CM) 9.承重:125KG 10.净重：44.38KG 毛重：46.38KG 11. 外箱尺寸：产品外箱尺寸：79*63*33CM（1台/箱） 12.适用对象：适用于下肢功能障碍人群 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 20
62 | 防走失胸卡 | xt20250441 | 博实结 | 280元 | 个 | 智能胸卡 产品尺寸 108(长)*64(宽)*13(厚)mm 机身材质 PC+ABS 按 键 5个机械按键(3个亲情号，1个 S0S，1 个开关机) 佩戴方式 安全扣挂绳 网络制式 4G 全网通 充电接口 标准 Type-C 接口 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 10
63 | 龙泉特定电磁波治疗器T-11A | 6971210430083 | 龙泉牌 | 98元 | 个 | 结构及组成/主要组成成分 产品由治疗头(辐射板、加热器及防护置)、机身(支臂、控制盒和立柱)和脚架(台式则为底座)组成。适用范围/预期用途 适用于运动性损伤、骨折愈合、手术后的伤口前合、软组织损伤、颈、肩、腰、腿痛等炎症、痛症的辅助治疗。 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
64 | 毫米波雷达 睡眠监测 WY-SM-11 | xt20250447 | 黑猫卫士 | 580元 | 个 | 工作电压:DC5V /2A 工作电流:≤300mA 传感器:60G 毫米波雷达 探测功能:睡眠、呼吸、心率、存在 探测距离:1.5-2.5m 探测角度:水平40°&垂直40° 相对湿度:20%-85%RH(无凝结现象) 安装方式:墙面侧装 安装高度:离床面lm处 保存温度:-10℃C-60°C *检测并记录使用者的心率、呼吸、睡眠、人体存在等数据情况，在睡眠探测模式下，检测到异常挣扎情况即可上报推送警情信息。 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 10
65 | 三诺稳护BD101血糖仪+试纸 | xt20250442 | 元锦 | 65元 | 个 | 型号BD101 参考GB/T19634-2021和国际标准IS015197:2013 【+15%】 安培电流法 BD101 葡萄糖脱氢酶 新鲜毛细血管全血、静脉全血 免调码 约0.6μL 1.1mmol/L-33.3mmol/L 30-60% 约5秒 99组 10℃-35℃ <80% 24个月，开封后6个月 两节7号碱性电池DC3V，5mA | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
66 | 邦佰诺手腕式电子血压计W04 | xt20250443 | 元锦 | 168元 | 个 | 产品名称: 手腕式电子血压计 WArA d.c.3V(两节AAA 1.5V碱性电池) 工作电源 示波法 测量方式: 测量范围:压力:0mmHg~280mmHg(0kPa~37.3kPa) 脉率:不窄于40次/分钟~199次/分钟 测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa以内) 脉率:精度为+5% 储存运输环境:温度-20℃~+55℃ 相对湿度≤93%RH 正常工作环境:温度+5℃~+40℃ 相对湿度≤80%RH 可测手腕周长: 约13.5cm~19.5cm 约90x66x28.5mm 产 品尺寸: 包装外盒尺寸: 约93x123x80mm | #NAME? | 适老辅助具适配 | 50
67 | 血氧仪 | xt20250444 | 元锦 | 78元 | 个 | 免调码血糖试纸测试仪 检测范围 1.1-33.3mmol/L 血样类型 末梢全血、静脉全血 血样量 约0.6ul 调码方式 全自动免调码 基本参数 产品类型 免调码血糖试纸测试仪 检测范围 1.1-33.3mmol/L 采血方式 虹吸式 采血部位 手指 血样类型 末梢全血、静脉全血 血样量 约0.6ul 测试时间 5±1秒 调码方式 全自动免调码 其他参数 显示屏 LCD大尺寸液晶显示屏 电池 2节7号电池，大约测试1000次 产品尺寸 99.5×58.5×21.5mm 产品重量 57g 包装清单 血糖仪×1，采血笔×1，血糖测试条×100，针头×100，说明书×1 其他功能 智能升级免调码，一插即用，芯片新升级优化算法，高灵敏快速分析血样，新型葡萄糖脱氧酶技术，稳定抗干扰，新升级5±1秒快速出值，仅需0.6ul微量血样，LCD大尺寸液晶显示屏，老人轻松看数值，高弹采血笔，仿若无痛，一键退条，避免2次感染。 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 100
68 | 氧康-YK003三升制氧机 | xt20250445 | 氧康 | 1880元 | 个 | 制氧机 氧气流量 可调节 ：2-6L/min 氧气浓度 90%-36%可以调节 制氧方法 氧生康制氧机采用的是PSA(变压吸附)空气分离制氧技术，采用美国进口的分子筛，分离空气中的氧气，不需要任何的添加剂，无需任何耗材，直接加水通电就可以使用。它是基于分子筛对空气中氧、氮吸附能力差异来实现氧、氮的分离。 吸入方式 鼻吸式 雾化类型 雾化面罩 基本参数 产品特性 定时功能，雾化功能，流量控制，过滤功能，负离子功能，负离子功能 产品类别 制氧机 显示屏 超大触摸屏 氧气流量 可调节 ：2-6L/min 氧气浓度 90%-36%可以调节 制氧方法 氧生康制氧机采用的是PSA(变压吸附)空气分离制氧技术，采用美国进口的分子筛，分离空气中的氧气，不需要任何的添加剂，无需任何耗材，直接加水通电就可以使用。它是基于分子筛对空气中氧、氮吸附能力差异来实现氧、氮的分离。 吸入方式 鼻吸式 雾化类型 雾化面罩 产品功率 150W 噪音水平 ≤45dB 外观设计 氧生康外观设计专利，美观大方 产品颜色 白色 产品尺寸 480×280×450mm 产品重量 10kg 包装清单 硅胶2米 ×1 过滤棉 ×1 雾化面罩 ×1 电源 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 合格证 ×1 铭牌 ×1 包装袋 ×1 产品特点 一、法国原装进口分子筛：长久使用，浓度不衰减 二、德国进口无油压缩机：发热量小出氧快，制氧机寿命长 三、高浓度双人吸氧：两升流量时浓度高达90%，满足双人吸氧的需求 四、智能高清大屏：高清大字体，参数一目了然 五、智能语音指导功能：老人操作快、易、准 六、智能恒温：冬天吸暖气，心里暖和 七、防噪静音≤45db 安静吸氧 享受生活 八、智能监控，实时掌握吸氧状态 九、可拆卸水箱，易清洁 杜绝细菌滋生 十、负离子抑菌功能，让您头脑清新，呼吸舒畅 其他功能 可吸氧，可雾化，支持双人同时吸氧 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 10
69 | 智能药盒 WY-YH-001 | xt202504466 | 其他 | 48元 | 个 | 产品尺寸：直径11*2.5CM 材质：ABS+PP 使用2颗AG13纽扣电池 功能：1.时钟，2.设置4组提醒闹铃，3.错过吃药提醒，4.夜光，5.定时器可以取出来 设置日常时间 1.按“S”键5次直到屏幕上的时钟图标闪烁，“H”和“M”键设置小时/分钟，按“S”按钮确定设置b)在时钟状态，同时按“M”键切换12124小时 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 50
70 | JSD-Y650 | 02010193 | 佳胜达 | 2880元 | 个 | 按摩手法 4D揉捏，泰式开背，全身气囊，按压，推拿 按摩部位 颈部，肩部，背部，腰部，臀部，腿部，足部 热敷 腰背热敷 其他参数 进门尺寸 770mm 限制体重 150kg 产品材质 皮革 电源电压 220V 产品功率 85W 产品尺寸 1100*790*1040mm 产品重量 净重：50kg，毛重：59kg纠错 其他特点 HIFI立体音响，手机蓝牙连接 | #NAME? | 适老辅助具适配 | 10